УТВЪРЖДАВАМ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

*Кмет на Община Русе*

П Р О Т О К О Л

от

междуведомствена комисия, сформирана със Заповед №ВиК-18-11/20.03.2024 г.

на Областен управител на Област Русе и Председател

на Асоциацията по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе

В периода от 08.07.2024 г. до 23.08.2024 г. на територията на Община Русе, Област Русе се проведоха работни срещи на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № ВиК-18-11/20.03.2024 г. на Областен управител на Област Русе и Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе в състав:

***Председател:*** инж. Здравка Стоянчева Великова – Заместник кмет „Устройство на територията“ на Община Русе и

***Членове:***

1. инж. Пламен Тодоров Спасов – Главен секретар, той и експерт ВиК на Асоциацията по В и К – Русе;
2. инж. Пламен Николаев Тодоров – ръководител ПЕР Русе при „ВиК“ ООД – Русе;
3. инж. Иван Йорданов Иванов – ръководител ПЕР Ново село при „ВиК“ ООД – Русе;
4. инж. Билгин Неждет Исмаил – главен специалист отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ към дирекция „ИПУК“ при Община Русе, Област Русе;
5. Минко Нацков Минков – старши експерт в отдел „Общинска собственост и земеделие” към дирекция „Управление на собствеността” при Община Русе;
6. Шейнур Мейсуд Еюб – главен експерт в отдел „Общинска собственост и земеделие” към дирекция „Управление на собствеността” при Община Русе;
7. Николай Сидеров Златев – главен експерт в отдел „Общинска собственост и земеделие”, дирекция „Управление на собствеността” в Община Русе

**ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА**

В изпълнение на Заповедта, междуведомствената комисия извърши проверки на място на инвестиционните обекти по предоставения на Община Русе от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – град Русе „Списък на активите - публична общинска собственост по смисъла на чл. 19 от Закона за водите на територията на Община Русе, финансирани със средства на дружеството за 2023 г.“, както следва:

1. Подмяна на трасе в-д Ф150мм АЦ с PVC-O Ф200/12.5 в посока от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации 180 м3 – Бъзън към ВШ с. Бъзън, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 72 760.65 лв.
2. Изграждане СКАДА на хидрофор "Ниш", бл. Ниш, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1021.36 лв.
3. Изграждане СКАДА на хидрофор "Родопа", бл. Родопа, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.53 лв.
4. Изграждане СКАДА на хидрофор "Перла", бл. Перла, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 984.66 лв.
5. Изграждане СКАДА на хидрофор "Сердика", бл. Сердика, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 802.77 лв.
6. Изграждане СКАДА на хидрофор "Мургаш", ул. „Люлин планина“, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 758.91 лв.
7. Изграждане СКАДА на хидрофор "Охрид", бл. Охрид, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 079.39 лв.
8. Изграждане СКАДА на хидрофор "Венера", ул. „Яребична“, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 953.46 лв.
9. Изграждане СКАДА на хидрофор "Алеи", ул. „Борислав“ № 43, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 764.33 лв.
10. Изграждане СКАДА на хидрофор "Проектант", бл. Проектант, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 739.43 лв.
11. Изграждане СКАДА на хидрофор "Панайот Хитов", бл. Панайот Хитов, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 683.07 лв.
12. Изграждане СКАДА на хидрофор "Олимп", бл. Олимп, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 824.99 лв.
13. Реконструкция на площадков водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 75, на ул. "Рига" за жб "Кремена" с L=30 м, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 211.63 лв.
14. Aварийна реконструкция на водопровод Ф 125 мм с тръби ПЕВП Ф 110 с L=110.50 m по бул."Липник" от ул. "Браила" в посока КАТ, в Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 13 365.78 лв.
15. Монтаж на честотен инвертор FR-F840-00470-E2-60, Кота 157 на бул. "Гоце Делчев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 984.57 лв.
16. Реконструкция на водопровод Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10, в кв. Долапите, ул. "Владая"/ул. "Бяла паланка", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 533.42 лв.
17. Реконструкция на водопровод PE Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 90/16 RC, на бул."Липник", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 6 639.64 лв.
18. Реконструкция на ел. част за СКАДА в НР Средна зона, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 37 975.17 лв.
19. Изграждане на водопровод ПЕВП ф 225 от ул. ‘’Руй Планина’’ до бл. ‘’Потсдам’’ 2, и обособяване на ЗУП ‘’Здравец Север’’, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 19 613.76 лв.
20. Монтаж на софт стартер ATS22 170А 90 kW 230-440 V CTRL 220 V в ПС Трети подем, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 570.61 лв.
21. Реконструкция на в-д Ф 60 мм и Ф 150 мм с ПЕВП Ф 225 мм,кв. "Долапите" по ул. "Несебър" до ул. "Белослав "с продължение на ПЕВП Ф 225, по ул. "Белослав" до ул. "Хан Пресиян" с подмяна на в-д Ф 60 мм и Ф 150 мм по ул. "Хан Пресиян" до ул. "Кремиковци" с подмяна на водопровод Ф 80 мм и Ф 150 мм по ул. "Кремиковци" до ул. "Владая" с подмяна на водопровод Ф 100 мм и Ф 150 мм по ул. "Владая" до ул. "Димитър Гичев" L=840 м ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 306 973.03 лв., с 43 (четиридесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 33 891,08 лв., или общо за 340 864.11 лв., както следва:
    1. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Кремиковци № нов, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 641.04 лв.;
    2. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 41, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 905.33 лв.;
    3. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 39, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 824.57 лв.;
    4. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 40, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 710.15 лв.;
    5. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 37, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 948.81 лв.;
    6. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 38, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 842.23 лв.;
    7. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 36, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 781.68 лв.;
    8. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 35, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 875.44 лв.;
    9. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 920.66 лв.;

**21.10** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 34, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 841.67 лв.;

**21.11** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 850.68 лв.;

**21.12** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 825.34 лв.;

**21.13** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 31, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 553.23 лв.;

**21.14** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 32, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 766.33 лв.;

**21.15** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 30А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 747.05 лв.;

**21.16** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 29, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 751.88 лв.;

**21.17** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 30, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 960.89 лв.;

**21.18** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 28А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 800.38 лв.;

**21.19** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 28, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 754.65 лв.;

**21.20** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 27, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 963.79 лв.;

**21.21** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 25, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 793.63 лв.;

**21.22** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 26, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 807.22 лв.;

**21.23** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 23, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 810.82 лв.;

**21.24** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 16, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 676.76 лв.;

**21.25** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 14А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1008.72 лв.;

**21.26** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 766.65 лв.;

**21.27** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 11, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 739.40 лв.;

**21.28** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 12А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 921.17 лв.;

**21.29** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 9, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 745,93 лв.;

**21.30** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 12, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 858,24 лв.;

**21.31** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 10, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 787.30 лв.;

**21.32** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 7А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 611.92 лв.;

**21.33** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 8, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 794.47 лв.;

**21.34** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 7, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 609.89 лв.;

**21.35** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 5, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 734.12 лв.;

**21.36** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 6А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 794.62 лв.;

**21.37** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян №3, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 714.27 лв.;

**21.38** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 6, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 863.89 лв.;

**21.39** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 1А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 766.19 лв.;

**21.40** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Белослав № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 745.88 лв.;

**21.41** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 1, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 775.40 лв.;

**21.42** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Белослав № 11, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 729.88 лв.;

**21.43** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Несебър № 1Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 568.91 лв.;

**22.** Реконструкция на водопровод Ф 60 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв."Средна кула"от ул. "Харманли" по ул. "Къкрина " до ул. "Димитър Талев" L=630 м ЛОТ 3, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 160 894.64 лв., с 31 (тридесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 39 906,18 лв., или общо за 200 800,82 лв., както следва:

**22.1** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 10А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 756,37 лв.;

**22.2** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 12 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 627,58 лв.;

**22.3** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 12А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 679.42 лв.;

**22.4** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 18 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 677.83 лв.;

**22.5** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 14 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 671.01 лв.;

**22.6** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 19 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 045.78 лв.;

**22.7** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 17 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 017.72 лв.;

**22.8** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. "Къкрина" № старчески дом; Бачо Киро 16 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 393.12 лв.;

**22.9** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 11А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 775.96 лв.;

**22.10** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 8А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 583.37 лв.;

**22.11** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 15 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 843.14 лв.;

**22.12** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Къкрина" № 8 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 623.61 лв.;

**22.13** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 13 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 792.31 лв.;

**22.14** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 10 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 644.77 лв.;

**22.15** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 716.53 лв.;

**22.16** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 837.76 лв.;

**22.17** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 4А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 696.88 лв.;

**22.18** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Велинград" № 8 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 900.49 лв.;

**22.19** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 7 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 051.07 лв.;

**22.20** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 1128 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 633.87 лв.;

**22.21** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 3 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.83 лв.;

**22.22** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 624.51 лв.;

**22.23** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 2А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 050.11 лв.;

**22.24** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 834.16 лв.;

**22.25** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 4 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 700.37 лв.;

**22.26** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 7А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 791.62 лв.;

**22.27** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Рожен" № 12 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 656.68 лв.;

**22.28** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 630.32 лв.;

**22.29** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. "Къкрина" № 6А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.34 лв.;

**22.30** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Къкрина" № 6Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 485.79 лв.;

**22.31** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 11 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 840.10 лв.;

**23.** Авариен ремонт на водопровод Ф 150 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 90 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" в участъка от ул. "Къкрина" до ул. "Мадара", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 14 463.32 лв., с 6 (шест) броя подменени СВО на обща стойност 4187,36 лв., или общо за 18 650.68 лв., както следва:

**23.1** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 5А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 293.44 лв.;

**23.2** Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 12, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 833.28 лв.;

**23.3** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул."Рожен" № 10, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 756.39 лв.;

**23.4** Подмяна на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, кв. Средна Кула, ул."Рожен" №10А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 768.69 лв.;

**23.5** Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул."Рожен" №7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 266.92 лв.;

**23.6** Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 7А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 268.64 лв.

**24.** Aварийна реконструкция на в-д Ф 100 мм с тръби ПЕВП Ф 110 по ул. "Агликина поляна", кв. "Средна кула" в гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 17 804.89 лв.

**25.** Реконструкция на водопровод Ф 150 мм и Ф 60 мм с ПЕВП Ф 160 мм в кв."Средна кула" от ул. "Басарбовска" по ул. "Елисавета Багряна", ул. "Китен" до ул. "Зора", L=460 м ЛОТ 1, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 114 336.75 лв., с 20 (двадесет) броя подменени СВО на обща стойност 16 484,28 лв., или общо за 130 821,03 лв., както следва:

**25.1** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 733.46 лв.;

**25.2** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 350.26 лв.;

**25.3** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 1А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 772.36 лв.;

**25.4** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 772.36 лв.;

**25.5** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 1А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 981.64 лв.;

**25.6** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 759.11 лв.;

**25.7** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.34 лв.;

**25.8** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 7, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.34 лв.;

**25.9** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 858.12 лв.;

**25.10** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 721.85 лв.;

**25.11** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Басарбовска № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 586.60 лв.;

**25.12** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 754.14 лв.;

**25.13** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Елисавета Багряна № 11А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 448.80 лв.;

**25.14** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 679.90 лв.;

**25.15** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.96 лв.;

**25.16** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 668.23 лв.;

**25.17** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 9А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 646.59 лв.;

**25.18** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 737.76 лв.;

**25.19** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.58 лв.;

**25.20** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 777.25 лв.;

**26.** Аварийна реконструкция на водопровод Ф 300 мм в. з. с ПЕВП тръби Ф 355 мм, в кв."Средна кула", ул."Зора", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 14 027.13 лв.

**27.** Реконструкция на водопровод Ф 80 мм,Ф 100 мм и Ф 200 мм с ПЕВП Ф 250 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Индже войвода" по ул. "Димитър Талев", ул. "Ивайловград" до ул. "Враца" L=400 м, ЛОТ 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 151 829.24 лв., с 32 (тридесет и два) броя подменени СВО на обща стойност 28 886.04 лв., или общо за 180 715.28 лв., както следва:

**27.1** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Враца № 6А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1085.76 лв.;

**27.2** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Враца № 6, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 725.57 лв.;

**27.3** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 14, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 931.34 лв.;

**27.4** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 899.16 лв.;

**27.5** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 923.02 лв.;

**27.6** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград №12, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1122.92 лв.;

**27.7** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 15, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 793.71 лв.;

**27.8** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1046.60 лв.;

**27.9** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 777.84 лв.;

**27.10** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 936.45 лв.;

**27.11** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 041.88 лв.;

**27.12** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 762.14 лв.;

**27.13** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград №10, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 016.65 лв.;

**27.14** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 846.33 лв.;

**27.15** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 815.22 лв.;

**27.16** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 724.81 лв.;

**27.17** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 924.71 лв.;

**27.18** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 9, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 786.95 лв.;

**27.19** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 8, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 945.17 лв.;

**27.20** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 7, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 812.39 лв.;

**27.21** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 6, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 866.33 лв.;

**27.22** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 5А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 848.09 лв.;

**27.23** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 4, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 848.09 лв.;

**27.24** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 5, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 796.59 лв.;

**27.25** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 3, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 838.97 лв.;

**27.26** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25мм по ул. Ивайловград № 1, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 793.21 лв.;

**27.27** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 28, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 433.13 лв.;

**27.28** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 27, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1143.73 лв.;

**27.29** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Бачо Киро № 10; Детска градина, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 049.31 лв.;

**27.30** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 25, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 136.12 лв.;

**27.31** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 37Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 044.94 лв.;

**27.32** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 37Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 113.34 лв.;

**28.** Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв."Средна кула" от ул. "Йордан Йовков" № 3 по ул. "Йордан Йовков" до ул. "Грудово", L=1160, ЛОТ 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 317 583.40 лв., с 85 (осемдесет и пет) броя подменени СВО на обща стойност 69 480,71 лв., или общо за 387 064,11 лв., както следва:

**28.1** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 941,06 лв.;

**28.2** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 71, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 659,57 лв.;

**28.3** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 69, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 584,94 лв.;

**28.4** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 67, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 622,62 лв.;

**28.5** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 65, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 630,65 лв.;

**28.6** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 68, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 732,28 лв.;

**28.7** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 63А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 567,27 лв.;

**28.8** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 63, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 734,16 лв.;

**28.9** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 66, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 809,11 лв.;

**28.10** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 61, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 644,87 лв.;

**28.11** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 64, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 993,30 лв.;

**28.12** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 62, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 928,72 лв.;

**28.13** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ардино № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 608,53 лв.;

**28.14** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 60, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 800,51 лв.;

**28.15** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Дора Габе № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1186,80 лв.;

**28.16** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 58, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 711.00 лв.;

**28.17** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 56, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 964.98 лв.;

**28.18** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 59, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1096.10 лв.;

**28.19** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 54, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 039.97 лв.;

**28.20** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 52, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 079.47 лв.;

**28.21** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 50, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 885.71 лв.;

**28.22** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 57, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 788.41 лв.;

**28.23** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 55, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 828.27 лв.;

**28.24** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 48А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 906.50 лв.;

**28.25** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 48, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 045.58 лв.;

**28.26** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 53, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 644.50 лв.;

**28.27** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 46А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 827.02 лв.;

**28.28** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 51, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1465.23 лв.;

**28.29** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 49, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 862.65 лв.;

**28.30** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 46, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 936.25 лв.;

**28.31** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 47А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 844.89 лв.;

**28.32** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 44, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 996.85 лв.;

**28.33** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 47, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 552.99 лв.;

**28.34** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 45, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 679.98 лв.;

**28.35** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 42, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1110.87 лв.;

**28.36** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 40, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 900.70 лв.;

**28.37** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 43, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 757.13 лв.;

**28.38** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Димитър Талев № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1335.33 лв.;

**28.39** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 12, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 476.94 лв.;

**28.40** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 672.56 лв.;

**28.41** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 16, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 000,00 лв.;

**28.42** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 18Б, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 653.80 лв.;

**28.43** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 18А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 558.96 лв.;

**28.44** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 3 2мм по ул. Йордан Йовков № 18, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 558.96 лв.;

**28.45** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 20, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 881.76 лв.;

**28.46** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 22, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 617.44 лв.;

**28.47** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 24, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 625.71 лв.;

**28.48** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26Б, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 466.94 лв.;

**28.49** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 517.14 лв.;

**28.50** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 601.57 лв.;

**28.51** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 28, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 882.71 лв.;

**28.52** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 30, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 851.16 лв.;

**28.53** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 34, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 616.67 лв.;

**28.54** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 32, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 807.67 лв.;

**28.55** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 36, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 964.96 лв.;

**28.56** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 38, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 725.13 лв.;

**28.57** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 41, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 818.78 лв.;

**28.58** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 39, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 664.64 лв.;

**28.59** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 37А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 753.64 лв.;

**28.60** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 37, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 730.80 лв.;

**28.61** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 35, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 673.56 лв.;

**28.62** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 33, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 731.52 лв.;

**28.63** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 75 мм по ул. Йордан Йовков № 22А/Читалище, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 708.00 лв.;

**28.64** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 31, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 732.23 лв.;

**28.65** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 29, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 715.71 лв.;

**28.66** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 27, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 734.99 лв.;

**28.67** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 25А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 819.57 лв.;

**28.68** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Димитър Талев № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1741.12 лв.;

**28.69** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 25, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 820.43 лв.;

**28.70** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 24, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 956.17 лв.;

**28.71** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 23, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 608.79 лв.;

**28.72** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 587.10 лв.;

**28.73** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 532.43 лв.;

**28.74** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 619.62 лв.;

**28.75** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 662.14 лв.;

**28.76** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 628.15 лв.;

**28.77** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 4, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 608.20 лв.;

**28.78** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 6А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 852.89 лв.;

**28.79** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 6, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 673.62 лв.;

**28.80** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 8, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 798.26 лв.;

**28.81** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 796.67 лв.;

**28.82** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63мм по ул. Йордан Йовков № 12А/Кметство, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 716.82 лв.;

**28.83** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25мм по ул. Йордан Йовков № 10, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 149.67 лв.;

**28.84** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 804.05 лв.;

**28.85** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 929.04 лв.;

**29.** Реконструкция на водопровод Ф 80 мм, Ф 100 мм, Ф 250 мм и Ф 300 мм /н.з/с ПЕВП Ф 250 мм в кв.Средна кула от ул. "Китен" по ул. "Зора" до ул. "Елисавета Багряна", L=540 м, ЛОТ 1, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 163 738.00 лв., с 17 (седемнадесет) броя подменени СВО на обща стойност 14 862,47 лв., или общо за 178 600,47 лв., както следва:

**29.1** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 258.61 лв.;

**29.2** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1043.69 лв.;

**29.3** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 14А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 781.29 лв.;

**29.4** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 999.51 лв.;

**29.5** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 12А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 810.25 лв.;

**29.6** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 12, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 867.50 лв.;

**29.7** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 10А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 140.92 лв.;

**29.8** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 10, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 140.92 лв.;

**29.9** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Зора № 9А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 749.10 лв.;

**29.10** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 685.03 лв.;

**29.11** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 8, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 082.65 лв.;

**29.12** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 7, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 758.28 лв.;

**29.13** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 824.54 лв.;

**29.14** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 003.16 лв.;

**29.15** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 4, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1317.97 лв.;

**29.16** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 752.55 лв.;

**29.17** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 646.50 лв.;

**30.** Реконструкция на водопровод Ф 80 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв."Средна кула" от ул."Мадара" /бараки на "Жилфонд"/ по ул. "Басарбовска" до ул. "Сини вир" L=380 м, ЛОТ 3, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 87 063.25 лв., с 10 (десет) броя подменени СВО на обща стойност 4 344.24 лв., или общо за 91 407.49 лв., както следва:

**30.1** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 32 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 503.21 лв.;

**30.2** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 30 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 398.09 лв.;

**30.3** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 28 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 396.43 лв.;

**30.4** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 24 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 468.33 лв.;

**30.5** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 22Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 185.84 лв.;

**30.6** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Басарбовска" № 22А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 431.79 лв.;

**30.7** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Басарбовска" № 22 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 427.00 лв.;

**30.8** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 18 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 463.44 лв.;

**30.9** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 16 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 559.44 лв.;

**30.10** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 14 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 510.67 лв.;

**31.** Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП ф 90 мм в кв.Долапите от разклона за ул. "Несебър" по ул. "Стремление" до ул. "Стремление" № 79, L=390м, ЛОТ 4, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 108 128.29 лв., с 23 (двадесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 24 013.49 лв., или общо за 132 141.78 лв., както следва:

**31.1** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 61, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 548.21 лв.;

**31.2** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 59, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 736.34 лв.;

**31.3** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 44, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 623.18 лв.;

**31.4** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 63, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 925.22 лв.;

**31.5** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 65, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 061.03 лв.;

**31.6** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 2 5мм по ул. Стремление № 65А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 738.09 лв.;

**31.7** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 67, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1288.40 лв.;

**31.8** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 69А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 303.71 лв.;

**31.9** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 69, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 771.80 лв.;

**31.10** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 48, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 129.58 лв.;

**31.11** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 50, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 168.88 лв.;

**31.12** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 50А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 071.23 лв.;

**31.13** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 52, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 378.77 лв.;

**31.14** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 54, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 836.16 лв.;

**31.15** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 56, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 040.8 лв.;

**31.16** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 58, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 863.34 лв.;

**31.17** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 60, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 872.67 лв.;

**31.18** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 71, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 331.99 лв.;

**31.19** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 73, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 737.90 лв.;

**31.20** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 75А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 534.39 лв.;

**31.21** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 75 , кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 168.04 лв.;

**31.22** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 77 , кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 116.76 лв.;

**31.23** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 79 , кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 767.00 лв.;

**32.** Реконструкция на водопровод Ф 200 мм с ПЕВП Ф 250 кв.Долапите от ул. "Огражден" по ул. "Стремление" до ул. "Свиленград" с продълж. на ПЕВП Ф 250 до ул. "Бяла черква" по ул. "Стремление" с подмяна на в-д Ф 100 и Ф 200 до ул. "Несебър" L=1 200 м, ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 388 617.46 лв., с 23 (двадесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 8 823.47 лв., или общо за 397 440.93 лв., както следва

**32.1**. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 57, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 376.91 лв.

**32.2**. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 55, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 386.57 лв.

**32.3.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 42, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 401.83 лв.

**32.4**. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 53, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 400.15 лв.

**32.5.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 51А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 375.93 лв.

**32.6.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 40, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 399.31 лв.

**32.7.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 32 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 386.99 лв.

**32.8.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 41 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 393.85 лв.

**32.9.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47Б , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 376.34 лв.

**32.10.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 388.59 лв.

**32.11.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 45А , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 389.57 лв.

**32.12.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 45 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 355.09 лв.

**32.13.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 43 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 391.25 лв.

**32.14.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 386.13 лв.

**32.15.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 37А , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 391.05 лв.

**32.16.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление №38 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 351.52 лв.

**32.17.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 51 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 373.96 лв.

**32.18.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 49 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 388.87 лв.

**32.19.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 36 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 382.32 лв.

**32.20.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 34Б , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 383.26 лв.

**32.21.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хасково № 1, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 379.52 лв.

**32.22.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 34, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 398.16 лв.

**32.23.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 39, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 366.3 лв.

**33.** Реконструкция на водопровод Ф 80 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 в кв."Средна кула" от ул."Сини вир" по ул. "Харманли" до ул. "Тодор Страшимиров", L=320 м, ЛОТ 3, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 59 973.76 лв., с 11 (единадесет) броя подменени СВО на обща стойност 7 006.29 лв., или общо за 66 980.05 лв., както следва:

**33.1.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 41, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 765.70 лв.

**33.2.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25 мм по ул. Харманли № 41А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 617.65 лв.

**33.3.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 35А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 682.56 лв.

**33.4.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 35, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 697.24 лв.

**33.5.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 33, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 674.26 лв.

**33.6.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 36А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 579.07 лв.

**33.7.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 36, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 583.4 лв.

**33.8.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 34А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 617.61 лв.

**33.9.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 34, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 625.22 лв.

**33.10.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Харманли № 32, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 502.46 лв.

**33.11.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 30А , кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 661.12 лв.

**34.** Реконструкция на водопровод Ф 60 мм и Ф 80 мм с ПЕВП Ф 90 мм в кв.Средна кула от ул. "Сокол" по ул."Бели Лом", ул. "Вършец" до ул."Кирил Христов", L=290м, ЛОТ 1, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 74 637.75 лв., с 19 (деветнадесет) броя подменени СВО на обща стойност 10 350.02 лв., или общо за 84 987.77 лв., както следва:

**34.1.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Кирил Христов" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 778.91 лв.

**34.2**. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 9 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 457.29 лв.

**34.3.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 7 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 502.15 лв.

**34.4.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 5 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 504.25 лв.

**34.5.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 6А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 704.27 лв.

**34.6.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 602.05 лв.

**34.7.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 4 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 512.82 лв.

**34.8.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 1 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 512.82 лв.

**34.9.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 550.43 лв.

**34.10.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 503.21 лв.

**34.11**. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 1 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 557.73 лв.

**34.12**. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 1А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 557.73 лв.

**34.13.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 582.96 лв.

**34.14.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 588.66 лв.

**34.15.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 561.1 лв.

**34.16** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 2Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 511.36 лв.

**34.17** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 2А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 191.39 лв.

**34.18** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 464.55 лв.

**34.19** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 10 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 601.15 лв.

**35.** Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП Ф 90 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Тодор Страшимиров" по ул. "Рожен" до ул. "Рожен "№ 21, L=180 м, ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 46 593.07 лв., с 9 (девет) броя подменени СВО на обща стойност 6 647.85 лв., или общо за 53 240.92 лв., както следва

**35.1.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 21, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 736.33 лв.

**35.2.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 20, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 747.73 лв.

**35.3**. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 19, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 714.97 лв.

**35.4.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 643.48 лв.

**35.5.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 549.15 лв.

**35.6.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 11А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 856.65 лв.

**35.7.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 697.71 лв.

**35.8.** Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 2 5мм по ул. Рожен № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 756.05 лв.

**35.9**. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 18А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 945.81 лв.

**36.** Аварийна реконструкция на водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 125 мм, по ул. "Люлин планина" за хидрофор Мургаш до жб. "Родина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 18 744.33 лв.

**37.** Реконструкция на водопровод Ф100 мм етернит с ПЕВП Ф 110/10, ул. "Филип Тотю" в с.Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 30 677.94 лв., със 7 (седем) броя подменени СВО на обща стойност 2 741 лв., или общо за 33 418.94 лв., както следва

**37.1.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 9, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 437.28 лв.

**37.2.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 4, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 366 лв.

**37.3.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 6, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 413.93 лв.

**37.4.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 7, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 349.51 лв.

**37.5.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 1, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 374.35 лв.

**37.6.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ангел Кънчев" № 2, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 431.22 лв.

**37.7.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 2, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 368.71 лв.

**38.** Реконструкция на водопровод Ф60мм етернит с ПЕВП Ф 90/10 по ул. "Бузлуджа" в с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 14 646.19 лв., със 7 (седем) броя подменени СВО на обща стойност 7 534.25 лв., или общо за 22 180.44 лв., както следва:

**38.1.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Никола Й.Вапцаров" № 18, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 503.83 лв.

**38.2.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 3, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 498.10 лв.

**38.3.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 5, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 477.39 лв.

**38.4.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 7, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 371.83 лв.

**38.5.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 11, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 214.12 лв.

**38.6.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Бузлуджа" № 4, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 373.54 лв.

**39.** Изграждане на СВО с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Пейо Яворов" № 4 за ЗКПУ "Тетово", с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 095.44 лв.

**40.** Подмяна на външен хр .водопровод ф 125 ет. с ПЕВП ф 140/10 от НР Семерджиево към ПНМ с.Ястребово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 24 658.50 лв.

**41.** Реконструкция на водопровод Ф 159 мм стомана с ПЕВП тръби Ф 160 мм, от сондаж с. Семерджиево до шахта ПНМ с. Семерджиево, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 736.74 лв.

**42.** Реконструкция на смукателна част на ПА 1 в ПС Хотанца, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 457.28 лв.

**43.** Реконструкция на смукателна част на ПА 2 в ПС Хотанца, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 407.49 лв.

**44.** Реконструкция на в-д Ф 80 мм-ет. с ПЕВП Ф 90 мм по ул. "Младост" и ул. "Никола Й. Вапцаров" в с. Просена, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 20 813.18 лв.

**45.** Реконструкция на водопровод Ф 60 етернит с ПЕВП тръби Ф 90/10, по ул."Христо Ботев", с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 27 857.07 лв., с 9 (девет) броя подменени СВО на обща стойност 3 535.68 лв., или общо за 31 392.75 лв., както следва:

**45.1.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 25, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 482.83 лв.

**45.2.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 27, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 491.55 лв.

**45.3.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 29, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 397.76 лв.

**45.4.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 31, с. Червена вода, община Русе, , въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 442.98 лв.

**45.5.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 33, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 343.56 лв.

**45.6.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 35, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 340.65 лв.

**45.7.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 39, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 342.2 лв.

**45.8.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 41, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 323.13 лв.

**45.9.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 45, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 371.02 лв.

**46.** Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, по ул. "Черковна", с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 10 076.77 лв.

**47.** Монтаж на СК 80 на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул."Паисий Хилендарски" №15, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 133.57 лв.

**48.** Монтаж на дозаторна помпа за хлор в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 294.13 лв.

**49.** Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Тунджа" № 37, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 495.01 лв.

**50.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Тунджа" № 37, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 849,57 лева

**51.** Монтаж на дозираща помпа до 20 бара в ПС Дплно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 645,28 лева

**52.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Георги Бенковски" №9, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 739,19 лева

**53**. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Георги Бенковски" №9, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 936,46 лева

**54.** Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул. "Пайсий Хилендарски" № 15, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 073,29 лв.

**55.** Обновяване на хлораторно помещение в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, въведено в експлоатация през 2023 г., на стойност 999,13 лв.,

**56.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Дунав" № 23, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 988.42 лв.

**57.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рила" № 23, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 589,22 лв.

**58.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 43, ОК 101/102, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 978,59 лв.

**59.** Подмяна на помпа 1 - "ABS" с нов помпен агрегат "SULZER" XFP405M CB2 PE900/6 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 68 749,12 лв.

**60.** Подмяна на помпа 2 - "ABS" с нов помпен агрегат "SULZER" XFP405M CB2 PE900/6 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 68 916,89 лв.

61. Реконструкция на ПА SAER NR152/E7, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 473,21 лв.

**62.** Реконструкция на пресяващ вал на 1-ва дъгова преса в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 49 803,67 лв.

**63.** Монтаж на нов пресяващ барабан на 2-ра дъгова преса, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 53 579,92 лв.

**64.** Монтаж на канален помпен агрегат за потопен монтаж „SULZER“ тип XFP405M CB2 PE 900/6, фабр. № 300854300 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 101 245,87 лв.

**65.** Монтаж на канален помпен агрегат за потопен монтаж „SULZER“ тип XFP405M CB2 PE 900/6, фабр. № 300854299 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 101 812,51 лв.

**66.** Подмяна на отоплителната инсталация от когенераторите до техническа сграда в ПСОВ Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 44 772,06 лв.

**67.** Реконструкция на рециркулационна помпа АВS, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 758,06 лв.

**68.** Обновяване на СКАДА система с 2 бр. сървъра в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 21 803,74 лв.

**69.** Разширение на компютърна мрежа за отдалечен достъп между когенератор и техническа сграда с мрежов кабел FTP (брониран, за външен монтаж) – 132 м в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 177,84 лв.

**70.** Монтаж на нова горна и долна пресяваща лента на 2-ра дъгова преса, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 20 697,02 лв.

**71.** Подмяна на СКО Ф 150 мм каменин с гофрирана тръба Ф 160 мм, на бул. "България" № 116, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 205,58 лв.

**72.** Монтаж на двувалова ел. дробилка 10000-08BS100-D Muffin Monster в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 23 483,64 лв.

**73.** Подмяна на СКО Ф 160 мм с гофрирана тръба Ф 160 мм, в кв. Чародейка, бл. 310, вх. В, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 497,49 лв.

**74.** Реконструкция на канализационен колектор "България" c тръби от стъклопласт Ф 1200 от преливника на к-л Ф 1000 до същ. РШ на кан. колектор България в гр.Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 53 512,34 лв.

**75.** Реконструкция на колектор "Радецки" 80x80 със стоманени тръби Ф 530/10, на ул. "Пристанищна", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 7 790,67 лв.

**76.** Монтаж на софт стартер ATS22 47 А 22 kW 230440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 070,83 лв.

**77.** Монтаж на софт стартер ATS22 32 А 15 kW 230-440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 959,39 лв.

**78.** Монтаж на софт стартер ATS22 32 А 15 kW 230-440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 977,32 лв.

**79.** Изграждане на уличен канал с ПЕВП ф 300 мм ГМТ по ул. "София" и ул. "Лом" в гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 85 913,92 лв.

**80.** Подмяна на СКО Ф 150 мм с тръба гофрирана Ф 160 мм, на ул. "Петрохан" № 102, бл. "Попович", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 798,70 лв.

**81.** Подмяна бетонова тръба Ф 200 мм с гофрирана тръба Ф 315 мм на уличен канал, ул."Пристанищна" срещу №11, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 505,60 лв.

**82.** Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф 300 мм ГMT по ул. "Рупчос" в гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 17 226,17 лв.

**83.** Изграждане на суха камера към събирателна шахта за фекални води КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 027,49 лв.

**84.** Подмяна на СКО Ф 150 мм с гофрирана тръба Ф 200 мм, на ул. "Ген.Радецки" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 629,03 лв.

**85.** Подмяна на СКО Ф 150 мм с ПВЦ тръба Ф 110 мм, на ул."Доростол" № 104, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 762,35 лв.

**86.** Подмяна на СКО Ф 110 мм с ПВЦ тръби Ф 125 мм, на ул. "Плана планина" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 270,14 лв.

**87.** Подмяна на СКО Ф 150 мм с гофрирана тръба Ф 200 мм, на ул. "Димчо Дебелянов", бл. "Елба", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 256,67лв.

**88.** Подмяна на водопровод Ф 200 АЦ с PVC-O тръби Ф 225 мм, от НР Бъзън към НР Писанец, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 66 116.26 лв.

**89.** Реконструкция на в-д Ф 60 мм. етернит с тръби ПЕВП Ф 75 мм., Ф 50 мм., в района ПС II подем гр. Русе, общ.Русе обл. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 9 105.26 лв.

**90.** Реконструкция на водопровод Ф 1" по ул. ''Боримечка'' с ПЕВП Ф 90/10 в с. Басарбово, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 8 651,41 лв.

**91.** Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 50/10, по ул."Св. Св. Кирил и Методий", с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 053.92 лв., с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 525.97 лв., или общо за 3 579.89 лв., както следва:

**91.1.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 204.04 лв.

**91.2**. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 19, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 90.66 лв.

**91.3.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 24, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 231.27 лв.

**92.** Изграждане на байпас с ПЕВП тръби Ф 32 мм в сухата камера на НР 160 с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 203.16 лв.

**93.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, ул. "Филип Тотю" № 30, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 465.72 лв.

**94.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, ул. "Филип Тотю" № 30, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 977.24 лв.

**95.** Реконструкция на площадков водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на бул. "Цар Освободител" № 156, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 347.84 лв., с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 1 670.24 лв., или общо за 6 018.08 лв., както следва:

**95.1.** Подвързване на СВО Ф 63 мм, на бул."Цар Освободител" № 156 - х-л "Сити Рай", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 469.94 лв.

**95.2.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на пл. "Александър Стамболийски" № 1, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 774.97 лв.

**95.3.** Подвързване на СВО Ф 63 мм, на бул."Цар Освободител" № 156 - Автогара, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 425.33 лв.

**96.** Aварийна реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с тръби ПЕВП Ф 110 по ул. "Вардар", от ул. "Разлог" до ул. "Мехомия", гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 19 401.09 лв., с 2 (два) броя подменени СВО на обща стойност 891,43 лв., или общо за 20 292,52 лв., както следва:

**96.1.** Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Вардар" № 19, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 261.29 лв.

**96.2.** Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Вардар" № 32, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 630.14 лв.

**97.** Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 63 мм, в кв. Дружба 1, на ул. "Цанко Церковски", ж.б. 2, вх. Д, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 380.11 лв.

**98.** Обновяване на ПС ДАП на бул. "Трети март", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 8 121.32 лв.

**99.** Монтаж на помпа сондажна потапяща SAER NR152-E/16 в ПС Николово 2, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 292.83 лв.

**100.** Изграждане на площадков водопровод с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, пл. "Свобода" в участък от ул. "Гладстон" до ул. "Борисова" № 6 в колектор, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 086.32 лв.

**101.** Изграждане на водомерна шахта от готови СТБ елементи Ф 1 500 с Н=7 м в СОЗ на НР Изток, гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 8 881.48 лв.

**102.** Реконструкция на водопровод Ф 100 - етернит с ПЕВП Ф 110 по ул. "Антим Първи" в гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 23 736.21 лв., с 16 (шестнадесет) броя подменени СВО на обща стойност 17 867.07 лв., или общо за 41 603.28 лв., както следва:

**102.1.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 10, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 094.87 лв.

**102.2.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 22, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 806.61 лв.

**102.3.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 20, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 899.70 лв.

**102.4.** Подмяна на СВО Ф 2 1/2" с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 42, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 702.67 лв.

**102.5.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC и монтаж на телескопична шахта, на ул. "Антим първи" № 14, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 268.56 лв.

**102.6.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим първи" № 41, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 711.41 лв.

**102.7.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул."Антим първи" № 39, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 305.9 лв.

**102.8**. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул."Антим първи" № 49, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 775.27 лв.

**102.9.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул."Антим първи" № 18, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 070.86 лв.

**102.10.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул."Антим първи" № 24, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 994.79 лв.

**102.11.** Подвързване на СВО Ф 3/4", на ул. "Лом" № 25А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 030.50 лв.

**102.12.** Подвързване на СВО Ф 3/4", на ул."Антим първи" № 26, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 863.18 лв.

**102.13.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 970 лв.

**102.14.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 12, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 887.87 лв.

**102.15.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 51, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 659.29 лв.

**102.16** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Антим първи" № 59, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 825.59 лв.

**103.** Aварийна реконструкция на водопровод Ф 108 мм стомана с тръби ПЕВП Ф 110 мм по ул. "Вардар“ пред № 31, в гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 040.55 лв., с 1 (един) броя подменени СВО на обща стойност 1 194,02 лв., или общо за 52 345,57 лв., както следва:

**103.1** Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1 на ул."Вардар" № 31, гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 194,02 лв.

**104.** Реконструкция на водопровод Ф 108 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, в колектор ул. "Дондуков Корсаков"/бул. "Ген. Скобелев", гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 942,19 лв.

**105.** Aварийна реконструкция на водопровод Ф 125 мм етернит с тръби ПЕВП Ф 160 мм по ул. "Киев“, в гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 23 976,81 лв., с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 3262,61 лв., или общо за 27 239,42 лв., както следва:

**105.1** Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Рига" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783,94 лв.

**105.2** Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Киев" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 867,47 лв.

**105.3** Подмяна на СВО Ф 2" и Ф 1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1 и Ф 63/16 RC, на ул. "Киев", бл. "Будапеща", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 611,20 лв.

**106** Подмяна на СВО Ф 63 мм с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 302,79 лв.

**107.** Реконструкция водопровод Ф 60 мм с ПЕВП тръби Ф 75 мм, кв. Долапите, ул. "Свиленград" в участъка от ул. "Хан Кардам" до ул. "Свиленград" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 11 764,17 лв., с 1 (един) броя подменени СВО на обща стойност 109,09 лв., или общо за 11 873,26 лв., както следва:

**107.1** Подвързване на СВО Ф 25 мм, кв. Долапите, ул. "Свиленград" в участъка от ул. "Хан Кардам" до ул."Свиленград" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 109,09 лв.

**108.** Реконструкция на водопровод Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, на ул. "Стефан Стамболов"/ул. "Антим", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 9 808,57 лв. с 5 (пет) броя подменени СВО на обща стойност 3 545,36 лв., или общо за 13 353,93 лв., както следва:

**108.1** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 50, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 524,52 лв.

**108.2** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 48, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 780,24 лв.

**108.3** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 46, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 962,33 лв.

**108.4** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 44, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 875,37 лв.

**108.5** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 44А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 402,9 лв.

**109.** Аварийна подмяна на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC, по ул. "Шар планина", гр. Русе, община Русе, , въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 638,17 лв. с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 2 320,08 лв., или общо за 7 958,25 лв., както следва:

**109.1** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Шар планина" № 15, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 535,88 лв.

**109.2** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 20 мм, на ул. "Шар планина" № 13, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 528,83 лв.

**109.3** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Шар планина" № 11, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1255,37 лв.

**110.** Реконструкция с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC на захранване на хидрофор Алеите, ул. "Доростол" / ул. "Борислав", гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 855,69 лв.

**111.** Монтаж на честотен преобразувател сер .№ 011224G278 VLT F в ПС ДАП, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 157,79 лв.

**112.** Авариен ремонт на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП тръби Ф 90/16 RC, на ул. "Шести септември" № 69 до ул. "Тодор Каблешков", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 12 416,48 лв.

**113.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 250 мм чугун, на пл. "Оборище", пред бл. "Бозвели", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 006,57 лв.

**114.** Реконструкция на тръбна част с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, ПС "ДАП" на бул. "Трети март" гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 580,67 лв.

**115.** Реконструкция на в-д за обезвъздушаване с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC и Ф 32/RC PN 16 в ПС Образцов чифлик, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 692,97 лв.

**116.** Подмяна на напорна част в ЕС 2 на ПА SAER NR152 E 16 в ПС Николово 2, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 468,92лв.

**117.** Реконструкция на водопровод PE Ф 75 мм с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, в кв. Средна Кула, ул. "Гергана", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 141,12 лв.

**118.** Реконструкция на водопровод HDPE Ф 110 мм с ПЕВП тръби Ф 110 /10 RC, на ул. "Черни Връх"/ул. "Белмекен", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 667,4 лв. с 1 (един) броя подменени СВО на обща стойност 226,72 лв., или общо за 894,12 лв., както следва:

**118.1** Подвързване на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Белмекен" № 43, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 226,72 лв.

**119.** Реконструкция на водопровод Ф 546 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 250 мм, на бул. "Липник"/ул. "Люлин планина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 375.61 лв

**120.** Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 23А, гр. Мартен, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1925.73 лв.

**121.** Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50 RC-1, на ул. "Мадарски конник", жб "Вела Пискова" вх. Г, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 950.47 лв.

**122.** Подмяна на СВО Ф 25 с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Св. Наум" срещу № 3, за църква "Всях Светих", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 671.75 лв.

**123.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Дайнелов" № 65, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 939.48 лв.

**124.** Подмяна на СВО 3/4''с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ясна поляна" № 10, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 735.00 лв.

**125.** Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" ж.б. 109, вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 076.62 лв.

**126.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Връшка чука"№ 6, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1668.96 лв.

**127.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Васил Левски" № 68, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 974.22 лв.

**128.** Подмяна на СВО Ф 1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1, на пл."Хан Аспарух" № 27, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 987.92 лв.

**129.**  Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Елин Пелин" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 081.91 лв.

**130.** Подмяна на СВО Ф 2'' с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул."Петрохан", жб. 78, вх. Г, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 172.38 лв.

**131.** Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16 , на ул. "Никюп", жб. "Никюп", вх. В, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 423.64 лв.

**132.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Братя Миладинови" № 35, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 133.24 лв.

**133.** Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 57, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 741.49 лв.

**134.** Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, в кв. ЦЮР, на ул. "Муткурова", бл. 2, вх. Г, Д, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 420.64 лв.

**135**. Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 43, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 792 лв.

**136.** Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 55А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 313.83 лв.

**137.** Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Марин Дринов", бл. "Марин Дринов", вх. Б, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 696.81 лв.

**138.** Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Йосиф Хербст" № 45, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 459.10 лв.

**139.** Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Липник" № 21, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 812.29 лв.

**140.** Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Мъглиж" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 576.81 лв.

**141.** Подмяна на СВО Ф 2'' с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Гюргево", бл. "Камен", вх. А и вх. Б, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 412.58 лв.

**142.** Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 70, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 244.20 лв.

**143.** Подмяна на СВО Ф 1" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Казанлък" № 17, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 319.67 лв.

**144.** Подмяна на СВО Ф1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на ул. "Неофит Рилски" за Детска ясла № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 721.09 лв.

**145.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рига" № 22 до жб. "Румяна Войвода", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 118.26 лв.

**146.** Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, в кв. Чародейка, ул. "Филип Станиславов", бл. 403, вх. 10, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 646.66 лв.

**147.** Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стрешер планина" № 26, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 899.58 лв.

**148.** Подмяна на СВО Ф 1 1/2'' с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, в кв. Дружба 1, ул. "Казанлък", бл. 21, вх. В, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 959.86 лв.

**149.** Подмяна на СВО Ф 90 мм с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC, на бул. "Тутракан" № 44, ф-ма "ЕКОНТ", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 436.84 лв.

**150.** Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм стомана, на ул ."Григор Пърличев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 820.31лв.

**151.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид"/ул. "Витоша", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 391.31 лв.

**152.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 028.32 лв.

**153.** Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Мария Луиза"/ул. "Давид", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 887.95 лв.

**154.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Манастирище" № 19, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 080.50 лв.

1. Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм стомана, в кв. Дружба 3, ул. "Даме Груев" - под кръговото на тролеите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 293.05 лв.

**156.** Монтаж на СК 200 мм на водопровод PE Ф 225 мм, на бул. "Липник"/ул. "Тича", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 306.51 лв.

**157.** Подмяна на СК 200 мм на водопровод Ф 200 мм етернит, на бул. "България", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 801.62 лв.

**158.** Подмяна на СК 150 мм на водопровод Ф 150 мм етернит, на бул. "Липник"/ул. "Юндола", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1105.15 лв.

**159.** Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Драма" №4 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 180.52 лв.

**160.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул."Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 782.59 лв.

**161.** Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 444.33 лв.

**162.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Видин"/ул. "Давид", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 248.26 лв.

**163.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Деркос", бл. "Димитър Миладинов", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 943.56 лв.

**164.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "София"/ул. "Лом", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 655.01 лв.

**165.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм, на ул. "Николай Здравков"/ул. "Драган Цанков", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 907.14 лв.

**166.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Александровска"/бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 091.33 лв.

**167.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Александровска"/бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 155.6 лв.

**168.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул. "Черно море", гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 684.81 лв.

**169.** Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, по ул."Околчица", до бл. 82, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 132.06 лв.

**170.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Александровска"/ул. "Майор Атанас Узунов", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 867.07 лв.

**171.** Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в местност "Демирев Бряст", с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2314.58 лв.

**172.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Долапите, ул. "Карнобат"/ул. "Елисейна", гр. Русе, община Русе,

**173.** Монтаж на шибърен СК 150 PN 10/16 на водопровод Ф 150 мм чугун, на ул. "Майор Атанас Узунов", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 033.45 лв.

**174.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Дружба 1, ул. "Изола планина", бл. 5, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 017.91 лв.

**175.** Изграждане СКАДА - хардуер, на хидрофор "Здравец", гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 220.30 лв.

**176.** Разширение на GSM система за охрана и видеонаблюдение с SMS на КПС Кея, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 066.23 лв.

**177.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, кв. ДЗС, местност "Стадиона", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 416.99 лв.

**178.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, кв. ДЗС, местност "Стадиона", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 615.01 лв., с 1 (един) брой подменено СВО на обща стойност 619.96 лв., или общо за 1 234,97 лв., както следва:

**179.** Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ясна поляна" № 26, с. Сандрово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 619.96 лв.

**180.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Хан Аспарух" ОК 26 - ОК 129, с. Сандрово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 065.86 лв.,

**181.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25 мм, на ул. "Иван Вазов" № 2, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 976.24 лв.

**182.** Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50 RC-1, на ул. "Доростол", бл. "Протон", вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 802.7 лв.

**183.** Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 47, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 141.65 лв.

**184.** Реконструкция на водопровод Ф 110 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, на ул. "Дондуков Корсаков" № 40, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 375.64 лв.,

**185.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Преспа", станция "ТИС", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 728.77 лв.

**186.** Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Георги Чендов", бл. "Малък Богдан", вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 361.56 лв.

**187.** Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Ибър" № 4, гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 065.18 лв.

**188.** Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на пл. "Св. Троица"/ул. "Георги С. Раковски", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 949.67 лв.

**189.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул."Давид" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 622.36 лв.

**190.** Подмяна на СК 80 мм на водопровод HDPE Ф 90 мм, на ул. "Давид"/ул. "Витоша", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 768.11 лв.

**191.** Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на пл. "Св. Троица"/ул. "Георги С. Раковски", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 650.19 лв.

**192.** Реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 125/10 RC, по ул. "Шар планина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 061.89 лв.

**193.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм Чугун, на бул. "Съединение"/бул. "Цар Освободител", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 483.25 лв.

**194.** Подмяна на клапа възвратна 100 мм на ПА 5 в ПС Дунарит, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 568.42 лв.,

**195.** Подмяна на СВО Ф 1 1/2'' с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на ул. "Лозен планина", бл. "Мала планина", вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 664.63 лв.

**196.** Подмяна на СК 150 мм на водопровод PE Ф 160 мм, на ул. "Люлин планина"/бул. "Липник", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 847.58 лв.

**197.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 452.43 лв.

**198.** Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 791.76 лв.

**199.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Даме Груев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 374.86 лв.

**200.** Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 250 мм, на бул. "Тутракан" пред митницата, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 065.57 лв.

**201.** Подмяна на СК 125 мм на водопровод Ф 125 мм Чугун, на бул. "Цар Освободител"/бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 622.31 лв.

**202.** Монтаж на въздушник Ф 2" на водопровод Ф 450 мм чугун, на ул. "Панайот Хитов", с/у жб Афродита, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 632.25 лв.

**203.** Монтаж на СК 125 мм на водопровод Ф 125 мм етернит, в кв. ДЗС, ул. "Явор" гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 898.50 лв.

**204.** Подмяна на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернити, в кв. ДЗС, ул. "Централна", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 486.20 лв.

**205.** Монтаж на въздушник Ф 2" на смукателната част в ПС Трети подем, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 614.53 лв.

**206.** Изграждане на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рила", местност "Лозята", с. Сандрово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 572.85 лв.

**207.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Клисура" № 44, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 410.98 лв.

**208.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул."Добруджа" № 18, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 317.05 лв.

**209.** Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Иван Вазов" №14, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 220.53 лв.

**210.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул."Троян" №28, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 619.84 лв.

**211.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Драма" № 42, гр. Русе, oбщина Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 762.47 лв.,

**212.** Подмяна на СВО Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Тулча" № 13 за Товарна гара, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 004.22 лв.

**213.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Плиска" № 7, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 117.04 лв.

**214.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Чавдар войвода" № 20, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 163.55 лв.

**215.** Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Батак" № 8, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 213.34 лв.

**216.** Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Добруджа" № 11, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 710.07 лв.

**217.** Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Алея Лилия" № 6, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 615.78 лв.

**218.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 006.61 лв.,

**219.** Подмяна на Ф СВО Ф 1" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на бул. "Христо Ботев" № 13, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 363.73 лв.

**220.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Манастирище" № 18, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 131.03 лв.

**221.** Монтаж на СК 150 мм на водопровод Ф 150 мм чугун, на бул."Цар Освободител"/ул."Бистрица", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 334.52 лв.,

**222.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Васил Левски" № 51, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 092.16 лв.

**223.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на ул."Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 013.91 лв.

**224.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на ул."Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 013.95 лв.

**225.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 160 мм, на ул."Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 434.51 лв.,

**226.** Подмяна на СВО Ф 63 мм с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, "Местн. ТЕЦ Изток" № 46, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 005.48 лв.

**227.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на бул."Родина" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 246.32 лв.

**228.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 125 мм етернит, на ул. "Орлово гнездо" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 243.84 лв.

**229.** Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Шипка"/ул. "Цар Освободител", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 517.21 лв.,

**230.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бачо Киро" № 49, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 183.32 лв.

**231.** Подмяна на СВО Ф 3/4''с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Клисура" № 14, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 202.77 лв.

**232.** Система за управление и охрана по GSM мрежа в НР Николово, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 007.70 лв

**233.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Устово" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 202.77 лв.

**234.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Сърнена гора" № 20, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 504.97 лв.

**235** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Алея Ела", бл. "Витим", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 129.27 лв.,

**236.** Подмяна на СВО Ф 3/4" С ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 76, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 142.04 лв.

**237.** Подмяна на дозаторна помпа смц 11529 ААЕ в ПС Мартен, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 556.17 лв.

**238.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул."Околчица" до бл. 82, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 507.00 лв.

**239.** Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Велес" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 398.76 лв.,

**240.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Згориград" № 103, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 227.98 лв.

**241.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Разлог" № 13 гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 192.42 лв.

**242.** Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Майор Атанас Узунов"/ бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 149.55 лв

**243.** Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на бул. "Цар Освободител" № 152, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 6 511.02 лв.

**244.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рига" № 41, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 083.53 лв.

**245.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Сърнена гора" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 361.84 лв.

**246.** Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Хан Тервел" № 11, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 706.64 лв.

**247.** Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на бул."Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 998.18 лв.,

**248.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 29, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 247.17 лв.

**249.** Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, в кв. ДЗС на ул. "Здравец"/ул. "Вишнева", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 771.68 лв.

**250**. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Дружба 1, ул. "Изола планина", бл. 5, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 911.74 лв.,

**251.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Панайот Волов" № 1, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 526.75 лв.

**252.** Реконструкция на водопроводен възел на водопровод Ф 200 мм, бул. "Мидия Енос"/ЖП Гара, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 543.23 лв.,

**253.** Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, в кв. Долапите, ул. "Бяла Паланка" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 899.28 лв.

**254.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Плана планина" № 17А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 658.97 лв.

**255.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Захарий Зограф" № 9А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 472.88 лв.

**256.**Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, по ул. "Згориград"/ ул. "Герлово", гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., община Русе, на стойност 1 217.76 лв.

**257.** Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на бул."Тутракан", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 371.97 лв

**258.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Родина" № 4 и 4А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 495.98 лв.

**259.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Босилеград" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 606.03 лв.

**260.** Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Персенк" № 1А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност711.25 лв.,

за да може да се проведе процедура по приемане и предаване на обектите, финансирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе като част от одобрения бизнес план и във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво инвестиции. Същите съгласно чл. 19. ал. 1, т. 4 от Закона за водите /ЗВ/ са публична общинска собственост и следва да се заведат по баланса на Община Русе, Област Русе.

**КОНСТАТИРАНО ОТ КОМИСИЯТА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТАТА**

1. *Подмяна на трасе в-д Ф 150 мм АЦ с PVC-O Ф 200/12.5 в посока от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации 180 м3 – Бъзън към ВШ с. Бъзън, община Русе. въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 72 760.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на трасе в-д Ф 150 мм АЦ с PVC-O Ф 200/12.5 в посока от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации 180 м3 – Бъзън към ВШ с. Бъзън, община Русе, с обща дължина 200 л.м., извършена на стойност *72 760.65*лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 72760.65лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на *72760.65*лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане СКАДА на хидрофор "Ниш", бл. Ниш, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 021.36 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА на хидрофор "Ниш", бл. Ниш, гр. Русе, Община Русе, извършена на стойност 1 021.36 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 1 021.36 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 021.36 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане СКАДА на хидрофор "Родопа", бл. Родопа, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.53 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА на хидрофор "Родопа", бл. Родопа, гр. Русе, Община Русе, извършена на стойност 783.53 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 783.53 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 783.53 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане СКАДА на хидрофор "Перла", бл. Перла, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 984.66 лв.;*

Изграждане СКАДА на хидрофор "Перла", бл. Перла, гр. Русе, Община Русе, извършена на стойност 984.66 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 984.66 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 984.66 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане СКАДА на хидрофор "Сердика", бл. Сердика, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 802.77 лв.,*

Изграждане СКАДА на хидрофор "Сердика", бл. Сердика, гр. Русе, Община Русе, с обща дължина 710 л.м. извършена на стойност 802.77 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 802.77 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 802.77 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***6.*** *Изграждане СКАДА на хидрофор "Мургаш", ул. „Люлин планина“, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 758.91 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА на хидрофор "Мургаш", ул. „Люлин планина“, гр. Русе, Община Русе извършена на стойност 758.91 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 758.91 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 758.91 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***7.*** *Изграждане СКАДА на хидрофор "Охрид", бл. Охрид, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 079.39 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА на хидрофор "Охрид", бл. Охрид, гр. Русе, Община Русе, извършена на стойност 1 079.39 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 1 079.39 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 079.39 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане СКАДА на хидрофор "Венера", ул. „Яребична“, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 953.46 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА на хидрофор "Венера", ул. „Яребична“, гр. Русе, Община Русе, извършена на стойност 953.46 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 953.46 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 953.46 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане СКАДА на хидрофор "Алеи", ул. „Борислав“ № 43, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 764.33 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА на хидрофор "Алеи", ул. „Борислав“ №43, гр. Русе, извършена на стойност 764.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 764.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 764.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***10.*** *Изграждане СКАДА на хидрофор "Проектант", бл. Проектант, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 739.43 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА на хидрофор "Проектант", бл. Проектант, гр. Русе, Община Русе, извършена на стойност 739.43 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 739.43 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 739.43лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане СКАДА на хидрофор "Панайот Хитов", бл. Панайот Хитов, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 683.07 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА на хидрофор "Панайот Хитов", бл. Панайот Хитов, гр. Русе, Община Русе, извършена на стойност 683.07 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 683.07 лв.без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 683.07 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***12.*** *Изграждане СКАДА на хидрофор "Олимп", бл. Олимп, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 824.99 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА на хидрофор "Олимп", бл. Олимп, гр. Русе, Община Русе, извършена на стойност 824.99 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 824.99 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 824.99 лв е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***13.*** *Реконструкция на площадков водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 75, на ул."Рига" за ж.б. "Кремена" с L=30 м, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 211.63 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на площадков водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 75, на ул."Рига" за ж.б. "Кремена" с L=30 м, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 75 л.м. извършена на стойност 5 211.63 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 5 211.63 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 211.63 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***14.*** *Aварийна реконструкция на водопровод Ф125мм с тръби ПЕВП Ф 110 с L=110.50 m по бул. "Липник" от ул. "Браила" в посока КАТ, в Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 15 365.78 лв.*

Обектът представлява Aварийна реконструкция на водопровод Ф 125 мм с тръби ПЕВП Ф 110 с L=110.50 m по бул. "Липник" от ул. "Браила" в посока КАТ, в Русе,с обща дължина 110 л.м. извършена на стойност 15 365.78 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по удостоверение на стойност 15 365.78 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 15 365.78 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***15.*** *Монтаж на честотен инвертор FR-F 840 – 00470 – E 2-60, Кота 157 на бул. "Гоце Делчев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 984.57 лв.*

Обектът представлява Монтаж на честотен инвертор FR – F 840 – 00470 – E 2-60, Кота 157 на бул. "Гоце Делчев", гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 3 984.57 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 3 984.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 984.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***16.*** *Реконструкция на водопровод Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10, в кв. Долапите, ул. "Владая"/ ул. "Бяла паланка", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 533.42 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10, в кв. Долапите, ул. "Владая"/ ул. "Бяла паланка", гр. Русе, община Русе,с обща дължина 110 л.м. извършена на стойност 2 533.42 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 2 533.42 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 533.42 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***17.*** *Реконструкция на водопровод PE Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 90/16 RC, на бул. "Липник", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 6 639.64 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод PE Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 90/16 RC, на бул. "Липник", гр. Русе, община Русе,с обща дължина 90 л.м. извършена на стойност 6 639.64 без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 6 639.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 6 639.64 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***18.*** *Реконструкция на ел. част за СКАДА в НР Средна зона, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 37 975.17 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на ел. част за СКАДА в НР Средна зона, гр. Русе, община Русее извършена на стойност 37 975.17 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 37 975.17 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 37 975.17 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***19.*** *Изграждане на водопровод ПЕВП ф 225 от ул. ‘’Руй Планина’’ до бл. ‘’Потсдам’’ 2, и обособяване на ЗУП ‘’Здравец Север’’, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 19 613.76 лв.*

Обектът представлява Изграждане на водопровод ПЕВП ф 225 от ул. ‘’Руй Планина’’ до бл. ‘’Потсдам’’ 2, и обособяване на ЗУП ‘’Здравец Север’’, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 225 л.м. извършена на стойност 19 613.76 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 19 613.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 19 613.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***20.*** *Монтаж на софт стартер ATS 22 170 А 90 kW 230-440 V CTRL 220 V в ПС Трети подем, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 570.61 лв.*

Обектът представлява Монтаж на софт стартер ATS 22 170 А 90 kW 230-440 V CTRL 220 V в ПС Трети подем, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 5 570.61 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 5 570.61 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 570.61 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.*** *Реконструкция на в-д Ф 60 мм и Ф 150 мм с ПЕВП Ф 225 мм, кв. "Долапите" по ул. "Несебър" до ул. "Белослав" с продължение на ПЕВП Ф 225, по ул. "Белослав" до ул. "Хан Пресиян" с подмяна на в-д Ф 60 мм и Ф 150 мм по ул. "Хан Пресиян" до ул. "Кремиковци" с подмяна на водопровод Ф 80 мм и Ф 150 мм по ул. "Кремиковци" до ул. "Владая" с подмяна на водопровод Ф 100 мм и Ф 150 мм по ул. "Владая" до ул. "Димитър Гичев" L=840 м ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 306 973.03 лв.,* *с 43 (четиридесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 33 891.08 лв., или общо за 340 864.11 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на в-д Ф 60 мм и Ф 150 мм с ПЕВП Ф 225 мм, кв. "Долапите" по ул. "Несебър" до ул. "Белослав" с продължение на ПЕВП Ф 225, по ул. "Белослав" до ул. "Хан Пресиян" с подмяна на в-д Ф 60 мм и Ф 150 мм по ул. "Хан Пресиян" до ул. "Кремиковци" с подмяна на водопровод Ф 80 мм и Ф 150 мм по ул. "Кремиковци" до ул. "Владая" с подмяна на водопровод Ф 100 мм и Ф 150 мм по ул. "Владая" до ул. "Димитър Гичев" L=840 м ЛОТ 4,с обща дължина 225 л.м., извършена на стойност 306 973.03 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 306 973.03 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 306 973.03 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.1*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Кремиковци № нов, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 641.04 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Кремиковци № нов, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 641.04 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по проект/удостоверение на стойност 641.04 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 641.04 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 41, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 905.33 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 41, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 905.33 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 905.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 905.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.3.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Владая №39, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 824.57 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Владая №39, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 824.57 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 824.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 824.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.4.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 40, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 710.15 лв.,:*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 40, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 710.15 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 710.15 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 710.15лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 37, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 948.81 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 37, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 948.81 лв.без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 948.81 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 948.81 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 38, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 842.23 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 38, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 842.23 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 842.23 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 842.23 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 36, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 781.68 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 36, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 781.68 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 781.68 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 781.68 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 35, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 875.44 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Владая №35, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 875.44 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 875.44 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 875.44 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.9*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 920.66 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33Б, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 920.66 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 920.66 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 920.66 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.10*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Владая № 34, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 841.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Владая №34, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 841.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 841.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 841.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.11*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 850.68 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33А, кв. Долапите, гр. Русее,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 850.68 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 850.68 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 850.68 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.12*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 825.34 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 825.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 825.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 825.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.13*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 31, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 553.23 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 31, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 553.23 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 553.23 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 553.23 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.14*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 32, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 766.33 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Владая №32, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 766.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 766.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 766.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.15*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 30А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 747.05 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Владая №30А, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 747.05 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 747.05 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 747.05 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.16.***  *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 29, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 751.88 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 29, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 751.88 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 751.88 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 751.88 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 30, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 960.89 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 30, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 960.89 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 960.89 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 960.89 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 28А, кв. Долапите, гр. Русе , въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 800.38 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 28А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 800.38 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 800.38 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 800.38 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 28, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 754.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 28, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 754.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 754.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 754.65 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 27, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 963.79 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 27, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 963.79 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 963.79 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 963.79 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 25, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 793.63 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Владая №25, кв. Долапите, гр. Русе*,* с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 793.63 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 793.63 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 793.63 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 26, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 807.22 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 26, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 807.22 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 807.22 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 807.22 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 23, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 810.82 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 23, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 810.82 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 810.82 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 810.82 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 16, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 676.76 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 16, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 676.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 676.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 676.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 14А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 008.72 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 14А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 008.72 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 008.72 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 008.72 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 766.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м.,извършена на стойност 766.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 766.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 766.65 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 11, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 739.4 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 11, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 739.4 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 739.4 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 739.4 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 12А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 921.17 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 12А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 921.17 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 921.17 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 921.17 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 9, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 745.93 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 9, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 745.93 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 745.93 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 745.93 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 12, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност* 858.24 *лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 12, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 858.24 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 858.24 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 858.24 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 10, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 787.30 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 10, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 787.30 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 787.30 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 787.30 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 7А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 611.92 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 7А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 611.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 611.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 611.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 8, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 794.47 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 8, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 794.47 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 794.47 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 794.47 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 7, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 609.89лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 7, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 609.89 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 609.89 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 609.89 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 5, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 734.12 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 5, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 734.12 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 734.12 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 734.12 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 6А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 794.62 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 6А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 794.62 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 794.62 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 794.62 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 3, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 714.27 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 3, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 714.27 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 714.27 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 714.27 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 6, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност 863.89 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 6, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 863.89 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 863.89 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 863.89 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Хан Пресиян №1А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност 766.19 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Хан Пресиян №1А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 766.19 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 766.19 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 766.19 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Белослав № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност 745.88 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Белослав № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 745.88 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 745.88 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 745.88 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.41*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 1, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 775.4 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 1, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 775.4 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 775.4лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 775.4 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***21.42*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Белослав № 11, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 729.88 лв.*

Обектът Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Белослав № 11, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 729.88 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 729.88 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 729.88 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Несебър № 1Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 568.91 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Несебър № 1Б, кв. Долапите, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 568.91 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 568.91 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 568.91 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.*** *Реконструкция на водопровод Ф 60 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Харманли" по ул. "Къкрина" до ул."Димитър Талев" L=630 м ЛОТ 3, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 160 894.64 лв., с 31 (тридесет и един) броя подменени СВО на обща стойност 24149.42 лв., или общо за 185 044.06 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 60 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Харманли" по ул. "Къкрина" до ул. "Димитър Талев" L=630 м ЛОТ 3, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 160 894.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 160 894.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 160 894.64 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 10А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 756.37 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Къкрина" № 10А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 756.37 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 756.37 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 756.37 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 12 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 627.58 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Къкрина" № 12 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 627.58 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 627.58 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 627.58 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.3.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 12А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 679.42 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул."Къкрина" №12А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 679.42 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 679.42 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 679.42 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.4*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 18 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 677.83 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Къкрина" № 18 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 677.83 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 677.83 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 677.83 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.5.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" №14 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 671.01 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 14 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 671.01 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 671.01 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 671.01 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.6***  *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 19 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 045.78 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 19 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 045.78 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 045.78 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 045.78 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.7*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 17 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 017.72 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 17 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 017.72 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 017.72 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 017.72 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.8.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. "Къкрина" № старчески дом; Бачо Киро 16 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 393.12 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. "Къкрина" № старчески дом; Бачо Киро 16 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 393.12 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1393.12 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1393.12 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.9*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 11А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 775.96 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 2 5мм по ул. "Къкрина" № 11А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м.,извършена на стойност 775.96 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 775.96 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 775.96 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 8А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 583.37 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 8А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м.,извършена на стойност 583.37 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 583.37 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 583.37 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 15 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 843.14 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 15 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м.,извършена на стойност 843.14 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 843.14 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 843.14 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 8 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 623.61 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 8 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 623.61 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 623.61 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 623.61 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 13 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 792.31 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 13 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 792.31 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 792.31 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 792.31 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 10 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 644.77 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 10 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м*.,* извършена на стойност 644.77 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 644.77 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 644.77 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 716.53 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 716.53 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 716.53 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 716.53 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 837.76 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул."Къкрина" №5Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 837.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 837.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 837.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 4А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 696.88 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 4А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 696.88 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 696.88 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 696.88 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Велинград" № 8 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 900.49 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Велинград" № 8 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 900.49 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 900.49 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 900.49 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.19.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 7 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 051.07 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 7 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 051.07 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 051.07 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 051.07 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.20*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 1128 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 633.87 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 1128 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 633.87 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 633.87 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 633.87 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 3 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе. въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.83 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 3 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 783.83 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 783.83 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 783.83 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 624.51 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 624.51 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 624.51 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 624.51 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 2А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 050.11 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 2А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 050.11 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 050.11 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 050.11 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.24*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 834.16 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 2А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 834.16 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 834.16 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 834.16 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.25*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 4 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 700.37лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 4 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 700.37 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 700.37 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 700.37 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.26*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 7А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 791.62 лв..*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 7А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 791.62 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 791.62 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 791.62 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.27*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Рожен" № 12 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 656.68 лв..*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. "Рожен" № в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 656.68 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 656.68 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 656.68 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.28*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 630.32 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 630.32 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 630.32 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 630.32 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.29*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 6А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.34 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 6А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 783.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 783.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 783.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.30*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 6Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 485.79 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул."Къкрина" №6Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 485.79 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 485.79 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 485.79 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***22.31*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 11 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 840.10 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул."Къкрина" №11 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 840.10 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 840.10 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 840.10 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***23.*** *Авариен ремонт на водопровод Ф 150 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 90 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" в участъка от ул. "Къкрина" до ул. "Мадара", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 14 463.32 лв., с 6 (шест) броя подменени СВО на обща стойност 4 187.36 лв., или общо за 18 650.68 лв.*

Обектът представлява Авариен ремонт на водопровод Ф 150 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 90 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" в участъка от ул. "Къкрина" до ул. "Мадара", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 14 463.32 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по авария на стойност 14 463.32 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 14 463.32 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**23.1** *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 5А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 293.44лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 5А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 293.44лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по авария на стойност 1 293.44лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 293.44лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**23.2** *Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 12, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 833.28 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 12, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 833.28 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по авария на стойност 833.28 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 833.28 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**23.3** *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 10, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 756.39 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 10, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 756.39 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по авария на стойност 756.39 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 756.39 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**23.4** *Подмяна на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 10А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 768.69 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 10А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 768.69 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по авария на стойност 768.69 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 768.69 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**23.5** *Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 266.92 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 7, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 266.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по авария на стойност 266.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 266.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**23.6** *Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 7А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 268.64 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 7А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 268.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по авария на стойност 268.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 268.64 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**24.** *Aварийна реконструкция на в-д Ф 100 мм с тръби ПЕВП Ф 110 по ул. "Агликина поляна", кв. "Средна кула" в гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 17 804.89 лв.*

Обектът представлява Aварийна реконструкция на в-д Ф 100 мм с тръби ПЕВП Ф 110 по ул. "Агликина поляна", кв. "Средна кула" в гр.Русе, община Русе, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 17 804.89 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по удостоверение на стойност 17 804.89 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 17 804.89 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.** *Реконструкция на водопровод Ф 150 мм и Ф 60 мм с ПЕВП Ф 160 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Басарбовска" по ул. "Елисавета Багряна", ул. "Китен" до ул. "Зора", L=460 м ЛОТ 1, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 114 336.75 лв., с 20 (двадесет) броя подменени СВО на обща стойност 16 484.28 лв., или общо за 130 821.03 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 150 мм и Ф 60 мм с ПЕВП Ф 160 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Басарбовска" по ул. "Елисавета Багряна", ул. "Китен" до ул. "Зора", L=460 м ЛОТ 1, с обща дължина 160 л.м., извършена на стойност 114 336.75 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 114 336.75 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 114 336.75 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.1** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 733.46 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 733.46 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 733.46 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 733.46 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.2** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 350.26 лв.*

Обектът представлява Подмяна на Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 350.26 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 350.26 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 350.26 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.3** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 1А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 772.36 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 1А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 772.36 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 772.36 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 772.36лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.4** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 865.47 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 865.47 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 865.47 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта .

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 865.47 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.5** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 1А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 981.64 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 1А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 981.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 981.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта .

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 981.64 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.6** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 759.11 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 759.11 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 759.11 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 759.11 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.7** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 759.11 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 717.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 717.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 717.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.8** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 7, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 989.86 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 7, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 989.86 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 989.86 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 989.86 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.9** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 858.12 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 858.12 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 858.12 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 858.12 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.10** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 721.85 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 721.85 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 721.85 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 721.85 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.11** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Басарбовска № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 586.6 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Басарбовска №11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 586.6 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 586.6 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 586.6 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.12** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 754.14 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 754.14 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 754.14 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 754.14 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.13** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Елисавета Багряна № 11А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 448.80 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Елисавета Багряна № 11А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 2 448.80 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 2 448.80 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 448.80 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.14** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 679.90 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 679.90 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 679.90 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 679.90 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.15** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.96 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 717.96 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 717.96 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 717.96 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.16** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 668.23 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 668.23 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 668.23 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 668.23 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.17** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 9А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 646.59 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 9А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 646.59 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 646.59 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 646.59 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.18** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 737.76 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 737.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 737.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 737.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.19** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.58 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 717.58 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 717.58 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 717.58 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**25.20** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 777.25 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 777.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 777.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 777.25 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**26.** *Аварийна реконструкция на водопровод Ф 300 мм в. з. с ПЕВП тръби Ф 355 мм, в кв. "Средна кула", ул. "Зора", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 14 027.13 лв.*

Обектът представлява Аварийна реконструкция на водопровод Ф 300 мм в. з. с ПЕВП тръби Ф 355 мм, в кв. "Средна кула", ул. "Зора", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 355 л.м. извършена на стойност 14 027.13 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по авария на стойност 14 027.13 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 14 027.13 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.** *Реконструкция на водопровод Ф 80 мм, Ф 100 мм и Ф 200 мм с ПЕВП Ф 250 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Индже войвода" по ул. "Димитър Талев", ул. "Ивайловград" до ул. "Враца" L=400 м ЛОТ 2, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 151 829.24 лв., с 32 (тридесет и два) броя подменени СВО на обща стойност 28886.04 лв., или общо за 180715.28 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 80 мм, Ф 100 мм и Ф 200 мм с ПЕВП Ф 250 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Индже войвода" по ул. "Димитър Талев", ул. "Ивайловград" до ул. "Враца" L=400 м ЛОТ 2, с обща дължина 250 л.м., извършена на стойност 151 829.24 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 151 829.24 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 151 829.24 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.1** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Враца № 6А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 085.76 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Враца № 6А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 085.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 085.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1085.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.2** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Враца № 6, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 725.57 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Враца № 6, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 725.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 725.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 725.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.3** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 14, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 931.34 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 14, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 931.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 931.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 931.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.4** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 899.16 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12Б, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 899.16 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 899.16 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 899.16 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.5** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 923.02 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 923.02 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 923.02 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 923.02 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.6** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 122.92 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 122.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 122.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 122.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.7** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 15, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 793.71 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 15, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 793.71 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 793.71 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 793.71 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.8** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 046.6 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10Б, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 046.6 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 046.6 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 046.6 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.9** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 777.84 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13Б, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 777.84 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 777.84 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 777.84 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.10** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 936.45 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 936.45 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 936.45 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 936.45 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.11** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 041.88 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 041.88 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 041.88 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 041.88 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.12**  *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 762.14 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 762.14 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 762.14 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 762.14 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.13** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10', кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 016.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 016.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 016.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 016.65 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.14** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 846.33 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11Б, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 846.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 846.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 846.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.15** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 815.22 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 815.22 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 815.22 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 815.22 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.16** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 724.81 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Ивайловград №11, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 724.81 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 724.81 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 724.81 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.17** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 924.71 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 924.71 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 924.71 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 924.71 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.18** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 9, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 786.95 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 9, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 786.95 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 786.95 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 786.95 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.19**  *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 8, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 945.17 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 8, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 945.17 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 945.17 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 945.17 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.20** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 7, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 812.39 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 7, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 812.39 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 812.39 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 812.39 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.21** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 6, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 866.33 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 6, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 866.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 866.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 866.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***27.22*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 5А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 848.09 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 5А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 848.09 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 848.09 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 848.09 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.23** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 4, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 903.66 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 4, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 903.66 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 903.66 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 903.66 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.24** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 5, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 796.59 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Ивайловград №5, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 796.59 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 796.59 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 796.59 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.25** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 3, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 838.97 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 3, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 838.97 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 838.97 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 838.97 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.26** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 1, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 793.21 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград №1, кв. Долапите, гр. Русее, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 793.21 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 793.21 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 793.21 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.27** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 28, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 433.13 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград №1, кв. Долапите, гр. Русее, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 433.13 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 433.13 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 433.13 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.28** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 27, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 143.73 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев №27, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 143.73 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 143.73 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 143.73 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.29** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 2 5мм по ул. Бачо Киро № 10; Детска градина, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 049.31 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Бачо Киро № 10; Детска градина, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 049.31 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1049.31 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 049.31 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.30** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 25, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 136.12 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 25, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 136.12 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 136.12 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 136.12 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.31** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 37Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 044.94 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 37Б, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 044.94 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 044.94 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 044.94 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**27.32** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 37Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 113.34 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев №37Б, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 113.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 113.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 113.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.** *Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Йордан Йовков" № 3 по ул. "Йордан Йовков" до ул. "Грудово", L=1 160 ЛОТ 2, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 317 583.40 лв., с 85 (осемдесет и пет) броя подменени СВО на обща стойност 69 480.71 лв., или общо за 387 064.11 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Йордан Йовков" № 3 по ул. "Йордан Йовков" до ул. "Грудово", L=1 160 ЛОТ 2, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 317 583.40 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 317 583.40 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 317583.40 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.1** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 941.06 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 941.06 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 941.06 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 941.06 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.2** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 71, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 659.57 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 71, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 659.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 659.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 659.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.3** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 69, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 584.94 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 69, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 584.94 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 584.94 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 584.94 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.4** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 67, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 622.62 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 67, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 622.62 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 622.62 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 622.62 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.5** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 65, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 630.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 65, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 630.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 630.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 630.65 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.6** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 68, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 732.28 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 68, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 732.28 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 732.28 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 732.28 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.7** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 63А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 567.27 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 63А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 567.27 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 567.27 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 567.27 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.8** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 63, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 734.16 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 63, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 734.16 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 734.16 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 734.16 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.9** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 66, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 809.11 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 66, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 809.11 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 809.11 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 809.11 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.10** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 61, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 644.87 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 61, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 644.87 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 644.87 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 644.87 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.11** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 64, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 993.3 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 64, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 993.3 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 993.3 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 993.3 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.12** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 62, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 928.72 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 62, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 928.72 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 928.72 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 928.72 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.13** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ардино № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 608.53 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ардино № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 608.53 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 608.53 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 608.53лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.14** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 60, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 800.51 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 60, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 800.51 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 800.51 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 800.51 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.15** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Дора Габе № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 186.80 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Дора Габе № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 186.80 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 186.80 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 186.80 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.16** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 58, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 711 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 58, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 711 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 711 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 711 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.17** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 56, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 964.98 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 56, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 964.98 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 964.98 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 964.98 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.18** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 59, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 096.10 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 59, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 096.10 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 096.10 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 096.10 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.19** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 54, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 039.97 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 54, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 039.97 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 039.97 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1039.97 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.20** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 52, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 079.47 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 52, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 079.47 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 079.47 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 079.47 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.21** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 50, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 885.71 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 50, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 885.71 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 885.71 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 885.71 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.22** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 57, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 788.41 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 57, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 788.41 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 788.41 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 788.41лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.23** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 55, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 828.27 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 55, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 828.27 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 828.27 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 828.27лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.24** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 48А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 906.5 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 48А, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 906.5 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 906.5 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 906.5 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.25** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 48, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 045.58 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 48, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 045.58 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 045.58 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1045.58 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.26** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 53, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 644.5 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 53, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 644.5 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 644.5 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 644.5 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.27** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 46А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 827.02 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 46А, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 827.02 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 827.02 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 827.02 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.28** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 51, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 465.23 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Йордан Йовков № 51, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 465.23 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 465.23 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 465.23 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.29** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 49, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 862.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 49, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 862.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 862.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 862.65 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.30** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 46, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 936.25 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 46, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 936.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 936.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 936.25 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.31** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 47А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 844.89 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 47А, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 844.89лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 844.89 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 844.89 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.32** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 44, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 996.85 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 44, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 996.85 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 996.85 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 996.85 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.33** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 47, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 552.99 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 47, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 552.99лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 552.99 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 552.99 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.34** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 45, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 679.98 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 45, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 679.98 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 679.98 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 679.98 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.35** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 42, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 110.87 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 42, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 110.87 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1110.87 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1110.87 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.36** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 40, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 900.70 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 40, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 900.70 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 900.70 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 900.70 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.37** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 43, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 757.13 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 43, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 757.13 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 757.13 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 757.13 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.38** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Димитър Талев № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 335.33 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Димитър Талев № 15, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 1 335.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 335.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 335.33 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.39** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 12, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 476.94 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 12, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 476.94 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 476.94 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 476.94 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.40** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 672.56 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков №14, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 672.56 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 672.56 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 672.56 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.41** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 16, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 727.25 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 16, кв. Средна кула, гр. Русе е с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 727.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 727.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 727.25 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.42** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 18Б, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 653.80 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 18Б, кв. Средна кула, гр. Русе е с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 653.80 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 653.80 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 653.80 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.43** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 18А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 558.96 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков №18А, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 558.96 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 558.96 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 558.96 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.44** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 18, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 558.96 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков №18, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 558.96 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 558.96 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 558.96 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.45** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 20, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 881.76 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 20, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 881.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 881.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 881.76 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.46** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 22, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 617.44 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 22, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 617.44 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 617.44 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 617.44 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.47** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 24, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 625.71 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 24, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 625.71 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 625.71 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 625.71 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.48** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26Б, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 466.94лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26Б, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 466.94 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 466.94 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 466.94 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.49** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26А, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 517.14 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26А, кв. Средна кула, гр. Русес обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 517.14 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 517.14 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 517.14 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.50** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 601.57 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 32 л.м., извършена на стойност 601.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 601.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 601.57 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.51** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 28, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 882.71 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков №28, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 882.71 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 882.71 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 882.71 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.52** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 30, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 851.16 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 30, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 851.16 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 851.16 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 851.16 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.53** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 34, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 616.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 34, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 616.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 616.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 616.67 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер

**28.54** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 32, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 807.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков №32, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 807.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 807.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 807.67 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.55** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 36, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 964.96 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков №36, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 964.96 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 964.96 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 964.96 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.56** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 38, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 725.13 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков №38, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 725.13 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 725.13 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 725.13 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.57** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 41, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 818.78 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 41, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 818.78 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 818.78 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 818.78 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.58** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 39, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 664.64 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 39, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 664.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 664.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 664.64 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**28.59** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 37А, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 753.64 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 37А, кв. Средна кула, гр. Русе с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 753.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 753.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 753.64 лв.. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.60.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 37, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 730.8 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 37, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 730.8 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 730.8 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 730.8 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.61.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 35, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 673.56 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 35, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 673.56 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 673.56 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 673.56 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.62.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 33, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 731.52 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 33, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 731.52 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 731.52 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 731.52лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.63.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 75 мм по ул. Йордан Йовков № 22А / Читалище, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 708 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 75 мм по ул. Йордан Йовков № 22А / Читалище, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 75 л.м., извършена на стойност 1 708 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 708 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 708 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.64.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 31, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 732.23 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 31, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 732.23 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 732.23 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 732.23 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.65.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 29, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 715.71 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 715.71 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 715.71 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 715.71 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.66.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 27, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 734.99 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 27, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 734.99 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 734.99 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 734.99 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.67.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Йордан Йовков №25А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 819.576 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Йордан Йовков №25А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 819.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 819.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 819.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.68.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Димитър Талев № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 741.12 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Димитър Талев № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 32 л.м., извършена на стойност 1 741.12 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 741.12 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 741.12 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.69.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 25, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 820.43 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 25, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 820.43 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 820.43 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 820.43 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.70.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 24, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 956.17 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 24, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 956.17 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 956.17 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 956.17 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.71.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 23, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 608.79 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 23, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 608.79 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 608.79 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 608.79 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.72.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 587.1 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 587.1 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 587.1 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 587.1 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.73.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Йордан Йовков №17, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 532.43 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Йордан Йовков №17, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 532.43 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 532.43 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 532.43 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.74.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 619.62 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 619.62 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 619.62 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 619.62 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.75.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност**662.14 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 662.14 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 662.14 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 662.14 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.76.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 628.15 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 628.15 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 628.15 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 628.15 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.77.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 4, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 608.2 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 4, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 608.2 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 608.2 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 608.2 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.78.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 6А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 852.89 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 6А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 852.89 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 852.89 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 852.89 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.79.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 6, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 673.62 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 6, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 673.62 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 673.62 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 673.62 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.80.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 8, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 798.26 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 8, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 798.26 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 798.26 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 798.26 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.81.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 796.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 796.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 796.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 796.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.82.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Йордан Йовков № 12А / Кметство, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 716.82 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Йордан Йовков №12А / Кметство, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 1 716.82 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 716.82 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 716.82 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.83.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 10, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 149.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 10, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 149.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 149.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 149.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.84.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 804.05лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 804.05 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 804.05 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 804.05 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***28.85.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 929.04 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 929.04 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 929.04 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 929.04 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.*** *Реконструкция на водопровод Ф 80 мм, Ф 100 мм, Ф 250 мм и Ф 300 мм /н.з/ с ПЕВП Ф 250 мм в кв. Средна кула от ул. "Китен" по ул. "Зора" до ул. "Елисавета Багряна", L=540 м ЛОТ 1, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 163 738 лв., със 17 (седемнадесет) броя подменени СВО на обща стойност 14 862.47 лв., или общо за 178 600.47 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 80 мм, Ф 100 мм, Ф 250 мм и Ф 300 мм /н.з/ с ПЕВП Ф 250 мм в кв.Средна кула от ул. "Китен" по ул. "Зора" до ул. "Елисавета Багряна", L=540 м ЛОТ 1, с обща дължина 250 л.м., извършена на стойност 163 738 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 163 738 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 163 738 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.1.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № склад, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 258.61 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № склад, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 258.61 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 258.61 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 258.61 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.2.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 043.69 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 043.69 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 043.69 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 043.69 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.3.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 14А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 781.29 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 14А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 781.29 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 781.29 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 781.29 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.4.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 999.51 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 999.51 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 999.51 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 999.51 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.5.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 12А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност**810.25 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 12А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 810.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 810.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 810.25 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.6.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 12, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 867.5 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 12, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 867.5 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 867.5 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 867.5 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.7.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 10А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 140.92 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 10А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 140.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 140.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 140.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.8.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 10, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 140.92 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Зора № 10, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 140.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 140.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 140.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.9.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Зора №9А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 749.1 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Зора №9А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 749.1 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 749.1 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 749.1 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.10.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 685.03 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 685.03 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 685.03 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 685.03 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.11.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 8, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 082.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 8, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 082.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 082.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 082.65 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.12.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 7, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 758.28 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 7, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 758.28 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 758.28 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 758.28 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.13.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 824.54 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 824.54 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 824.54 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 824.54 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.14.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 003.16 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 003.16 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 003.16 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 003.16 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.15.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 4, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 317.97 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 4, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 317.97 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 317.97 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 317.97 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.16.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 2 мм по ул. Зора № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 752.55 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 752.55 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 752.55 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 752.55 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***29.17.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 646.5 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 646.5 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 646.5 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 646.5 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.*** *Реконструкция на водопровод Ф 80 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв. "Средна кула "от ул. "Мадара" /бараки на "Жилфонд"/ по ул. "Басарбовска" до ул. "Сини вир" L=380 м ЛОТ 3, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 87 063.25 лв., с 10 (десет) броя подменени СВО на обща стойност 4 344.24 лв., или общо за 91 407.49 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 80 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв ."Средна кула" от ул. "Мадара" /бараки на "Жилфонд" /по ул ."Басарбовска" до ул. "Сини вир" L=380 м ЛОТ 3, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 87 063.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 87 063.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 87 063.25 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.1.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 32 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 503.21 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" №3 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 503.21 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 503.21 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 503.21 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.2.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул."Басарбовска" №30 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 398.09 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул."Басарбовска" №30 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 398.09 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 398.09 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 398.09 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.3.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 28 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 396.43 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Басарбовска" № 28 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 396.43 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 396.43 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 396.43 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.4.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Басарбовска" № 24 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност**468.33 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Басарбовска" № 24 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 468.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 468.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 468.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.5.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 22Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 185.84 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Басарбовска" № 22Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 185.84 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 185.84 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 185.84 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.6.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 22А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 431.79 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 22А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 431.79 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 431.79 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 431.79 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.7.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 22 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 427 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 22 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 427 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 427 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 427 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.8.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 18 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 463.44 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 18 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 463.44 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 463.44 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 463.44 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.9.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 16 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 559.44 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 16 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 559.44 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 559.44 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 559.44 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***30.10.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 14 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 510.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 14 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 510.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 510.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 510.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.*** *Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП ф 90 мм в кв. Долапите от разклона за ул. "Несебър" по ул. "Стремление" до ул. "Стремление" № 79, L=390 м ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 108 128.29 лв., с 23 (двадесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 24 013.49 лв., или общо за 132 141.78 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП ф 90 мм в кв. Долапите от разклона за ул. "Несебър" по ул. "Стремление" до ул. "Стремление" № 79, L=390 м ЛОТ 4, с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 108 128.29 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 108 128.29 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 108 128.29 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.1.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 61, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 548.21 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 61, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 548.21 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 548.21 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 548.21 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.2.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 59, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 736.34 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Стремление № 59, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 736.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 736.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 736.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.3.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 44, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност**623.18 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 44, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 623.18 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 623.18 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 623.18 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.4.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 63, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 925.22 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 63, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 925.22 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 925.22 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 925.22 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.5.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 65, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 061.03 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 65, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 061.03 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 061.03 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 061.03 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.6.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 65А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 738.09 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 65А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 738.09 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 738.09 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 738.09 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.7.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 67, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 288.40 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 67, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 288.40 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 288.40 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 288.40 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.8.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 69А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 303.71 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 69А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 303.71 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 303.71 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 303.71 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.9.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 69, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 771.8 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 69, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 771.8 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 771.8 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 771.8 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.10.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 48, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 129.58 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Стремление № 48, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 2 129.58 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 2 129.58 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 129.58 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.11.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 50, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 168.88 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 50, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 168.88 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 168.88 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 168.88 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.12.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 50А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 071.23 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 50А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 071.23 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 071.23 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 071.23 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.13.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 52, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност**1 378.77 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 52, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 378.77 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 378.77 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 378.77 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.14.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 54, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 836.16 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 54, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 836.16 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 836.16 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 836.16 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.15.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 56, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 040.80 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 56, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 2040.80 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 2040.80 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2040.80 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.16.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 58, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 863.34 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 58, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 863.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 863.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 863.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.17.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 60, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 872.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 60, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 872.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 872.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 872.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.18.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 71, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 331.99 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 71, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 331.99 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 331.99 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 331.99 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.19.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 73, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 737.90 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 73, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 737.90 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 737.90 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 737.90 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.20.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 75А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 534.39 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 75А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 534.39 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 534.39 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 534.39 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.21.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 75 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1168.04 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 75 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1168.04 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1168.04 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1168.04 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.22.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Стремление №77 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1116.76 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Стремление №77 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1116.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1116.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1116.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***31.23.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 79 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност**767 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 79 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 767 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 767 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 767 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.*** *Реконструкция на водопровод Ф 200 мм с ПЕВП Ф 250 кв. Долапите от ул. "Огражден" по ул. "Стремление "до ул. "Свиленград" с продълж. на ПЕВП Ф 250 до ул. "Бяла черква "по ул. "Стремление" с подмяна на в-д Ф 100 и Ф 200 до ул. "Несебър" L = 1200 м ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 388 617.46 лв., с 23 (двадесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 8 823.47 лв., или общо за 397 440.93 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 200 мм с ПЕВП Ф 250 кв. Долапите от ул. "Огражден" по ул. "Стремление" до ул. "Свиленград" с продълж. на ПЕВП Ф 250 до ул. "Бяла черква" по ул. "Стремление" с подмяна на в-д Ф 100 и Ф 200 до ул. "Несебър" L = 1 200 м ЛОТ 4, с обща дължина 250 л.м., извършена на стойност 388 617.46 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 388 617.46 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 388 617.46 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.1.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 57, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 376.91 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 57, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 376.91 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 376.91 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 376.91 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.2.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 55, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 386.57 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 55, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 386.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 386.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 386.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.3.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 42, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 401.83 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 42, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 401.83 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 401.83 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 401.83 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.4.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 53, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 400.15 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 53, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 400.15 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 400.15 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 400.15 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.5.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 51А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 375.93 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 51А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 375.93 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 375.93 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 375.93 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.6.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 40, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 399.31 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 40, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 399.31 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 399.31 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 399.31 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.7.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 32 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 386.99 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 32 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 386.99 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 386.99 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 386.99 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.8.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 41 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 393.85 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 41 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 393.85 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 393.85 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 393.85 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.9.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47Б , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 376.34 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47Б , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 376.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 376.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 376.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.10.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 388.59 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47А, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 388.59 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 388.59 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 388.59 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.11.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 45А , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 389.57 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 45А , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 389.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 389.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 389.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.12.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 45 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 355.09 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 45 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 355.09 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 355.09 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 355.09 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.13.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 43 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност**391.25 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 43 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 391.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 391.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 391.25 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.14.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 386.13 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 386.13 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 386.13 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 386.13 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.15.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 37А , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 391.05 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25 мм по ул. Стремление № 37А , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 391.05 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 391.05 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 391.05 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***32.16.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 38 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 351.52 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 38 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 351.52 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 351.52 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 351.52 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**32.17.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 51 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 373.96 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 51 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 373.96 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 373.96 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 373.96 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**32.18.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 49 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 388.87 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 49 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност *388.87* лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 388.87 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на *388.87* лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**32.19.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 36 , кв. Долапите, гр. Русе. въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност 382.32 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 36 , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност *382.32* лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 382.32 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на *382.32* лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**32.20.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 34Б , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 383.26 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 34Б , кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 383.26 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 383.26 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 383.26 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**32.21.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хасково № 1, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 379.52 лв*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хасково № 1, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 379.52 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 379.52лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 379.52лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**32.22.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 34, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 398.16 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 34, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 398.16 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 398.16 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 398.16 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 39, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 366.30 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 39, кв. Долапите, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 366.30 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 366.30 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 366.30 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.** *Реконструкция на водопровод Ф 80 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 в кв. "Средна кула"от ул. "Сини вир " по ул. "Харманли" до ул. "Тодор Страшимиров", L = 320 м ЛОТ 3, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 59 973.76 лв., с 11 (единадесет) броя подменени СВО на обща стойност 7 006.29 лв., или общо за 66 980.05 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 80 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 в кв. "Средна кула" от ул. "Сини вир " по ул. "Харманли" до ул. "Тодор Страшимиров", L = 320 м ЛОТ 3, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 59 973.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 59 973.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 59 973.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.1.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 41, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 765.70 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 41, кв. Средна кула, гр. Русе, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 765.70 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 765.70 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 765.70 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.2.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 41А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 617.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 41А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 617.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 617.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 617.65 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.3***. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 35А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 682.56 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 35А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 682.56 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 682.56 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 682.56 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.4.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 35, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 697.24 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 35, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 697.24 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 697.24 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 697.24 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.5.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 33, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 674.26 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 33, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 674.26 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 674.26 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 674.26 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.6.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 36А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 579.07 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 36А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 579.07 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 579.07 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 579.07 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.7.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 36, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 583.40 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 36, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 583.40 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 583.40 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 583.40 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.8.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 34А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 617.61 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 34А, кв. Средна кула, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 617.61 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 617.61 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 617.61 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.9.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 34, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 625.22 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 34, кв. Средна кула, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 625.22 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 625.22 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 625.22 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Харманли № 32, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 502.46 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Харманли № 32, кв. Средна кула, гр. Русе,с обща дължина 32 л.м., извършена на стойност 502.46 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 502.46 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 502.46 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**33.11.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 30А , кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 661.12лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 30А , кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 661.12 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 661.12 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 661.12 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.** *Реконструкция на водопровод Ф 60 мм и Ф 80 мм с ПЕВП Ф 90 мм в кв.Средна кула от ул. "Сокол" по ул. "Бели Лом", ул. "Вършец" до ул. "Кирил Христов", L=290 м ЛОТ 1, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 74 637.75 лв., с 19 (деветнадесет) броя подменени СВО на обща стойност 10 350.02 лв., или общо за 84 987.77 лв*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 60 мм и Ф 80 мм с ПЕВП Ф 90 мм в кв. Средна кула от ул. "Сокол" по ул. "Бели Лом", ул. "Вършец" до ул. "Кирил Христов", L=290 м ЛОТ 1, с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 74 637.75 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 74 637.75 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 74 637.75 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.1.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Кирил Христов" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 778.91 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Кирил Христов" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 778.91 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 778.91 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 778.91 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.2.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул."Вършец" № 9 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 457.29 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул."Вършец" № 9 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 457.29 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 457.29 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 457.29 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.3.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 7 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 502.15 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 7 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 502.15 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 502.15 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 502.15 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.4.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 5 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 504.25 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 5 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 504.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 504.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 504.25 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.5.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 6А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 704.27 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 6А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 704.27 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 704.27 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 704.27 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.6.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 602.05 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 602.05 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 602.05 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 602.05 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.7.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 4 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 618.01 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 4 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 618.01 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 618.01 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 618.01 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.8.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 1 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 512.82 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 1 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 512.82 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 512.82 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 512.82 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.9.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 550.43 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 550.43 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 550.43 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 550.43 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.10.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност**503.21 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 503.21 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 503.21 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 503.21 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.11.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 1 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 557.73 лв.*

Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 1 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 557.73 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 557.73 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 557.73 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.12.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 1А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 557.73 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 1А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 557.73 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 557.73 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 557.73 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.13.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 582.96 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 582.96 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 582.96 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 582.96 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**34.14.** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 588.66 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 3А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 588.66 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 588.66 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 588.66 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе. въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 561.10 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност *561.1* лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 561.1 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на *561.1* лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 2Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе. въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност 511.36 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 2Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност *511.36* лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 511.36 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на *511.36* лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 2А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 191.39 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 2А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 191.39 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 191.39 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 191.39 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 464.55 лв*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 464.55 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 464.55лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 464.55лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***34.19.*** *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 10 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 601.15 лв.;*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 10 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 601.15 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 601.15 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 601.15 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП Ф 90 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Тодор Страшимиров" по ул. "Рожен" до ул. "Рожен" № 21, L=180 м ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 46 593.07 лв., с 9 (девет) броя подменени СВО на обща стойност 6 647.85 лв., или общо за 53 240.92 лв*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП Ф 90мм в кв. "Средна кула" от ул. "Тодор Страшимиров" по ул. "Рожен" до ул. "Рожен" № 21, L=180 м ЛОТ 4, с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 46 593.07 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 46 593.07 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 46 593.07 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 21, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 736.30 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 21, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 736.30 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 736.30 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 736.30 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 20, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 747.73 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен №20, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 747.73 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 747.73 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 747.73 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 19, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 714.97 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 19, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 714.97 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 714.97 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 714.97 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 643.48 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 643.48 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 643.48 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 643.48 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 549.15 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 549.15 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 549.15 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 549.15 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 11А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 856.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 11А, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 856.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 856.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 856.65 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 697.71 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 697.71 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 697.71 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 697.71 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Рожен № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 756.05 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Рожен № 13, кв. Средна кула, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 756.05 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 756.05 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 756.05 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Рожен № 18А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 945.81 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Рожен №18 А, кв. Средна кула, гр. Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 945.81 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 945.81 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 945.81 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Аварийна реконструкция на водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 125 мм, по ул. "Люлин планина" за хидрофор Мургаш до ж.б. "Родина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 18 744.33 лв.*

Обектът представлява Аварийна реконструкция на водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 125 мм, по ул. "Люлин планина" за хидрофор Мургаш до ж.б. "Родина", гр. Русе, община Русе,с обща дължина 125 л.м., извършена на стойност 18 744.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 18 744.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 18 744.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП Ф 110/10 ул. "Филип Тотю" в с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 30 677.94 лв., със 7 (седем) броя подменени СВО на обща стойност 2 741.00 лв., или общо за 33 418.94 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП Ф 110/10 ул. "Филип Тотю" в с.Тетово, община Русе,с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 30 677.94 без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 30 677.94 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 30 677.94 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 9, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 437.28 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 9, с. Тетово, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 437.28 без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 437.28 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 437.28 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Филип Тотю" №4, с. Тетово, община Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 366.00 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Филип Тотю" №4, с. Тетово, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 366.00 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 366.00 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 366.00 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 6, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 413.93 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 6, с. Тетово, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 413.93 без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 413.93 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 413.93 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 7, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 349.51 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 7, с. Тетово, община Русе,с обща дължина 25 л.м,. извършена на стойност 349.51 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 349.51 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 349.51 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 1, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 374.35 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 1, с. Тетово, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 374.35 без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 374.35 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 374.35 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ангел Кънчев" № 2, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 431.22 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ангел Кънчев" № 2, с. Тетово, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 431.22 без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 431.22 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 431.22 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 2, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 368.71 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 2, с. Тетово, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 368.71 без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 368.71 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 368.71 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**38.** *Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП Ф 90/10 по ул. "Бузлуджа" в с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 14 646.19 лв., със 7 (седем) броя подменени СВО на обща стойност 7 534.25 лв., или общо за 22 180.44 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП Ф 90/10 по ул. "Бузлуджа" в с. Хотанца, община Русе,с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 14 646.19 без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 14 646.19 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 14 646.19 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул ."Никола Й. Вапцаров" № 18, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 503.83лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Никола Й. Вапцаров" № 18, с. Хотанца, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 503.83 без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 503.83 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 503.83 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 3, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 498.10 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 3, с. Хотанца, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 498.10 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 498.10 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 498.10 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Бузлуджа" №5, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 477.39 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Бузлуджа" №5, с. Хотанца, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 477.39лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 477.39 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 477.39 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 7, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 371.83 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 7, с. Хотанца, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 371.83лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 371.83 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 371.83 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 11, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 214.12 лв.,*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 11, с. Хотанца, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 214.12 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 214.12 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 214.12 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**38.6.** *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 4, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 373.54 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 4, с. Хотанца, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 373.54 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 373.54 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 373.54 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***39.*** *Изграждане на СВО с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Пейо Яворов" № 4 за ЗКПУ "Тетово", с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 095.44 лв.*

Обектът представлява Изграждане на СВО с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Пейо Яворов" № 4 за ЗКПУ "Тетово", с. Тетово, община Русе,с обща дължина 32 л.м., извършена на стойност 5 095.44 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 5 095.44 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 095.44 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***40.*** *Подмяна на външен хр. водопровод ф 125 ет. с ПЕВП ф 140/10 от НР Семерджиево към ПНМ с. Ястребово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 24 658.5 лв.*

Обектът представлява Подмяна на външен хр. водопровод ф 125 ет. с ПЕВП ф 140/10 от НР Семерджиево към ПНМ с. Ястребово, община Русе,с обща дължина 140 л.м., извършена на стойност 24 658.5 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 24 658.5 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 24 658.5 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***41*.** *Реконструкция на водопровод Ф 159 мм стомана с ПЕВП тръби Ф 160 мм, от сондаж с. Семерджиево до шахта ПНМ с. Семерджиево, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 736.74 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 159 мм стомана с ПЕВП тръби Ф 160 мм, от сондаж с. Семерджиево до шахта ПНМ с. Семерджиево, община Русе,с обща дължина 160 л.м., извършена на стойност 2 736.74 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 736.74 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 736.74 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**42.** *Реконструкция на смукателна част на ПА 1 в ПС Хотанца, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 457.28 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на смукателна част на ПА 1 в ПС Хотанца, с. Хотанца, община Русе, извършена на стойност 5 457.28 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 5 457.28 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 457.281 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**43.** *Реконструкция на смукателна част на ПА 2 в ПС Хотанца, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 407.49 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на смукателна част на ПА 2 в ПС Хотанца, с. Хотанца, община Русе,извършена на стойност 5 407.49 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 5 407.49 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 407.49 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**44.** *Реконструкция на в-д Ф 80 мм-ет. с ПЕВП Ф 90 мм по ул. "Младост" и ул. "Никола Й. Вапцаров" в с. Просена, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 20 813.18 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на в-д Ф 80 мм-ет. с ПЕВП Ф 90 мм по ул. "Младост" и ул. "Никола Й. Вапцаров" в с. Просена, община Русе,с обща дължина 90 л.м. извършена на стойност 20 813.18 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 20 813.18 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 20 813.18 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

***45.***  *Реконструкция на водопровод Ф 60 етернит с ПЕВП тръби Ф 90/10, по ул. "Христо Ботев", с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 27 857.07 лв., с 9 (девет) броя подменени СВО на обща стойност 3535.68 лв., или общо за 31392.75 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 60 етернит с ПЕВП тръби Ф 90/10, по ул. "Христо Ботев", с. Червена вода, община Русе, с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 27 857.07 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 27 857.07 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 27 857.07 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

*45.1. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 25, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 482.83 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 25, с. Червена вода, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 482.83 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 482.83 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 482.83 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 27, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 491.55 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 27, с. Червена вода, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 491.55 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по Подобрение на стойност 491.55 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 491.55 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

*45.3 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 29, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 397.76 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 29, с. Червена вода, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 397.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 397.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 397.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

*45.4 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 31, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 442.98 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 31, с. Червена вода, община Русе*,* с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 442.98 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 442.98 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 442.98 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

*45.5 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 33, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 343.56 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 33, с. Червена вода, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 343.56 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 343.56 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 343.56 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

*45.6 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 35, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 340.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 35, с. Червена вода, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 340.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 340.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 340.65 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

*45.7 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 39, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 342.20 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 39, с. Червена вода, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 342.20 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 342.20 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 342.20 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

*45.8 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул ."Христо Ботев" № 41, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 323.13 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 41, с. Червена вода, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 323.13 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 323.13 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 323.13 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

*45.9 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 45, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 371.02 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 45, с. Червена вода, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 371.02 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 371.02 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 371.02 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, по ул. "Черковна", с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 10 076.77 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, по ул. "Черковна", с. Тетово, община Русе, с обща дължина 75 л.м., извършена на стойност 10 076.77 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 10 076.77 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 10 076.77 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул."Паисий Хилендарски" № 15, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 133.57 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул."Паисий Хилендарски" № 15, с. Тетово, община Русе, извършена на стойност 1 133.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 133.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 133.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на дозаторна помпа за хлор в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1294.13 лв.*

Обектът представлява Монтаж на дозаторна помпа за хлор в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе извършена на стойност 1294.13 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 1294.13 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1294.13 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Тунджа" № 37, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност* 1 495.01 *лв.*

Обектът представлява Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Тунджа" № 37, с. Ново село, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 495.01 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 495.01 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 495.01 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Тунджа" № 37, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 849.57 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Тунджа" № 37, с. Ново село, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 849.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 849.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 849.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на дозираща помпа до 20 бара в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 645.28 лв.*

Обектът представлява Монтаж на дозираща помпа до 20 бара в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, извършена на стойност 645.28 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 645.28 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 645.28 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на помпа WILLO със SAER NR 152, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 739.19 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на помпа WILLO със SAER NR 152, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 739.19 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 739.19 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 739.19 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Георги Бенковски" № 9, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 936.46 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Георги Бенковски" № 9, с. Ново село, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 936.46 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 936.46 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 936.46 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул. "Паисий Хилендарски" № 15, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 073.29 лв.*

Обектът представлява Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул. "Паисий Хилендарски" № 15, с. Тетово, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 073.29лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 073.29 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 073.29 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Обновяване на хлораторно помещение в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 999.13 лв.,*

Обектът представлява Обновяване на хлораторно помещение в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, извършена на стойност 999.13 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 999.13 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 999.13 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Дунав" № 23, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 988.42 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Дунав" № 23, с. Тетово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 988.421 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 988.42 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 988.42 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рила" № 23, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 589.22 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рила" № 23, с. Червена вода, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 589.22 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 589.22 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 589.22 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 43, ОК 101/102, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 978.59лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 43, ОК 101/102, с. Хотанца, община Русе, извършена на стойност 978.59 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 978.59 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 978.59 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на помпа 1 - " ABS" с нов помпен агрегат " SULZER" XFP 405M CB 2 PE 900/6 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 68749.12 лв.*

Обектът представлява Подмяна на помпа 1 - " ABS" с нов помпен агрегат " SULZER" XFP 405M CB 2 PE 900/6 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 68749.12 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 68749.12 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 68749.12 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на помпа 2 - "ABS" с нов помпен агрегат " SULZER" XFP405M CB 2 PE900/6 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 68916.89 лв.*

Обектът представлява Подмяна на помпа 2 - "ABS" с нов помпен агрегат " SULZER" XFP405M CB 2 PE900/6 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 68916.89 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 68916.89лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 68916.89 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на ПА SAER NR 152/E 7, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3473.21 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на ПА SAER NR 152/E 7, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 3473.21 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 3473.21 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3473.21 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на пресяващ вал на 1-ва дъгова преса в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 49803.67 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на пресяващ вал на 1-ва дъгова преса в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 49803.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 49803.67лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 49803.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на нов пресяващ барабан на 2-ра дъгова преса, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 53 579.92 лв.*

Обектът представлява Монтаж на нов пресяващ барабан на 2-ра дъгова преса, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 53 579.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 53 579.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 53 579.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на канален помпен агрегат за потопен монтаж SULZER тип XFP405M CB 2 PE 900/6, фабр. № 300854300 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 101 245.87 лв.*

Обектът представлява Монтаж на канален помпен агрегат за потопен монтаж SULZER тип XFP405M CB 2 PE 900/6, фабр. № 300854300 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 101 245.87 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 101 245.87 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 101 245.87 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на канален помпен агрегат за потопен монтаж SULZER тип XFP405M CB 2 PE 900/6, фабр. № 300854299 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 101 812.51 лв.*

Обектът представлява Монтаж на канален помпен агрегат за потопен монтаж SULZER тип XFP405M CB 2 PE 900/6, фабр. № 300854299 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 101 812.51 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 101 812.51 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 101 812.51 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на отоплителната инсталация от когенераторите до техническа сградата в ПСОВ Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 44 772.06 лв.*

Обектът представлява Подмяна на отоплителната инсталация от когенераторите до техническа сградата в ПСОВ Русе, извършена на стойност 44 772.06 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 44 772.06 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 44 772.06 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на рециркулационна помпа АВS, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 758.06 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на рециркулационна помпа АВS, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 3 758.06 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 3 758.06 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 758.06 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Обновяване на СКАДА система с 2 бр. сървъра в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 21 803.74 лв.*

Обектът представлява Обновяване на СКАДА система с 2 бр. сървъра в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 21 803.74 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 21 803.74 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 21 803.74 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Разширение на компютърна мрежа за отдалечен достъп между когенератор и техническа сграда с мрежов кабел FTP (брониран, за външен монтаж) – 132 м в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 177.84 лв.*

Обектът представлява Разширение на компютърна мрежа за отдалечен достъп между когенератор и техническа сграда с мрежов кабел FTP (брониран, за външен монтаж) – 132 м в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 5 177.84 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 5 177.84 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 177.84 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на нова горна и долна пресяваща лента на 2-ра дъгова преса, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 20 697.02 лв.*

Обектът представлява Монтаж на нова горна и долна пресяваща лента на 2-ра дъгова преса, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 20 697.02 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 20 697.02 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 20 697.02 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СКО Ф 150 мм каменин с гофрирана тръба Ф 160 мм, на бул. "България" № 116, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 205.58 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СКО Ф 150 мм каменин с гофрирана тръба Ф 160 мм, на бул. "България" № 116, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 150 л.м., извършена на стойност 5 205.58 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 5 205.58 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 205.58 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на двувалова ел. дробилка 10000-08BS100-D Muffin Monster в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 23 483.64 лв.*

Обектът представлява Монтаж на двувалова ел. дробилка 10000-08BS100-D Muffin Monster в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 23 483.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 23 483.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 23 483.64 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СКО Ф 160 мм с гофрирана тръба Ф 160 мм, в кв. Чародейка, бл. 310, вх. В, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 497.49 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СКО Ф 160 мм с гофрирана тръба Ф 160 мм, в кв. Чародейка, бл. 310, вх. В, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 160 л.м., извършена на стойност 4 497.49 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 4 497.49 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 4 497.49 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на канализационен колектор "България" c тръби от стъклопласт Ф 1 200 от преливника на к-л Ф 1 000 до същ. РШ на кан. колектор България в гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 53 512.34 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на канализационен колектор "България" c тръби от стъклопласт Ф 1 200 от преливника на к-л Ф 1 000 до същ. РШ на кан. колектор България в гр. Русе, с обща дължина 1 200 л.м., извършена на стойност 53 512.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 53 512.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 53 512.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на колектор "Радецки" 80x80 със стоманени тръби Ф 530/10, на ул. "Пристанищна", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 7 790.67 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на колектор "Радецки" 80x80 със стоманени тръби Ф 530/10, на ул. "Пристанищна", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 500 л.м., извършена на стойност 7 790.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 7 790.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 7 790.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на софт стартер ATS 22 47 А 22 kW 230440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 070.83 лв.*

Обектът представлява Монтаж на софт стартер ATS 22 47 А 22 kW 230440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе*,*  извършена на стойност 3 070.83 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 3 070.83 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 070.83 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на софт стартер ATS 22 32 А 15 kW 230-440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 959.39 лв.*

Обектът представлява Монтаж на софт стартер ATS 22 32 А 15 kW 230-440 V CTRL 220V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 959.39 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 959.39 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 959.39 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на софт стартер ATS 22 32 А 15 kW 230-440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 977.32 лв.*

Обектът представлява Монтаж на софт стартер ATS 22 32 А 15 kW 230-440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 977.32 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 977.32 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 977.32 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане на уличен канал с ПЕВП ф 300 мм ГМТ по ул. "София" и ул. "Лом" в гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 85 913.92 лв.*

Обектът представлява Изграждане на уличен канал с ПЕВП ф 300 мм ГМТ по ул. "София" и ул. "Лом" в гр. Русе, Община Русе, с обща дължина 300 л.м., извършена на стойност 85 913.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 85 913.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 85 913.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СКО Ф 150 мм с тръба гофрирана Ф 160 мм, на ул. "Петрохан" № 102, бл. "Попович", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 798.70 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СКО Ф 150 мм с тръба гофрирана Ф 160 мм, на ул. "Петрохан" № 102, бл. "Попович", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 300 л.м., извършена на стойност 1 798.70 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 798.70 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 798.70 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна бетонова тръба Ф 200 мм с гофрирана тръба Ф 315 мм на уличен канал, ул. "Пристанищна" срещу № 11, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 505.60 лв.*

Обектът представлява Подмяна бетонова тръба Ф 200 мм с гофрирана тръба Ф 315 мм на уличен канал, ул. "Пристанищна" срещу № 11, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 1 505.60 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 505.60 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 505.60 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф 300 мм ГMT по ул. "Рупчос" в гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 17 226.17 лв.*

Обектът представлява Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф 300 мм ГMT по ул. "Рупчос" в гр. Русе, община Русе, с обща дължина 300 л.м., извършена на стойност 17 226.17 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 17 226.17 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 17 226.17 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане на суха камера към събирателна шахта за фекални води КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 027.49 лв.*

Обектът представлява Изграждане на суха камера към събирателна шахта за фекални води КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 5 027.49 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 5 027.49 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 027.49 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СКО Ф 150 мм с гофрирана тръба Ф 200 мм, на ул. "Ген. Радецки" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 629.03 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СКО Ф 150 мм с гофрирана тръба Ф 200 мм, на ул. "Ген. Радецки" № 7, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 200 л.м., извършена на стойност 2 629.03 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 629.03 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 629.03 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СКО Ф 150 мм с ПВЦ тръба Ф 110 мм, на ул. "Доростол" № 104, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 762.35 лв*

Обектът представлява Подмяна на СКО Ф 150 мм с ПВЦ тръба Ф 110 мм, на ул. "Доростол" № 104, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 762.35 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 762.35 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 762.35 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СКО Ф 110 мм с ПВЦ тръби Ф 125 мм, на ул. "Плана планина" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 270.14 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СКО Ф 110 мм с ПВЦ тръби Ф 125 мм, на ул. "Плана планина" № 16, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 125 л.м., извършена на стойност 1 270.14 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 270.14 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 270.14 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СКО Ф 150 мм с гофрирана тръба Ф 200 мм, на ул."Димчо Дебелянов", бл."Елба", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2256.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СКО Ф 150 мм с гофрирана тръба Ф 200 мм, на ул."Димчо Дебелянов", бл."Елба", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 200 л.м. извършена на стойност 2256.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2256.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2256.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на водопровод Ф 200 АЦ с PVC-O тръби Ф 225 мм, от НР Бъзън към НР Писанец, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 66 116.26 лв.*

Обектът представлява Подмяна на водопровод Ф 200 АЦ с PVC-O тръби Ф 225 мм, от НР Бъзън към НР Писанец, община Русе, с обща дължина 225 л.м., извършена на стойност 66 116.26 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 66 116.26 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 66 116.26 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на в-д Ф 60 мм. етернит с тръби ПЕВП Ф 75 мм, Ф 50 мм, в района ПС II подем гр. Русе, общ. Русе обл. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 9 105.26 лв*

Обектът представлява Реконструкция на в-д Ф 60 мм етернит с тръби ПЕВП Ф 75 мм., Ф 50 мм, в района ПС II подем гр. Русе, общ.Русе, обл. Русе, с обща дължина 75 л.м., извършена на стойност 9 105.26 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 9 105.26 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 9 105.26 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 1" по ул. ''Боримечка'' с ПЕВП Ф 90/10 в с. Басарбово, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 8 651.41 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 1" по ул. ''Боримечка'' с ПЕВП Ф 90/10 в с. Басарбово, общ. Русе, с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 8 651.41 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 8 651.41 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 8 651.41 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 50/10, по ул. "Св .Св. Кирил и Методий", с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 053.92 лв , с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 525.97 лв., или общо за 3 579.89 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 50/10, по ул."Св.Св. Кирил и Методий", с. Басарбово, община Русе, извършена на стойност 3 053.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 053.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 053.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 204.04 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17, с. Басарбово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 204.04 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 204.04 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 204.04 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 19, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2022 г., на стойност 90.66 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 19, с. Басарбово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 90.66 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 90.66 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 90.66 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 24, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 231.27 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 24, с. Басарбово, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 231.27 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 231.27 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 231.27 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане на байпас с ПЕВП тръби Ф 32 мм в сухата камера на НР 160 с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 203.16 лв.*

Обектът представлява Изграждане на байпас с ПЕВП тръби Ф 32 мм в сухата камера на НР 160 с. Басарбово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 203.16 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 203.16 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 203.16 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, ул. "Филип Тотю" № 30, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 465.72 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, ул. "Филип Тотю" № 30, с. Басарбово, община Русе, извършена на стойност 465.72 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 465.72 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 465.72 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, ул. "Филип Тотю" № 30, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 977.24 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, ул. "Филип Тотю" № 30, с. Басарбово, община Русе, извършена на стойност 977.24 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 977.24 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 977.24 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на площадков водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на бул. "Цар Освободител" № 156, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 347.84 лв.* *с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 1 670.24 лв., или общо за 6 018.08 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на площадков водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на бул. "Цар Освободител" № 156, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 4 347.84 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 4 347.84 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 4 347.84 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подвързване на СВО Ф 63 мм, на бул."Цар Освободител" № 156 - х-л "Сити Рай", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 469.94 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 63 мм, на бул. "Цар Освободител" № 156 - х-л "Сити Рай", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 469.94 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 469.94 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 469.94 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на пл."Александър Стамболийски" № 1, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 774.97 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на пл. "Александър Стамболийски" № 1, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 774.97 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 774.97 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 774.97 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подвързване на СВО Ф 63 мм, на бул. "Цар Освободител" № 156 - Автогара, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 425.33 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 63 мм, на бул. "Цар Освободител" № 156 - Автогара, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 63 л.м. извършена на стойност 425.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 425.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 425.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Aварийна реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с тръби ПЕВП Ф110 по ул. "Вардар", от ул. "Разлог" до ул. "Мехомия", гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 19 401.09 лв., с 2 (два) броя подменени СВО на обща стойност 891,43 лв., или общо за 20 292,52 лв.*

Обектът представлява Aварийна реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с тръби ПЕВП Ф110 по ул. "Вардар", от ул. "Разлог" до ул. "Мехомия", гр. Русе, Община Русе, с обща дължина 110 л.м. извършена на стойност 19 401.09 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 19 401.09 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 19 401.09 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Вардар" № 19, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 261.29 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Вардар" № 19, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 261.29 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 261.29 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 261.29 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Вардар" № 32, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 630.14 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Вардар" № 32, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 50 л.м., извършена на стойност 630.14 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 630.14 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 630.14 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 63 мм, в кв. Дружба 1, на ул. "Цанко Церковски", ж.б. 2, вх. Д, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 380.11 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 63 мм, в кв. Дружба 1, на ул. "Цанко Церковски", ж.б. 2, вх. Д, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 4 380.11 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 4 380.11 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 4 380.11 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Обновяване на ПС ДАП на бул. "Трети март", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 8 121.32 лв.*

Обектът представлява Обновяване на ПС ДАП на бул."Трети март", гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 8 121.32 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 8 121.32 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 8 121.32 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на помпа сондажна потапяща SAER NR152-E/16 в ПС Николово 2, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 292.83 лв.*

Обектът представлява Монтаж на помпа сондажна потапяща SAER NR152-E/16 в ПС Николово 2, с. Николово, община Русе, извършена на стойност 2 292.83лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 2 292.83 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 292.83 лв. лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане на площадков водопровод с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, пл. "Свобода" в участък от ул. "Гладстон" до ул. "Борисова" № 6 в колектор, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 086.32 лв.*

Обектът представлява Изграждане на площадков водопровод с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, пл."Свобода" в участък от ул. "Гладстон" до ул. "Борисова" № 6 в колектор, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 50 л.м., извършена на стойност 3 086.32 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 086.32 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 086.32 лв. лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане на водомерна шахта от готови СТБ елементи Ф 1 500 с Н=7 м в СОЗ на НР Изток, гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 8 881.48 лв.*

Обектът представлява Изграждане на водомерна шахта от готови СТБ елементи Ф 1 500 с Н=7 м в СОЗ на НР Изток, гр. Русе, общ. Русе, извършена на стойност 8 881.48 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 8 881.48 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 8 881.48 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 100 - етернит с ПЕВП Ф 110 по ул. "Антим Първи" в гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 23 736.21 лв., с 16 (шестнадесет) броя подменени СВО на обща стойност 17 867.07 лв., или общо за 41 603.28 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 100 - етернит с ПЕВП Ф 110 по ул. "Антим Първи" в гр. Русе, общ. Русе, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 23 736.21 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 23 736.21 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 23 736.217 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 10, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 094.87 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 10, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 094.87 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 094.87 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 094.87 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 22, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 806.61 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 22, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 806.61 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 806.61 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 806.61 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 20, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 899.70 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 20, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1899.70 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 899.70 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 899.70 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 2 1/2" с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 42, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 702.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2 1/2" с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 42, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 75 л.м., извършена на стойност 1 702.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 702.67 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 702.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC и монтаж на телескопична шахта, на ул. "Антим Първи" № 14, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 268.56 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC и монтаж на телескопична шахта, на ул. "Антим Първи" № 14, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 268.56 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 268.56 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 268.56 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим Първи" № 41, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 711.41 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим Първи" № 41, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 711.41 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 711.41 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 711.41 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим Първи" № 39, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 305.90 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим Първи" № 39, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 305.90 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 305.90 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 305.90 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим Първи" № 49, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 775.27 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим Първи" № 49, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 775.27 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 775.27 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 775.27 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим Първи" № 18, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 070.86 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим Първи" № 18, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 070.86 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 070.86 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 070.86 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Антим Първи" № 24, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 994.79 лв.,*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Антим Първи" № 24, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 32 л.м., извършена на стойност 1 994.79 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 994.79 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 994.79 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подвързване на СВО Ф 3/4", на ул. "Лом" № 25А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 030.50 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 3/4", на ул. "Лом" № 25А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 030.50 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 030.50 лв.. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 030.50 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подвързване на СВО Ф 3/4", на ул. "Антим Първи" № 26, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 863.18 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 3/4", на ул. "Антим Първи" № 26, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 863.18 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 863.18 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 863.18 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 970 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 16, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 970 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 970 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 970 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 12, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 887.87 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 12, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 887.87 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 887.87 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 887.87 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 51, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 659.29 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Антим първи" № 51, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 659.29 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 659.29 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 659.29 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 59, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 825.59 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим Първи" № 59, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 825.59 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 825.59 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 825.59 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Aварийна реконструкция на водопровод Ф108 мм стомана с тръби ПЕВП Ф110 по ул. "Вардар“ пред № 31, в гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 040.55 лв.,* *с 1 (един) брой подменено СВО на стойност 1 194.02 лв., или общо за 5 234.57 лв.*

Обектът представлява Aварийна реконструкция на водопровод Ф108 мм стомана с тръби ПЕВП Ф110 по ул. "Вардар“ пред № 31, в гр. Русе, общ. Русе, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 4 040.55 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 4 040.55 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 4 040.55 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1 на ул. "Вардар" № 31, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 194.02 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1 на ул. "Вардар" № 31, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 40 л.м., извършена на стойност 1 194.02 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 194.02 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 194.02 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 108 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, в колектор ул. "Дондуков Корсаков"/ бул. "Ген. Скобелев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3942.19 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 108 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, в колектор ул. "Дондуков Корсаков" / бул. "Ген. Скобелев", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 3942.19 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3942.19 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3942.19 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Aварийна реконструкция на водопровод Ф 125 мм етернит с тръби ПЕВП Ф 160 по ул. "Киев“, в гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 23 976.81 лв., с 3(три) броя подменени СВО на стойност 3 262,61 лв., или общо за 27 239,42 лв.*

Обектът представлява Aварийна реконструкция на водопровод Ф 125 мм етернит с тръби ПЕВП Ф 160 по ул. "Киев“, в гр. Русе, общ. Русе, с обща дължина 160 л.м., извършена на стойност 23 976.81 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 23 976.81 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Цялата техническа документация се съхранява в техническия архив на Дирекция ИСИК и Дирекция ИПУК при Община Русе.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 23 976.81 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул."Рига" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.94 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул."Рига" № 7, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 783.94 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 783.94 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 783.94 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Киев" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 867.47 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Киев" № 7, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 867.47 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 867.47лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 867.47 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 2" и Ф 1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1 и Ф 63/16 RC, на ул. "Киев", бл. "Будапеща", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 611.20 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2" и Ф 1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1 и Ф 63/16 RC, на ул. "Киев", бл. "Будапеща", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 40 л.м., извършена на стойност 1 611.20 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 611.20 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 611.20 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 63 мм с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 302.79 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 63 мм с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 2 302.79 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 302.79 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 302.79 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция водопровод Ф 60 мм с ПЕВП тръби Ф 75 мм, кв. Долапите, ул. "Свиленград" в участъка от ул. "Хан Кардам" до ул. "Свиленград" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 11 764.17 лв., с 1 (един) брой подменено СВО на стойност 109.09 лв., или общо за 11 873.26 лв.*

Обектът представлява Реконструкция водопровод Ф 60 мм с ПЕВП тръби Ф 75 мм, кв. Долапите, ул. "Свиленград" в участъка от ул. "Хан Кардам" до ул. "Свиленград" № 3, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 75 л.м., извършена на стойност 11 764.17 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 11 764.17 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 11 764.17 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подвързване на СВО Ф 25 мм, кв. Долапите, ул. "Свиленград" в участъка от ул. "Хан Кардам" до ул. "Свиленград" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г. на стойност 109.09 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 25 мм, кв. Долапите, ул."Свиленград" в участъка от ул. "Хан Кардам" до ул. "Свиленград" № 3, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 109.09 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 109.09лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 109.09 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, на ул. "Стефан Стамболов" /ул."Антим", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 9 808.57 лв., с 5 (пет) броя подменени СВО на стойност 3 545.36 лв., или общо за 13 353.935 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, на ул. "Стефан Стамболов"/ ул."Антим", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 9 808.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 9 808.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 9 808.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Стефан Стамболов" № 50, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 524.52 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Стефан Стамболов" № 50, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 524.52 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 524.52 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 524.52 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Стефан Стамболов" № 48, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 780.24 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Стефан Стамболов" № 48, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 780.24 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 780.24 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 780.24 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Стефан Стамболов" № 46, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 962.33 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Стефан Стамболов" № 46, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м извършена на стойност 962.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 962.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 962.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Стефан Стамболов" № 44, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 875.37 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Стефан Стамболов" № 44, гр. Русе, община Русе,извършена на стойност 875.37 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 875.37 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 875.37 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 44А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 402.90 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 44А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 402.90 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 402.90 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 402.90 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Аварийна подмяна на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC, по ул. "Шар планина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 638.17 лв.,* *с 3 (три) броя подменени СВО на стойност 2 320.08 лв., или общо за 7 958.25 лв.*

Обектът представлява Аварийна подмяна на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC, по ул. "Шар планина", гр. Русе, община Русе,с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 5 638.17 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 5 638.17 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 638.17 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Шар планина" № 15, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 535.88 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Шар планина" № 15, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 535.88 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 535.88 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 535.88 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 20 мм, на ул. "Шар планина" № 13, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 528.83 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 20 мм, на ул. "Шар планина" № 13, гр. Русе, община Русе,и с обща дължина 63 л.м.,извършена на стойност 528.83 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 528.83 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 528.83 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Шар планина" № 11, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1255.37 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Шар планина" № 11, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 63 л.м.,извършена на стойност 1255.37 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1255.37 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1255.37 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC на захранване на хидрофор Алеите, ул. "Доростол" / ул. "Борислав", гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 855.69 лв.*

Обектът представлява Реконструкция с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC на захранване на хидрофор Алеите, ул. "Доростол" / ул. "Борислав", гр. Русе, Община Русе, с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 3 855.69 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 855.69 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 855.69 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на честотен преобразувател сер. № 011224G278 VLT F в ПС ДАП, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 157.79 лв.*

Обектът представлява Монтаж на честотен преобразувател сер. № 011224G278 VLT F в ПС ДАП, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 4 157.79 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 4 157.79 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 4 157.79 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Авариен ремонт на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП тръби Ф 90/16 RC, на ул. "Шести септември" № 69 до ул. "Тодор Каблешков", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 12 416.48 лв.*

Обектът представлява Авариен ремонт на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП тръби Ф 90/16 RC, на ул. "Шести септември" № 69 до ул. "Тодор Каблешков", гр. Русе, община Русе,с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 12 416.48 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 12 416.48 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 12 416.48 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 250 мм чугун, на пл."Оборище", пред бл."Бозвели", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 006.57 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 250 мм чугун, на пл. "Оборище", пред бл. "Бозвели", гр. Русе, община Русе,с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 2 006.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 006.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 006.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на тръбна част с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, ПС "ДАП" на бул. "Трети март" гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 580.67 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на тръбна част с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, ПС "ДАП" на бул. "Трети март" гр. Русе, община Русе,извършена на стойност 5 580.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 5 580.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 5 580.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на в-д за обезвъздушаване с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC и Ф 32/RC PN 16 в ПС Образцов чифлик, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 692.97 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на в-д за обезвъздушаване с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC и Ф 32/RC PN 16 в ПС Образцов чифлик, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 32 л.м., извършена на стойност 3 692.97 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 692.97 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 692.97 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на напорна част в ЕС2 на ПА SAER NR152 E 16 в ПС Николово 2, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 468.92 лв.*

Обектът представлява Подмяна на напорна част в ЕС2 на ПА SAER NR152 E 16 в ПС Николово 2, с. Николово, община Русе, извършена на стойност 4 468.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 4 468.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 4 468.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод PE Ф 75 мм с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, в кв. Средна Кула, ул. "Гергана", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 141.12 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод PE Ф 75 мм с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, в кв.Средна Кула, ул. "Гергана", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 75 л.м. извършена на стойност 3 141.12 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 141.12 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 141.12 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод HDPE Ф 110 мм с ПЕВП тръби Ф 110 /10 RC, на ул. "Черни Връх"/ ул. "Белмекен", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 667.40 лв., с 1 (един) брой подменено СВО на стойност 226.72 лв., или общо за 894.12 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод HDPE Ф 110 мм с ПЕВП тръби Ф 110 /10 RC, на ул."Черни Връх"/ул."Белмекен", гр. Русе, община Русе,с обща дължина 110 л.м., извършена на стойност 667.40 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 667.40 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 667.40 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

* 1. *Подвързване на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Белмекен" № 43, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 226.72 лв.*

Обектът представлява Подвързване на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Белмекен" № 43, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 226.72 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 226.72 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 226.72 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 546 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 250 мм, на бул. "Липник" /ул. "Люлин планина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 375.61 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 546 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 250 мм, на бул. "Липник" /ул. "Люлин планина", гр. Русе, община Русе,с обща дължина 250 л.м., извършена на стойност 1 375.61 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 1 375.61 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 375.61 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 23А, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 925.73 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий"" № 23А, гр. Мартен, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 925.73 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 925.73 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 925.73 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50 RC-1, на ул. "Мадарски конник", ж.б. "Вела Пискова" вх. Г, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 950.47 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50 RC-1, на ул "Мадарски конник", ж.б. "Вела Пискова" вх. Г, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 50 л.м., извършена на стойност 1 950.47 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 950.47 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 950.47 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 25 с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Св. Наум" срещу № 3, за църква "Всях Светих", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 671.75 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 25 с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Св. Наум" срещу № 3, за църква "Всях Светих", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 32 л.м., извършена на стойност 1 671.75 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 671.75 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 671.75 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Дайнелов" № 65, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 939.48 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Дайнелов" № 65, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 939.48 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 939.48 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 939.48 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4''с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ясна поляна" № 10, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 735.00 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4''с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ясна поляна" № 10, гр. Мартен, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 735.00 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 735.00 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 735.00 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков", ж.б. 109, вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 076.62 лв.,*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков", ж.б. 109, вх. А, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 4 076.62 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 4 076.62 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 4 076.62 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Връшка чука" № 6, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 668.96 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Връшка чука" № 6, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 668.96 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 668.96 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 668.96 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Васил Левски" № 68, с. Николово, бщина Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 974.22 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Васил Левски" № 68, с. Николово, бщина Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 974.22 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 974.22 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 974.22 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1, на пл. "Хан Аспарух" № 27, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 987.92 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1, на пл. "Хан Аспарух" № 27, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 40 л.м., извършена на стойност 3 987.92 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 987.92 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 987.92 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Елин Пелин" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 081.91 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Елин Пелин" № 3, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 2 081.91 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 081.91 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 081.91 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 2'' с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Петрохан", ж.б .78, вх. Г, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 172.38 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2'' с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Петрохан", ж.б. 78, вх. Г, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 3 172.38 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 172.38 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 172.38 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16 , на ул. "Никюп", ж.б. "Никюп", вх. В, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 423.64 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16 , на ул. "Никюп", ж.б. "Никюп", вх. В, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 40 л.м., извършена на стойност 2 423.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 423.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 423.64 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Братя Миладинови" № 35, гр.Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 133.24 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Братя Миладинови" № 35, гр.Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 2 133.24 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 133.24 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 133.24 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 57, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 741.49 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 57, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м извършена на стойност 1 741.49 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 741.49 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 741.49 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, в кв. ЦЮР, на ул. "Муткурова", бл. 2, вх. Г, Д, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 420.64 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, в кв. ЦЮР, на ул. "Муткурова", бл. 2, вх. Г, Д, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 40 л.м.,извършена на стойност 1 420.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 420.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 420.64 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 43, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 792 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 43, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м.,извършена на стойност 1 792 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 792 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 792 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 55А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 313.83 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 55А, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 313.83 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 313.83 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 313.83 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Марин Дринов", бл. "Марин Дринов", вх. Б, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 696.81 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул."Марин Дринов", бл."Марин Дринов", вх. Б, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 2 696.81 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 696.81 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 696.81 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 45, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 459.10 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 45, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 459.10 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 459.10 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 459.10 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Липник" № 21, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 812.29 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Липник" № 21, с. Николово, община Русе,с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 812.29 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 812.29 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 812.29 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Мъглиж" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 576.81 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Мъглиж" № 4, гр.Русе, община Русе,с обща дължина 63 л.м извършена на стойност 1 576.81 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 576.81 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 576.81 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 2'' с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Гюргево", бл. "Камен", вх. А и вх. Б, гр.Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 412.58 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2'' с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Гюргево", бл. "Камен", вх. А и вх. Б, гр.Русе, община Русе,с обща дължина 63 л.м извършена на стойност 3 412.58 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 412.58 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 412.58 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 70, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 244.20 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 70, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 25 л.м,извършена на стойност 1 244.20 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 244.20 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 244.20 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 1" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Казанлък" № 17, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 319.67 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 1" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Казанлък" № 17, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 32 л.м, извършена на стойност 1 319.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 319.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 319.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на ул. "Неофит Рилски" за Детска ясла № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 721.09 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на ул. "Неофит Рилски" за Детска ясла № 16, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 40 л.м извършена на стойност 4 721.09 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 4 721.09 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 4 721.09 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рига" № 22 до ж.б. "Румяна Войвода", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 118.26 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рига" № 22 до ж.б. "Румяна Войвода", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 2 118.26 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 118.26 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 118.26 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, в кв. Чародейка, ул. "Филип Станиславов", бл. 403, вх. 10, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 646.66 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, в кв. Чародейка, ул. "Филип Станиславов", бл. 403, вх. 10, гр. Русе, община Русе,с обща дължина 63 л.м.*,* извършена на стойност 4 646.66 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 4 646.66 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 4 646.66 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул ."Стрешер планина" № 26, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 899.58 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стрешер планина" № 26, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 899.58 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 899.58 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 899.58 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 1 1/2'' с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, в кв. Дружба 1, ул. "Казанлък", бл. 21, вх. В, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 959.86 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 1 1/2'' с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, в кв. Дружба 1, ул. "Казанлък", бл. 21, вх. В, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 50 л.м. извършена на стойност 1 959.86 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 959.86 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 959.86 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 90 мм с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC, на бул. "Тутракан" № 44, фирма "ЕКОНТ", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 436.84 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 90 мм с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC, на бул. "Тутракан" № 44, фирма "ЕКОНТ", гр. Русе, община Русе, община Русе, с обща дължина 90 л.м., извършена на стойност 2 436.84 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 436.84 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 436.84 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм стомана, на ул. "Григор Пърличев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 820.31 лв*

Обектът представлява Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм стомана, на ул. "Григор Пърличев", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 820.31 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 820.31 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 820.31 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид"/ ул. "Витоша", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 391.31 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид"/ ул. "Витоша", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 2 391.31 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 391.31 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 391.31 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 028.32 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид" № 3, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 028.32 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 028.32 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 028.32 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Мария Луиза" /ул. "Давид", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 887.95 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Мария Луиза" /ул. "Давид", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 1 887.95 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 887.95 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 887.95 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Манастирище" № 19, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 080.50 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Манастирище" № 19, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 2 080.5 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 080.5 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 080.5 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм стомана, в кв. Дружба 3, ул. "Даме Груев" - под кръговото на тролеите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 293.05 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм стомана, в кв. Дружба 3, ул. "Даме Груев" - под кръговото на тролеите, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 2 293.05 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 293.05 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 293.05 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 200 мм на водопровод PE Ф 225 мм, на бул. "Липник" / ул. "Тича", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 306.51 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 200 мм на водопровод PE Ф 225 мм, на бул. "Липник"/ ул. "Тича", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 200 л.м., извършена на стойност 1306.51 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 306.51 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 306.51 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 200 мм на водопровод Ф 200 мм етернит, на бул. "България", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 801.62 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 200 мм на водопровод Ф 200 мм етернит, на бул. "България", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 150 л.м., извършена на стойност 1 801.62 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 801.62 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 801.62 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 150 мм на водопровод Ф 150 мм етернит, на бул. "Липник" /ул. "Юндола", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 105.15 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 150 мм на водопровод Ф 150 мм етернит, на бул. "Липник"/ ул. "Юндола", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 150 л.м., извършена на стойност 1 105.15 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 105.15 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 105.15 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Драма" № 42, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 180.52 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Драма" № 42, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 3 180.52 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 3 180.52 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 180.52 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 782.59**лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м. извършена на стойност 782.59 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 782.59 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 782.59 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 444.33 лв.*

Обектът представлява Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 1 444.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 444.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 444.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Видин"/ ул. "Давид", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 248.26 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Видин" ул. "Давид", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 2 248.26 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 248.26 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 248.26 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Деркос", бл. "Димитър Миладинов", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 943.56 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Деркос", бл. "Димитър Миладинов", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м. извършена на стойност 1 943.56 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 943.56 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 943.56 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "София"/ ул. "Лом", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 655.01 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "София" /ул. "Лом", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 1 655.01 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 655.01 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 655.01 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм, на ул. "Николай Здравков"/ ул. "Драган Цанков", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 907.14 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм, на ул. "Николай Здравков"/ ул. "Драган Цанков", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 1 907.14 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 907.14 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 907.14 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Александровска"/ бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 091.33 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Александровска" / бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 2 091.33 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 091.33 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 091.33 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Александровска"/ бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 155.6лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Александровска"/ бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 3 155.6 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 3 155.6 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 155.6 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул."Черно море", гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 684.81 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул."Черно море", гр. Мартен, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 684.81 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 684.81 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 684.81 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, по ул. "Околчица", до бл. 82, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 132.06лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, по ул. "Околчица", до бл. 82, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 132.06 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 132.06 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 132.06 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Александровска"/ ул. "Майор Атанас Узунов", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 867.07 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Александровска"/ ул. "Майор Атанас Узунов", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 2 867.07 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 867.07 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 867.07 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в местност "Демирев Бряст", с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 314.58 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в местност "Демирев Бряст", с. Николово, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 2 314.58 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 314.58 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 314.58 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Долапите, ул. "Карнобат"/ ул. "Елисейна", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 966.90 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Долапите, ул. "Карнобат"/ ул. "Елисейна", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 1 966.90 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 966.90 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 966.90 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на шибърен СК 150 PN 10/16 на водопровод Ф 150 мм чугун, на ул."Майор Атанас Узунов", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 033.45 лв.*

Обектът представлява Монтаж на шибърен СК 150 PN 10/16 на водопровод Ф 150 мм чугун, на ул."Майор Атанас Узунов", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 150 л.м., извършена на стойност 3 033.45 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 3 033.45 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 033.45 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Дружба 1, ул. "Изола планина", бл. 5, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 017.91 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Дружба 1, ул. "Изола планина", бл. 5, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 2 017.91 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 017.91 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 017.91 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане СКАДА - хардуер, на хидрофор "Здравец", гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 220.30 лв.*

Обектът представлява Изграждане СКАДА - хардуер, на хидрофор "Здравец", гр. Русе, Община Русе, извършена на стойност 3 220.30 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 3 220.30 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 220.30 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Разширение на GSM система за охрана и видеонаблюдение с SMS на КПС Кея, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 066.23 лв.*

Обектът представлява Разширение на GSM система за охрана и видеонаблюдение с SMS на КПС Кея, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 2 066.23 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 2 066.23 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 066.23 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, кв. ДЗС, местност "Стадиона", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 416.99 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, кв. ДЗС, местност "Стадиона", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 416.99 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 416.99 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 416.99 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, кв. ДЗС, местност "Стадиона", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 615.01 лв., с 1 (един) брой подменено СВО на обща стойност 619.96 лв., или общо за 1 234,97 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, кв. ДЗС, местност "Стадиона", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 615.01 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 615.01 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 615.01 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ясна поляна" № 26, с. Сандрово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 619.96 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ясна поляна" № 26, с. Сандрово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 619.96 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 619.96 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 619.96 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Хан Аспарух" ОК 26 - ОК 129, с. Сандрово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 065.86 лв.,*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Хан Аспарух" ОК 26 - ОК 129, с. Сандрово, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 065.86 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 065.86 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 065.86 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25 мм, на ул. "Иван Вазов" № 2, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 976.24 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25 мм, на ул. "Иван Вазов" № 2, гр. Мартен, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 976.24 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 976.24 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 976.24 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50 RC-1, на ул. "Доростол", бл. "Протон", вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 802.7 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50 RC-1, на ул. "Доростол", бл. "Протон", вх. А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 50 л.м., извършена на стойност 802.7 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 802.7 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 802.7 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 47, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 141.65 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 47, гр. Мартен, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 141.65 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 141.65 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 141.65 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 110 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, на ул. "Дондуков Корсаков" № 40, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 375.64 лв.,*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 110 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, на ул. "Дондуков Корсаков" № 40, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 3 375.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 375.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 375.64 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Преспа", станция "ТИС", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 728.77 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Преспа", станция "ТИС", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 728.77 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 728.77 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 728.77 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Георги Чендов", бл. "Малък Богдан", вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 361.56 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Георги Чендов", бл. "Малък Богдан", вх. А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 50 л.м., извършена на стойност 1 361.56 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 361.56 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 361.56 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ибър" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 065.18 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ибър" № 4, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 2 065.18 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 065.18 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 065.18 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на пл. "Св. Троица"/ ул. "Георги С. Раковски", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 949.67 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на пл. "Св. Троица"/ ул. "Георги С. Раковски", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 949.67 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 949.67 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 949.67 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 622.36 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид" № 3, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 622.36 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 622.36 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 622.36 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 80 мм на водопровод HDPE Ф 90 мм, на ул. "Давид"/ ул. "Витоша", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 768.11 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 80 мм на водопровод HDPE Ф 90 мм, на ул. "Давид"/ ул. "Витоша", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 1 768.11 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 768.11 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 768.117 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на пл. "Св. Троица"/ ул. "Георги С. Раковски", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 650.19 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на пл. "Св. Троица"/ ул."Георги С. Раковски", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м. извършена на стойност 650.19 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 650.19 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 650.196 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 125/10 RC, по ул. "Шар планина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 061.89 лв.*

Обектът представлява Реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 125/10 RC, по ул. "Шар планина", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 125 л.м.*,* извършена на стойност 3 061.89 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 061.89 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 061.89 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм Чугун, на бул. "Съединение"/ бул. "Цар Освободител", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 483.25 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм Чугун, на бул."Съединение"/бул."Цар Освободител", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 483.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 483.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 483.25 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на клапа възвратна 100 мм на ПА 5 в ПС Дунарит, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 568.42 лв*

Обектът представлява Подмяна на клапа възвратна 100 мм на ПА 5 в ПС Дунарит, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 568.42 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 568.42 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 568.42 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 1 1/2'' с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на ул. "Лозен планина", бл. "Мала планина", вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 664.63 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 1 1/2'' с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на ул. "Лозен планина", бл. "Мала планина", вх. А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 40 л.м., извършена на стойност 664.63 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 664.63 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 664.63 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 150 мм на водопровод PE Ф 160 мм, на ул."Люлин планина"/бул."Липник", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 847.58 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 150 мм на водопровод PE Ф 160 мм, на ул."Люлин планина"/бул."Липник", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 150 л.м. извършена на стойност 847.58 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 847.58 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 847.58 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 452.43 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 452.43 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 452.43 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 452.43 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 791.76 лв.*

Обектът представлява Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 791.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 791.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 791.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Даме Груев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 374.86 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Даме Груев", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 374.86 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 374.86 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 374.86 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 250 мм, на бул. "Тутракан" пред митницата, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 065.57 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 250 мм, на бул. "Тутракан" пред митницата, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 1 065.57 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 065.57 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 065.57 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 125 мм на водопровод Ф 125 мм Чугун, на бул. "Цар Освободител"/ бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 622.31 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 125 мм на водопровод Ф 125 мм Чугун, на бул. "Цар Освободител"/ бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 125 л.м., извършена на стойност 622.31 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 622.31 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 622.31 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на въздушник Ф 2" на водопровод Ф 450 мм чугун, на ул. "Панайот Хитов", с/у ж.б. „Афродита“, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 632.25 лв.*

Обектът представлява Монтаж на въздушник Ф 2" на водопровод Ф 450 мм чугун, на ул. "Панайот Хитов", с/у ж.б. „Афродита“, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 450 л.м., извършена на стойност 632.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 632.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 632.25 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 125 мм на водопровод Ф 125 мм етернит, в кв. ДЗС, ул. "Явор" гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 898.50 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 125 мм на водопровод Ф 125 мм етернит, в кв. ДЗС, ул. "Явор" гр. Русе, община Русе, с обща дължина 125 л.м. извършена на стойност 898.50 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 898.50 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 898.50 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернити, в кв. ДЗС, ул. "Централна", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 486.20 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернити, в кв. ДЗС, ул. "Централна", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 486.20 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 486.20 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 486.20 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на въздушник Ф 2" на смукателната част в ПС Трети подем, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 614.53 лв.,*

Обектът представлява Монтаж на въздушник Ф 2" на смукателната част в ПС Трети подем, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 614.53 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 614.53 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 614.53 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Изграждане на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рила", местност "Лозята", с. Сандрово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 572.85 лв.*

Обектът представлява Изграждане на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рила", местност "Лозята", с. Сандрово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 572.85 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по проект на стойност 572.85 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 572.85 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Клисура" № 44, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 410.98 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Клисура" № 44, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 2 410.98 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2410.98 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 410.98 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Добруджа" № 18, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 317.05 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Добруджа" № 18, с. Николово, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 317.05 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 317.05 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 317.05 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Иван Вазов" № 14, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 220.53 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Иван Вазов" № 14, с. Николово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 220.53 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 220.53 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 220.53 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Троян" № 28, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 619.84 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Троян" № 28, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 32 л.м., извършена на стойност 619.84 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 619.84 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 619.84 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Драма" № 42, гр. Русе, oбщина Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 762.47 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Драма" № 42, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 762.47 лв. без ДДС, с 6 (шест) броя подменено СВО на обща стойност 9 824 лв., или общо за 10 586,47 лв.,

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 762.47 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 762.47 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Тулча" № 13 за Товарна гара, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 004.22 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Тулча" № 13 за Товарна гара, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 50 л.м., извършена на стойност 1 004.22 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 004.22 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 004.22 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Плиска" № 7, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 117.04 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Плиска" № 7, с. Николово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 117.04 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 117.04 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 117.04 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Чавдар войвода" № 20, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 163.55 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Чавдар войвода" № 20, гр. Мартен, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 163.55 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 163.55 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 163.55 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Батак" № 8, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 213.34 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Батак" № 8, с. Николово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 213.34 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 213.34 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 213.34 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Добруджа" № 11, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 710.07 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Добруджа" № 11, гр. Мартен, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 710.07 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 710.07 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 710.07 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Алея Лилия" № 6, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 615.78 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Алея Лилия" № 6, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 3 615.78 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 3 615.78 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 3 615.78 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 006.61 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 006.61 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 006.61 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 006.61 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на Ф СВО Ф 1" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на бул. "Христо Ботев" № 13, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 363.73 лв.*

Обектът представлява Подмяна на Ф СВО Ф 1" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на бул."Христо Ботев" №13, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 32 л.м. извършена на стойност 1 363.73 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 363.73 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 363.73 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Манастирище" № 18, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 131.03 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Манастирище" №18, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 2 131.03 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 131.03 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 131.03 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 150 мм на водопровод Ф 150 мм чугун, на бул. "Цар Освободител"/ ул. "Бистрица", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 334.52 лв.,*

Обектът представлява Монтаж на СК 150 мм на водопровод Ф 150 мм чугун, на бул. "Цар Освободител"/ ул. "Бистрица", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 150 л.м. извършена на стойност 334.52 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 334.52 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 334.52 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Васил Левски" № 51, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 092.16 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Васил Левски" № 51, с. Николово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 092.16 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 092.16 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 092.16 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на ул. "Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 013.91лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на ул. "Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 013.91 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 013.91 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 013.91 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на ул. "Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 013.95лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на ул. "Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 013.95 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 013.95 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 013.95 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 160 мм, на ул. "Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 434.51лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 160 мм, на ул. "Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 434.51 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 434.51 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 434.51 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 63 мм с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, "Местн. ТЕЦ Изток" № 46, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 005.48лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 63 мм с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, "Местн. ТЕЦ Изток" № 46, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 63 л.м., извършена на стойност 1 005.48 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 005.48 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 005.48 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на бул. "Родина" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 246.32 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на бул. "Родина" № 16, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 246.32 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 246.32 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 246.32 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 125 мм етернит, на ул. "Орлово гнездо" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 243.84 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 125 мм етернит, на ул. "Орлово гнездо" № 3, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 243.84 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 243.84 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 243.84 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Шипка"/ул. "Цар Освободител", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 517.21 лв.,*

Обектът представлява Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Шипка"/ул. "Цар Освободител", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м. извършена на стойност 517.21 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 517.21 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 517.21 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бачо Киро" № 49, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 183.32 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бачо Киро" № 49, гр. Мартен, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 183.32 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 183.32 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 183.32 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4''с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Клисура" № 14, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 270.11 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4''с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Клисура" № 14, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 2 270.11 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 270.11 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 270.11 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Система за управление и охрана по GSM мрежа в НР Николово, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 007.70 лв.*

Обектът представлява Система за управление и охрана по GSM мрежа в НР Николово, с. Николово, община Русе, на стойност 2 007.70 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 2 007.70 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 007.70 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Устово" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 202.77 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Устово" № 8, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 202.77 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 202.77 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 202.77 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Сърнена гора" № 20, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност**1 504.97 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Сърнена гора" № 20, гр. Мартен, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 504.97 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 504.97 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 504.97 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Алея Ела", бл. "Витим", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 129.27 лв.,*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Алея Ела", бл. "Витим", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 129.27 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по подобрение на стойност 1 129.27 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 129.27 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" С ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 76, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 142.04 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" С ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 76, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 142.04 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 142.04 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 142.04 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на дозаторна помпа смц 11529 ААЕ в ПС Мартен, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 556.17 лв.*

Обектът представлява Подмяна на дозаторна помпа смц 11529 ААЕ в ПС Мартен, гр. Мартен, община Русе, извършена на стойност 556.17 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяван на стойност 556.17 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 556.17 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Околчица" до бл. 82, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 507.00 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Околчица" до бл. 82, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 507.00 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 507.00 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 507.00 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Велес" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 398.76 лв.,*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Велес" № 7, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 1 398.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 398.76лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 398.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Згориград" № 103, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 227.98 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Згориград" № 103, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 227.98 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 227.98 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 227.98 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Разлог" № 13 гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 192.42 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Разлог" № 13 гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 192.42 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 192.42 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 192.42 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Майор Атанас Узунов"/ бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 149.55**лв.*

Обектът представлява Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул."Майор Атанас Узунов"/ бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м., извършена на стойност 2 149.55 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 2 149.55 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 149.55 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на бул. "Цар Освободител" № 152, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 6 511.02 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на бул. "Цар Освободител" № 152, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 40 л.м. извършена на стойност 6 511.02 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 6 511.02 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 6 511.02 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рига" № 41, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 083.53 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рига" № 41, гр. Мартен, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 083.53 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 083.53 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 083.53 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Сърнена гора" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 361.84 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Сърнена гора" № 16, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 1 361.84 лв. без ДДС.

Обектът представлява Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 361.84 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 361.84 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Хан Тервел" № 11, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 706.64лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Хан Тервел" №11, с. Николово, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 706.64 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 706.64 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 706.64 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на бул."Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 998.18 лв.,*

Обектът представлява Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на бул."Съединение", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 100 л.м. извършена на стойност 1 998.18 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 998.18 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 998.18 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Христо Ботев" № 29, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 247.17 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Христо Ботев" № 29, с. Николово, община Русе, с обща дължина 25 л.м., извършена на стойност 1 247.17 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 247.17 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 247.17 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, в кв. ДЗС на ул. "Здравец"/ул. "Вишнева", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 771.68 лв.*

Обектът представлява Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, в кв. ДЗС на ул. "Здравец"/ул. "Вишнева", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м., извършена на стойност 771.68 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 771.68 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 771.68 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Дружба 1, ул. "Изола планина", бл. 5, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 911.74 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Дружба 1, ул. "Изола планина", бл. 5, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 1 911.74 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 911.74 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 911.74 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Панайот Волов" № 1, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 526.75 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Панайот Волов" № 1, с. Николово, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 526.75 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 526.75 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 526.75 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Реконструкция на водопроводен възел на водопровод Ф 200 мм, бул. "Мидия Енос"/ ЖП Гара, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 543.23 лв.,*

Обектът представлява Реконструкция на водопроводен възел на водопровод Ф 200 мм, бул."Мидия Енос"/ЖП Гара, гр. Русе, община Русе, извършена на стойност 2 543.23 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 2 543.23 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 2 543.23 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, в кв. Долапите, ул. "Бяла Паланка" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 899.28 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, в кв. Долапите, ул. "Бяла Паланка" № 4, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 899.28 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 899.28 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 899.28 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Плана планина" № 17А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 658.97 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Плана планина" № 17А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 658.97 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 658.97 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 658.97 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Захарий Зограф" № 9А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 472.88 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Захарий Зограф" № 9А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 472.88 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 472.88 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 472.88 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, по ул. "Згориград"/ул. "Герлово", гр. Русе, община Русе,, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 217.76**лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, по ул. "Згориград"/ул. "Герлово", гр. Русе, община Русе,, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 1 217.76 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 217.76 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 217.76 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на бул. "Тутракан", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 371.97 лв.*

Обектът представлява Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на бул. "Тутракан", гр. Русе, община Русе, с обща дължина 80 л.м. извършена на стойност 1 371.97 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена по обновяване на стойност 1 371.97 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 371.97 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Родина" № 4 и 4А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 495.98 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Родина" № 4 и 4А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 495.98 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 495.98 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 495.98 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Босилеград" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 606.03 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Босилеград" № 4, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 1 606.03 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 1 606.03 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 1 606.03 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

1. *Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Персенк" № 1А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 711.25 лв.*

Обектът представлява Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Персенк" № 1А, гр. Русе, община Русе, с обща дължина 25 л.м. извършена на стойност 711.25 лв. без ДДС.

Подмяната е извършена аварийно на стойност 711.25 лв. без ДДС.

Активът функционира и се стопанисва, поддържа и експлоатира от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе, който предоставя услуги по ВиК на потребителите срещу заплащане в обособената територия.

Комисията не установи пропуски и нередности по отношение на обекта.

Във връзка с това комисията установи, че инвестицията в размер на 711.25 лв. е извършена законосъобразно и същата се признава в пълен размер.

**ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ**

1. В обобщения списък (Приложение № 4) за дата на въвеждане в експлоатация за всички обекти е посочен месец декември 2023 г., което не отговоря на реалните дати на въвеждане за всички отделни обекти.

2. За част от извършените реконструкции за подмяна на амортизирани водопроводи и други проводи с нови такива, служебно са изготвени технически проекти. Не са издавани разрешения за строеж, в по-голямата си част реконструкциите са извършвани аварийно, за които не са издавани изискуемите се по реда на ЗУТ строителни книжа.

Предложение от Комисията във връзка с провеждане на процедурата по приемане на актива, предаване управлението на обекта на Асоциацията по ВиК - Русе и допълване на Приложение № 1 от Договора за изпълнение на дейностите но чл. 198о, ал. 1 от ЗВ,

в изпълнение на Закона за водите:

**С НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ, КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:**

**І.** Да бъде предложено пред Общински съвет Русе приемането на ВиК активите в собственост на Община Русе, както и изготвен и подписан протокол за приемо-предаване между ВиК оператора и общината на обща стойност **3 932 559,00 лв. (три милиона деветстотин тридесет и две хиляди петстотин петдесет и девет лева, нула стотинки)** за следните обекти:

в.;

1. Подмяна на трасе в-д Ф150мм АЦ с PVC-O Ф200/12.5 в посока от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации 180 м3 – Бъзън към ВШ с. Бъзън, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 72 760.65 лв.

2. Изграждане СКАДА на хидрофор "Ниш", бл. Ниш, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1021.36 лв.

3. Изграждане СКАДА на хидрофор "Родопа", бл. Родопа, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.53 лв.

4. Изграждане СКАДА на хидрофор "Перла", бл. Перла, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 984.66 лв.

5. Изграждане СКАДА на хидрофор "Сердика", бл. Сердика, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 802.77 лв.

6. Изграждане СКАДА на хидрофор "Мургаш", ул. „Люлин планина“, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 758.91 лв.

7. Изграждане СКАДА на хидрофор "Охрид", бл. Охрид, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 079.39 лв.

8. Изграждане СКАДА на хидрофор "Венера", ул. „Яребична“, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 953.46 лв.

9. Изграждане СКАДА на хидрофор "Алеи", ул. „Борислав“ № 43, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 764.33 лв.

10. Изграждане СКАДА на хидрофор "Проектант", бл. Проектант, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 739.43 лв.

11. Изграждане СКАДА на хидрофор "Панайот Хитов", бл. Панайот Хитов, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 683.07 лв.

12. Изграждане СКАДА на хидрофор "Олимп", бл. Олимп, гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 824.99 лв.

13. Реконструкция на площадков водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 75, на ул. "Рига" за жб "Кремена" с L=30 м, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 211.63 лв.

14. Aварийна реконструкция на водопровод Ф 125 мм с тръби ПЕВП Ф 110 с L=110.50 m по бул."Липник" от ул. "Браила" в посока КАТ, в Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 13 365.78 лв.

15. Монтаж на честотен инвертор FR-F840-00470-E2-60, Кота 157 на бул. "Гоце Делчев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 984.57 лв.

16. Реконструкция на водопровод Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10, в кв. Долапите, ул. "Владая"/ул. "Бяла паланка", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 533.42 лв.

17. Реконструкция на водопровод PE Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 90/16 RC, на бул."Липник", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 6 639.64 лв.

18. Реконструкция на ел. част за СКАДА в НР Средна зона, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 37 975.17 лв.

19. Изграждане на водопровод ПЕВП ф 225 от ул. ‘’Руй Планина’’ до бл. ‘’Потсдам’’ 2, и обособяване на ЗУП ‘’Здравец Север’’, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 19 613.76 лв.

20. Монтаж на софт стартер ATS22 170А 90 kW 230-440 V CTRL 220 V в ПС Трети подем, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 570.61 лв.

21. Реконструкция на в-д Ф 60 мм и Ф 150 мм с ПЕВП Ф 225 мм,кв. "Долапите" по ул. "Несебър" до ул. "Белослав "с продължение на ПЕВП Ф 225, по ул. "Белослав" до ул. "Хан Пресиян" с подмяна на в-д Ф 60 мм и Ф 150 мм по ул. "Хан Пресиян" до ул. "Кремиковци" с подмяна на водопровод Ф 80 мм и Ф 150 мм по ул. "Кремиковци" до ул. "Владая" с подмяна на водопровод Ф 100 мм и Ф 150 мм по ул. "Владая" до ул. "Димитър Гичев" L=840 м ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 306 973.03 лв., с 43 (четиридесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 33 891,08 лв., или общо за 340 864.11 лв., както следва:

21.1 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Кремиковци № нов, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 641.04 лв.;

21.2 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 41, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 905.33 лв.;

21.3 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 39, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 824.57 лв.;

21.4 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 40, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 710.15 лв.;

21.5 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 37, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 948.81 лв.;

21.6 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 38, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 842.23 лв.;

21.7 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 36, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 781.68 лв.;

21.8 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 35, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 875.44 лв.;

21.9 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 920.66 лв.;

21.10 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 34, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 841.67 лв.;

21.11 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 850.68 лв.;

21.12 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 33, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 825.34 лв.;

21.13 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 31, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 553.23 лв.;

21.14 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 32, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 766.33 лв.;

21.15 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 30А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 747.05 лв.;

21.16 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 29, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 751.88 лв.;

21.17 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 30, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 960.89 лв.;

21.18 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 28А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 800.38 лв.;

21.19 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 28, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 754.65 лв.;

21.20 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 27, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 963.79 лв.;

21.21 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 25, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 793.63 лв.;

21.22 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 26, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 807.22 лв.;

21.23 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Владая № 23, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 810.82 лв.;

21.24 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 16, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 676.76 лв.;

21.25 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 14А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1008.72 лв.;

21.26 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 766.65 лв.;

21.27 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 11, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 739.40 лв.;

21.28 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 12А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 921.17 лв.;

21.29 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 9, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 745,93 лв.;

21.30 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 12, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 858,24 лв.;

21.31 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 10, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 787.30 лв.;

21.32 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 7А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 611.92 лв.;

21.33 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 8, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 794.47 лв.;

21.34 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 7, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 609.89 лв.;

21.35 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 5, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 734.12 лв.;

21.36 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 6А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 794.62 лв.;

21.37 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян №3, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 714.27 лв.;

21.38 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 6, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 863.89 лв.;

21.39 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 1А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 766.19 лв.;

21.40 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Белослав № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 745.88 лв.;

21.41 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хан Пресиян № 1, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 775.40 лв.;

21.42 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Белослав № 11, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 729.88 лв.;

21.43 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Несебър № 1Б, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 568.91 лв.;

22. Реконструкция на водопровод Ф 60 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв."Средна кула"от ул. "Харманли" по ул. "Къкрина " до ул. "Димитър Талев" L=630 м ЛОТ 3, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 160 894.64 лв., с 31 (тридесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 39 906,18 лв., или общо за 200 800,82 лв., както следва:

22.1 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 10А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 756,37 лв.;

22.2 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 12 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 627,58 лв.;

22.3 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 12А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 679.42 лв.;

22.4 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 18 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 677.83 лв.;

22.5 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 14 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 671.01 лв.;

22.6 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 19 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 045.78 лв.;

22.7 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 17 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 017.72 лв.;

22.8 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. "Къкрина" № старчески дом; Бачо Киро 16 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 393.12 лв.;

22.9 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 11А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 775.96 лв.;

22.10 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 8А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 583.37 лв.;

22.11 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 15 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 843.14 лв.;

22.12 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Къкрина" № 8 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 623.61 лв.;

22.13 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 13 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 792.31 лв.;

22.14 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 10 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 644.77 лв.;

22.15 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 716.53 лв.;

22.16 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 837.76 лв.;

22.17 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 4А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 696.88 лв.;

22.18 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Велинград" № 8 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 900.49 лв.;

22.19 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 7 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 051.07 лв.;

22.20 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 1128 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 633.87 лв.;

22.21 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 3 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.83 лв.;

22.22 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 624.51 лв.;

22.23 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 2А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 050.11 лв.;

22.24 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 5 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 834.16 лв.;

22.25 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 4 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 700.37 лв.;

22.26 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 7А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 791.62 лв.;

22.27 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Рожен" № 12 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 656.68 лв.;

22.28 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 630.32 лв.;

22.29 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. "Къкрина" № 6А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783.34 лв.;

22.30 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Къкрина" № 6Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 485.79 лв.;

22.31 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Къкрина" № 11 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 840.10 лв.;

23. Авариен ремонт на водопровод Ф 150 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 90 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" в участъка от ул. "Къкрина" до ул. "Мадара", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 14 463.32 лв., с 6 (шест) броя подменени СВО на обща стойност 4187,36 лв., или общо за 18 650.68 лв., както следва:

23.1 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 5А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 293.44 лв.;

23.2 Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 12, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 833.28 лв.;

23.3 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул."Рожен" № 10, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 756.39 лв.;

23.4 Подмяна на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, кв. Средна Кула, ул."Рожен" №10А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 768.69 лв.;

23.5 Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул."Рожен" №7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 266.92 лв.;

23.6 Подвързване на СВО Ф 25 мм с ПЕВП тръби Ф 25 мм, в кв. Средна Кула, ул. "Рожен" № 7А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 268.64 лв.

24. Aварийна реконструкция на в-д Ф 100 мм с тръби ПЕВП Ф 110 по ул. "Агликина поляна", кв. "Средна кула" в гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 17 804.89 лв.

25. Реконструкция на водопровод Ф 150 мм и Ф 60 мм с ПЕВП Ф 160 мм в кв."Средна кула" от ул. "Басарбовска" по ул. "Елисавета Багряна", ул. "Китен" до ул. "Зора", L=460 м ЛОТ 1, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 114 336.75 лв., с 20 (двадесет) броя подменени СВО на обща стойност 16 484,28 лв., или общо за 130 821,03 лв., както следва:

25.1 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 733.46 лв.;

25.2 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 350.26 лв.;

25.3 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 1А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 772.36 лв.;

25.4 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 772.36 лв.;

25.5 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 1А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 981.64 лв.;

25.6 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 759.11 лв.;

25.7 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.34 лв.;

25.8 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 7, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.34 лв.;

25.9 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Басарбовска № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 858.12 лв.;

25.10 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 721.85 лв.;

25.11 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Басарбовска № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 586.60 лв.;

25.12 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 754.14 лв.;

25.13 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Елисавета Багряна № 11А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 448.80 лв.;

25.14 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 679.90 лв.;

25.15 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.96 лв.;

25.16 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 668.23 лв.;

25.17 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 9А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 646.59 лв.;

25.18 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 737.76 лв.;

25.19 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Китен № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 717.58 лв.;

25.20 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Елисавета Багряна № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 777.25 лв.;

26. Аварийна реконструкция на водопровод Ф 300 мм в. з. с ПЕВП тръби Ф 355 мм, в кв."Средна кула", ул."Зора", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 14 027.13 лв.

27. Реконструкция на водопровод Ф 80 мм,Ф 100 мм и Ф 200 мм с ПЕВП Ф 250 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Индже войвода" по ул. "Димитър Талев", ул. "Ивайловград" до ул. "Враца" L=400 м, ЛОТ 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 151 829.24 лв., с 32 (тридесет и два) броя подменени СВО на обща стойност 28 886.04 лв., или общо за 180 715.28 лв., както следва:

27.1 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Враца № 6А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1085.76 лв.;

27.2 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Враца № 6, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 725.57 лв.;

27.3 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 14, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 931.34 лв.;

27.4 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 899.16 лв.;

27.5 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 12А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 923.02 лв.;

27.6 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград №12, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1122.92 лв.;

27.7 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 15, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 793.71 лв.;

27.8 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1046.60 лв.;

27.9 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 777.84 лв.;

27.10 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 936.45 лв.;

27.11 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 041.88 лв.;

27.12 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 13, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 762.14 лв.;

27.13 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград №10, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 016.65 лв.;

27.14 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 846.33 лв.;

27.15 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 815.22 лв.;

27.16 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 11, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 724.81 лв.;

27.17 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 10, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 924.71 лв.;

27.18 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 9, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 786.95 лв.;

27.19 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 8, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 945.17 лв.;

27.20 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 7, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 812.39 лв.;

27.21 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 6, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 866.33 лв.;

27.22 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 5А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 848.09 лв.;

27.23 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 4, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 848.09 лв.;

27.24 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 5, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 796.59 лв.;

27.25 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ивайловград № 3, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 838.97 лв.;

27.26 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25мм по ул. Ивайловград № 1, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 793.21 лв.;

27.27 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 28, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 433.13 лв.;

27.28 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 27, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1143.73 лв.;

27.29 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Бачо Киро № 10; Детска градина, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 049.31 лв.;

27.30 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 25, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 136.12 лв.;

27.31 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 37Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 044.94 лв.;

27.32 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 37Б, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 113.34 лв.;

28. Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв."Средна кула" от ул. "Йордан Йовков" № 3 по ул. "Йордан Йовков" до ул. "Грудово", L=1160, ЛОТ 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 317 583.40 лв., с 85 (осемдесет и пет) броя подменени СВО на обща стойност 69 480,71 лв., или общо за 387 064,11 лв., както следва:

28.1 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 941,06 лв.;

28.2 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 71, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 659,57 лв.;

28.3 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 69, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 584,94 лв.;

28.4 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 67, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 622,62 лв.;

28.5 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 65, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 630,65 лв.;

28.6 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 68, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 732,28 лв.;

28.7 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 63А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 567,27 лв.;

28.8 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 63, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 734,16 лв.;

28.9 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 66, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 809,11 лв.;

28.10 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 61, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 644,87 лв.;

28.11 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 64, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 993,30 лв.;

28.12 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 62, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 928,72 лв.;

28.13 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Ардино № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 608,53 лв.;

28.14 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 60, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 800,51 лв.;

28.15 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Дора Габе № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1186,80 лв.;

28.16 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 58, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 711.00 лв.;

28.17 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 56, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 964.98 лв.;

28.18 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 59, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1096.10 лв.;

28.19 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 54, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 039.97 лв.;

28.20 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 52, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 079.47 лв.;

28.21 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 50, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 885.71 лв.;

28.22 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 57, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 788.41 лв.;

28.23 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 55, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 828.27 лв.;

28.24 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 48А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 906.50 лв.;

28.25 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 48, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 045.58 лв.;

28.26 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 53, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 644.50 лв.;

28.27 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 46А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 827.02 лв.;

28.28 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 51, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1465.23 лв.;

28.29 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 49, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 862.65 лв.;

28.30 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 46, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 936.25 лв.;

28.31 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 47А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 844.89 лв.;

28.32 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 44, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 996.85 лв.;

28.33 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 47, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 552.99 лв.;

28.34 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 45, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 679.98 лв.;

28.35 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 42, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1110.87 лв.;

28.36 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 40, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 900.70 лв.;

28.37 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 43, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 757.13 лв.;

28.38 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63 мм по ул. Димитър Талев № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1335.33 лв.;

28.39 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 12, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 476.94 лв.;

28.40 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 672.56 лв.;

28.41 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 16, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 000,00 лв.;

28.42 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 18Б, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 653.80 лв.;

28.43 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 18А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 558.96 лв.;

28.44 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 3 2мм по ул. Йордан Йовков № 18, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 558.96 лв.;

28.45 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 20, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 881.76 лв.;

28.46 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 22, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 617.44 лв.;

28.47 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 24, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 625.71 лв.;

28.48 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26Б, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 466.94 лв.;

28.49 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 517.14 лв.;

28.50 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Йордан Йовков № 26, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 601.57 лв.;

28.51 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 28, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 882.71 лв.;

28.52 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 30, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 851.16 лв.;

28.53 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 34, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 616.67 лв.;

28.54 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 32, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 807.67 лв.;

28.55 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 36, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 964.96 лв.;

28.56 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 38, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 725.13 лв.;

28.57 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 41, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 818.78 лв.;

28.58 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 39, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 664.64 лв.;

28.59 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 37А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 753.64 лв.;

28.60 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 37, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 730.80 лв.;

28.61 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 35, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 673.56 лв.;

28.62 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 33, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 731.52 лв.;

28.63 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 75 мм по ул. Йордан Йовков № 22А/Читалище, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 708.00 лв.;

28.64 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 31, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 732.23 лв.;

28.65 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 29, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 715.71 лв.;

28.66 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 27, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 734.99 лв.;

28.67 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 25А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 819.57 лв.;

28.68 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Димитър Талев № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1741.12 лв.;

28.69 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 25, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 820.43 лв.;

28.70 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Димитър Талев № 24, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 956.17 лв.;

28.71 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 23, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 608.79 лв.;

28.72 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 587.10 лв.;

28.73 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 532.43 лв.;

28.74 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 619.62 лв.;

28.75 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 662.14 лв.;

28.76 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 628.15 лв.;

28.77 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 4, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 608.20 лв.;

28.78 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 6А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 852.89 лв.;

28.79 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 6, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 673.62 лв.;

28.80 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 8, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 798.26 лв.;

28.81 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 2, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 796.67 лв.;

28.82 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 63мм по ул. Йордан Йовков № 12А/Кметство, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 716.82 лв.;

28.83 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25мм по ул. Йордан Йовков № 10, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 149.67 лв.;

28.84 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 804.05 лв.;

28.85 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 929.04 лв.;

29. Реконструкция на водопровод Ф 80 мм, Ф 100 мм, Ф 250 мм и Ф 300 мм /н.з/с ПЕВП Ф 250 мм в кв.Средна кула от ул. "Китен" по ул. "Зора" до ул. "Елисавета Багряна", L=540 м, ЛОТ 1, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 163 738.00 лв., с 17 (седемнадесет) броя подменени СВО на обща стойност 14 862,47 лв., или общо за 178 600,47 лв., както следва:

29.1 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Йордан Йовков № 19А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 258.61 лв.;

29.2 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1043.69 лв.;

29.3 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 14А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 781.29 лв.;

29.4 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 14, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 999.51 лв.;

29.5 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 12А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 810.25 лв.;

29.6 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 12, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 867.50 лв.;

29.7 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 10А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 140.92 лв.;

29.8 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 10, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 140.92 лв.;

29.9 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25мм по ул. Зора № 9А, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 749.10 лв.;

29.10 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 9, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 685.03 лв.;

29.11 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 8, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 082.65 лв.;

29.12 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 7, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 758.28 лв.;

29.13 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 1, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 824.54 лв.;

29.14 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 003.16 лв.;

29.15 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 4, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1317.97 лв.;

29.16 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 3, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 752.55 лв.;

29.17 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Зора № 5, кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 646.50 лв.;

30. Реконструкция на водопровод Ф 80 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 мм в кв."Средна кула" от ул."Мадара" /бараки на "Жилфонд"/ по ул. "Басарбовска" до ул. "Сини вир" L=380 м, ЛОТ 3, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 87 063.25 лв., с 10 (десет) броя подменени СВО на обща стойност 4 344.24 лв., или общо за 91 407.49 лв., както следва:

30.1 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 32 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 503.21 лв.;

30.2 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 30 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 398.09 лв.;

30.3 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 28 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 396.43 лв.;

30.4 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 24 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 468.33 лв.;

30.5 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 22Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 185.84 лв.;

30.6 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Басарбовска" № 22А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 431.79 лв.;

30.7 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Басарбовска" № 22 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 427.00 лв.;

30.8 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 18 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 463.44 лв.;

30.9 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 16 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 559.44 лв.;

30.10 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Басарбовска" № 14 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 510.67 лв.;

31. Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП ф 90 мм в кв.Долапите от разклона за ул. "Несебър" по ул. "Стремление" до ул. "Стремление" № 79, L=390м, ЛОТ 4, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 108 128.29 лв., с 23 (двадесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 24 013.49 лв., или общо за 132 141.78 лв., както следва:

31.1 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 61, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 548.21 лв.;

31.2 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 59, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 736.34 лв.;

31.3 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 44, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 623.18 лв.;

31.4 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 63, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 925.22 лв.;

31.5 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 65, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 061.03 лв.;

31.6 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 2 5мм по ул. Стремление № 65А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 738.09 лв.;

31.7 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 67, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1288.40 лв.;

31.8 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 69А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 303.71 лв.;

31.9 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 69, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 771.80 лв.;

31.10 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 48, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 129.58 лв.;

31.11 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 50, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 168.88 лв.;

31.12 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 50А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 071.23 лв.;

31.13 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 52, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 378.77 лв.;

31.14 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 54, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 836.16 лв.;

31.15 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 56, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 040.8 лв.;

31.16 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 58, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 863.34 лв.;

31.17 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 60, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 872.67 лв.;

31.18 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 71, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 331.99 лв.;

31.19 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 73, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 737.90 лв.;

31.20 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 75А, кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 534.39 лв.;

31.21 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 75 , кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 168.04 лв.;

31.22 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 77 , кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 116.76 лв.;

31.23 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 79 , кв. Долапите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 767.00 лв.;

32. Реконструкция на водопровод Ф 200 мм с ПЕВП Ф 250 кв.Долапите от ул. "Огражден" по ул. "Стремление" до ул. "Свиленград" с продълж. на ПЕВП Ф 250 до ул. "Бяла черква" по ул. "Стремление" с подмяна на в-д Ф 100 и Ф 200 до ул. "Несебър" L=1 200 м, ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 388 617.46 лв., с 23 (двадесет и три) броя подменени СВО на обща стойност 8 823.47 лв., или общо за 397 440.93 лв., както следва

32.1. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 57, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 376.91 лв.

32.2. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 55, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 386.57 лв.

32.3. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 42, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 401.83 лв.

32.4. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 53, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 400.15 лв.

32.5. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 51А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 375.93 лв.

32.6. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 40, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 399.31 лв.

32.7. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 32 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 386.99 лв.

32.8. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 41 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 393.85 лв.

32.9. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47Б , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 376.34 лв.

32.10. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47А, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 388.59 лв.

32.11. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 45А , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 389.57 лв.

32.12. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 45 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 355.09 лв.

32.13. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 43 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 391.25 лв.

32.14. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 47 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 386.13 лв.

32.15. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 37А , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 391.05 лв.

32.16. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление №38 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 351.52 лв.

32.17. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 51 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 373.96 лв.

32.18. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 49 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 388.87 лв.

32.19. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 36 , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 382.32 лв.

32.20. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 34Б , кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 383.26 лв.

32.21. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Хасково № 1, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 379.52 лв.

32.22. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 34, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 398.16 лв.

32.23. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Стремление № 39, кв. Долапите, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 366.3 лв.

33. Реконструкция на водопровод Ф 80 мм и Ф 100 мм с ПЕВП Ф 110 в кв."Средна кула" от ул."Сини вир" по ул. "Харманли" до ул. "Тодор Страшимиров", L=320 м, ЛОТ 3, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 59 973.76 лв., с 11 (единадесет) броя подменени СВО на обща стойност 7 006.29 лв., или общо за 66 980.05 лв., както следва:

33.1. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 41, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 765.70 лв.

33.2. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф25 мм по ул. Харманли № 41А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 617.65 лв.

33.3. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 35А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 682.56 лв.

33.4. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 35, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 697.24 лв.

33.5. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 33, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 674.26 лв.

33.6. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 36А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 579.07 лв.

33.7. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 36, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 583.4 лв.

33.8. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 34А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 617.61 лв.

33.9. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 34, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 625.22 лв.

33.10. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 32 мм по ул. Харманли № 32, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 502.46 лв.

33.11. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Харманли № 30А , кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 661.12 лв.

34. Реконструкция на водопровод Ф 60 мм и Ф 80 мм с ПЕВП Ф 90 мм в кв.Средна кула от ул. "Сокол" по ул."Бели Лом", ул. "Вършец" до ул."Кирил Христов", L=290м, ЛОТ 1, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 74 637.75 лв., с 19 (деветнадесет) броя подменени СВО на обща стойност 10 350.02 лв., или общо за 84 987.77 лв., както следва:

34.1. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Кирил Христов" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 778.91 лв.

34.2. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 9 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 457.29 лв.

34.3. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 7 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 502.15 лв.

34.4. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 5 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 504.25 лв.

34.5. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 6А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 704.27 лв.

34.6. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 602.05 лв.

34.7. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 4 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 512.82 лв.

34.8. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 1 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 512.82 лв.

34.9. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Вършец" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 550.43 лв.

34.10. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 6 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 503.21 лв.

34.11. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 1 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 557.73 лв.

34.12. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 1А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 557.73 лв.

34.13. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 582.96 лв.

34.14. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 588.66 лв.

34.15. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 3Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 561.1 лв.

34.16 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 2Б в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 511.36 лв.

34.17 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул."Бели лом" № 2А в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 191.39 лв.

34.18 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Бели лом" № 2 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 464.55 лв.

34.19 Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. "Вършец" № 10 в кв. Средна кула, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 601.15 лв.

35. Реконструкция на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП Ф 90 мм в кв. "Средна кула" от ул. "Тодор Страшимиров" по ул. "Рожен" до ул. "Рожен "№ 21, L=180 м, ЛОТ 4, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 46 593.07 лв., с 9 (девет) броя подменени СВО на обща стойност 6 647.85 лв., или общо за 53 240.92 лв., както следва

35.1. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 21, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 736.33 лв.

35.2. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 20, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 747.73 лв.

35.3. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 19, кв. Средна кула, гр. Русе въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 714.97 лв.

35.4. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 17, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 643.48 лв.

35.5. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 15, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 549.15 лв.

35.6. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 11А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 856.65 лв.

35.7. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 11, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 697.71 лв.

35.8. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 2 5мм по ул. Рожен № 13, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 756.05 лв.

35.9. Подмяна на СВО с ПЕВП Ф 25 мм по ул. Рожен № 18А, кв. Средна кула, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 945.81 лв.

36. Аварийна реконструкция на водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 125 мм, по ул. "Люлин планина" за хидрофор Мургаш до жб. "Родина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 18 744.33 лв.

37. Реконструкция на водопровод Ф100 мм етернит с ПЕВП Ф 110/10, ул. "Филип Тотю" в с.Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 30 677.94 лв., със 7 (седем) броя подменени СВО на обща стойност 2 741 лв., или общо за 33 418.94 лв., както следва

37.1. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 9, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 437.28 лв.

37.2. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 4, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 366 лв.

37.3. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 6, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 413.93 лв.

37.4. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 7, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 349.51 лв.

37.5. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 1, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 374.35 лв.

37.6. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ангел Кънчев" № 2, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 431.22 лв.

37.7. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Филип Тотю" № 2, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 368.71 лв.

38. Реконструкция на водопровод Ф60мм етернит с ПЕВП Ф 90/10 по ул. "Бузлуджа" в с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 14 646.19 лв., със 7 (седем) броя подменени СВО на обща стойност 7 534.25 лв., или общо за 22 180.44 лв., както следва:

38.1. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Никола Й.Вапцаров" № 18, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 503.83 лв.

38.2. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 3, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 498.10 лв.

38.3. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 5, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 477.39 лв.

38.4. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 7, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 371.83 лв.

38.5. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бузлуджа" № 11, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 214.12 лв.

38.6. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Бузлуджа" № 4, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 373.54 лв.

39. Изграждане на СВО с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Пейо Яворов" № 4 за ЗКПУ "Тетово", с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 095.44 лв.

40. Подмяна на външен хр .водопровод ф 125 ет. с ПЕВП ф 140/10 от НР Семерджиево към ПНМ с.Ястребово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 24 658.50 лв.

41. Реконструкция на водопровод Ф 159 мм стомана с ПЕВП тръби Ф 160 мм, от сондаж с. Семерджиево до шахта ПНМ с. Семерджиево, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 736.74 лв.

42. Реконструкция на смукателна част на ПА 1 в ПС Хотанца, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 457.28 лв.

43. Реконструкция на смукателна част на ПА 2 в ПС Хотанца, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 407.49 лв.

44. Реконструкция на в-д Ф 80 мм-ет. с ПЕВП Ф 90 мм по ул. "Младост" и ул. "Никола Й. Вапцаров" в с. Просена, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 20 813.18 лв.

45. Реконструкция на водопровод Ф 60 етернит с ПЕВП тръби Ф 90/10, по ул."Христо Ботев", с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 27 857.07 лв., с 9 (девет) броя подменени СВО на обща стойност 3 535.68 лв., или общо за 31 392.75 лв., както следва:

45.1. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 25, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 482.83 лв.

45.2. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 27, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 491.55 лв.

45.3. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 29, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 397.76 лв.

45.4. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 31, с. Червена вода, община Русе, , въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 442.98 лв.

45.5. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 33, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 343.56 лв.

45.6. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 35, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 340.65 лв.

45.7. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 39, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 342.2 лв.

45.8. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 41, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 323.13 лв.

45.9. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 45, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 371.02 лв.

46. Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, по ул. "Черковна", с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 10 076.77 лв.

47. Монтаж на СК 80 на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул."Паисий Хилендарски" №15, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 133.57 лв.

48. Монтаж на дозаторна помпа за хлор в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 294.13 лв.

49. Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Тунджа" № 37, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 495.01 лв.

50. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Тунджа" № 37, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 849,57 лева

51. Монтаж на дозираща помпа до 20 бара в ПС Дплно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 645,28 лева

52. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Георги Бенковски" №9, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 739,19 лева

53. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Георги Бенковски" №9, с. Ново село, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 936,46 лева

54. Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул. "Пайсий Хилендарски" № 15, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 073,29 лв.

55. Обновяване на хлораторно помещение в ПС Долно Абланово, с. Долно Абланово, община Русе, въведено в експлоатация през 2023 г., на стойност 999,13 лв.,

56. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Дунав" № 23, с. Тетово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 988.42 лв.

57. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рила" № 23, с. Червена вода, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 589,22 лв.

58. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 43, ОК 101/102, с. Хотанца, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 978,59 лв.

59. Подмяна на помпа 1 - "ABS" с нов помпен агрегат "SULZER" XFP405M CB2 PE900/6 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 68 749,12 лв.

60. Подмяна на помпа 2 - "ABS" с нов помпен агрегат "SULZER" XFP405M CB2 PE900/6 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 68 916,89 лв.

61. Реконструкция на ПА SAER NR152/E7, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 473,21 лв.

62. Реконструкция на пресяващ вал на 1-ва дъгова преса в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 49 803,67 лв.

63. Монтаж на нов пресяващ барабан на 2-ра дъгова преса, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 53 579,92 лв.

64. Монтаж на канален помпен агрегат за потопен монтаж „SULZER“ тип XFP405M CB2 PE 900/6, фабр. № 300854300 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 101 245,87 лв.

65. Монтаж на канален помпен агрегат за потопен монтаж „SULZER“ тип XFP405M CB2 PE 900/6, фабр. № 300854299 в КПС 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 101 812,51 лв.

66. Подмяна на отоплителната инсталация от когенераторите до техническа сграда в ПСОВ Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 44 772,06 лв.

67. Реконструкция на рециркулационна помпа АВS, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 758,06 лв.

68. Обновяване на СКАДА система с 2 бр. сървъра в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 21 803,74 лв.

69. Разширение на компютърна мрежа за отдалечен достъп между когенератор и техническа сграда с мрежов кабел FTP (брониран, за външен монтаж) – 132 м в ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 177,84 лв.

70. Монтаж на нова горна и долна пресяваща лента на 2-ра дъгова преса, ПСОВ Русе, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 20 697,02 лв.

71. Подмяна на СКО Ф 150 мм каменин с гофрирана тръба Ф 160 мм, на бул. "България" № 116, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 205,58 лв.

72. Монтаж на двувалова ел. дробилка 10000-08BS100-D Muffin Monster в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 23 483,64 лв.

73. Подмяна на СКО Ф 160 мм с гофрирана тръба Ф 160 мм, в кв. Чародейка, бл. 310, вх. В, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 497,49 лв.

74. Реконструкция на канализационен колектор "България" c тръби от стъклопласт Ф 1200 от преливника на к-л Ф 1000 до същ. РШ на кан. колектор България в гр.Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 53 512,34 лв.

75. Реконструкция на колектор "Радецки" 80x80 със стоманени тръби Ф 530/10, на ул. "Пристанищна", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 7 790,67 лв.

76. Монтаж на софт стартер ATS22 47 А 22 kW 230440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 070,83 лв.

77. Монтаж на софт стартер ATS22 32 А 15 kW 230-440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 959,39 лв.

78. Монтаж на софт стартер ATS22 32 А 15 kW 230-440 V CTRL 220 V в КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 977,32 лв.

79. Изграждане на уличен канал с ПЕВП ф 300 мм ГМТ по ул. "София" и ул. "Лом" в гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 85 913,92 лв.

80. Подмяна на СКО Ф 150 мм с тръба гофрирана Ф 160 мм, на ул. "Петрохан" № 102, бл. "Попович", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 798,70 лв.

81. Подмяна бетонова тръба Ф 200 мм с гофрирана тръба Ф 315 мм на уличен канал, ул."Пристанищна" срещу №11, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 505,60 лв.

82. Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф 300 мм ГMT по ул. "Рупчос" в гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 17 226,17 лв.

83. Изграждане на суха камера към събирателна шахта за фекални води КПС Ялта, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 027,49 лв.

84. Подмяна на СКО Ф 150 мм с гофрирана тръба Ф 200 мм, на ул. "Ген.Радецки" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 629,03 лв.

85. Подмяна на СКО Ф 150 мм с ПВЦ тръба Ф 110 мм, на ул."Доростол" № 104, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 762,35 лв.

86. Подмяна на СКО Ф 110 мм с ПВЦ тръби Ф 125 мм, на ул. "Плана планина" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 270,14 лв.

87. Подмяна на СКО Ф 150 мм с гофрирана тръба Ф 200 мм, на ул. "Димчо Дебелянов", бл. "Елба", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 256,67лв.

88. Подмяна на водопровод Ф 200 АЦ с PVC-O тръби Ф 225 мм, от НР Бъзън към НР Писанец, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 66 116.26 лв.

89. Реконструкция на в-д Ф 60 мм. етернит с тръби ПЕВП Ф 75 мм., Ф 50 мм., в района ПС II подем гр. Русе, общ.Русе обл. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 9 105.26 лв.

90. Реконструкция на водопровод Ф 1" по ул. ''Боримечка'' с ПЕВП Ф 90/10 в с. Басарбово, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 8 651,41 лв.

91. Реконструкция на водопровод Ф 60 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 50/10, по ул."Св. Св. Кирил и Методий", с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 053.92 лв., с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 525.97 лв., или общо за 3 579.89 лв., както следва:

91.1. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 204.04 лв.

91.2. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 19, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 90.66 лв.

91.3. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 24, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 231.27 лв.

92. Изграждане на байпас с ПЕВП тръби Ф 32 мм в сухата камера на НР 160 с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 203.16 лв.

93. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, ул. "Филип Тотю" № 30, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 465.72 лв.

94. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, ул. "Филип Тотю" № 30, с. Басарбово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 977.24 лв.

95. Реконструкция на площадков водопровод Ф 100 мм АЦ с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на бул. "Цар Освободител" № 156, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 347.84 лв., с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 1 670.24 лв., или общо за 6 018.08 лв., както следва:

95.1. Подвързване на СВО Ф 63 мм, на бул."Цар Освободител" № 156 - х-л "Сити Рай", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 469.94 лв.

95.2. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на пл. "Александър Стамболийски" № 1, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 774.97 лв.

95.3. Подвързване на СВО Ф 63 мм, на бул."Цар Освободител" № 156 - Автогара, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 425.33 лв.

96. Aварийна реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с тръби ПЕВП Ф 110 по ул. "Вардар", от ул. "Разлог" до ул. "Мехомия", гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 19 401.09 лв., с 2 (два) броя подменени СВО на обща стойност 891,43 лв., или общо за 20 292,52 лв., както следва:

96.1. Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Вардар" № 19, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 261.29 лв.

96.2. Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Вардар" № 32, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 630.14 лв.

97. Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 63 мм, в кв. Дружба 1, на ул. "Цанко Церковски", ж.б. 2, вх. Д, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 380.11 лв.

98. Обновяване на ПС ДАП на бул. "Трети март", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 8 121.32 лв.

99. Монтаж на помпа сондажна потапяща SAER NR152-E/16 в ПС Николово 2, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 292.83 лв.

100. Изграждане на площадков водопровод с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, пл. "Свобода" в участък от ул. "Гладстон" до ул. "Борисова" № 6 в колектор, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 086.32 лв.

101. Изграждане на водомерна шахта от готови СТБ елементи Ф 1 500 с Н=7 м в СОЗ на НР Изток, гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 8 881.48 лв.

102. Реконструкция на водопровод Ф 100 - етернит с ПЕВП Ф 110 по ул. "Антим Първи" в гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 23 736.21 лв., с 16 (шестнадесет) броя подменени СВО на обща стойност 17 867.07 лв., или общо за 41 603.28 лв., както следва:

102.1. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 10, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 094.87 лв.

102.2. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 22, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 806.61 лв.

102.3. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 20, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 899.70 лв.

102.4. Подмяна на СВО Ф 2 1/2" с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 42, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 702.67 лв.

102.5. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC и монтаж на телескопична шахта, на ул. "Антим първи" № 14, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 268.56 лв.

102.6. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул. "Антим първи" № 41, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 711.41 лв.

102.7. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул."Антим първи" № 39, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 305.9 лв.

102.8. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул."Антим първи" № 49, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 775.27 лв.

102.9. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул."Антим първи" № 18, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 070.86 лв.

102.10. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул."Антим първи" № 24, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 994.79 лв.

102.11. Подвързване на СВО Ф 3/4", на ул. "Лом" № 25А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 030.50 лв.

102.12. Подвързване на СВО Ф 3/4", на ул."Антим първи" № 26, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 863.18 лв.

102.13. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 970 лв.

102.14. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 12, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 887.87 лв.

102.15. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Антим първи" № 51, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 659.29 лв.

102.16 Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Антим първи" № 59, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 825.59 лв.

103. Aварийна реконструкция на водопровод Ф 108 мм стомана с тръби ПЕВП Ф 110 мм по ул. "Вардар“ пред № 31, в гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 040.55 лв., с 1 (един) броя подменени СВО на обща стойност 1 194,02 лв., или общо за 52 345,57 лв., както следва:

103.1 Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1 на ул."Вардар" № 31, гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 194,02 лв.

104. Реконструкция на водопровод Ф 108 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, в колектор ул. "Дондуков Корсаков"/бул. "Ген. Скобелев", гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 942,19 лв.

105. Aварийна реконструкция на водопровод Ф 125 мм етернит с тръби ПЕВП Ф 160 мм по ул. "Киев“, в гр. Русе, общ. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 23 976,81 лв., с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 3262,61 лв., или общо за 27 239,42 лв., както следва:

105.1 Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Рига" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 783,94 лв.

105.2 Подвързване на СВО Ф 25 мм, на ул. "Киев" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 867,47 лв.

105.3 Подмяна на СВО Ф 2" и Ф 1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1 и Ф 63/16 RC, на ул. "Киев", бл. "Будапеща", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 611,20 лв.

106 Подмяна на СВО Ф 63 мм с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 302,79 лв.

107. Реконструкция водопровод Ф 60 мм с ПЕВП тръби Ф 75 мм, кв. Долапите, ул. "Свиленград" в участъка от ул. "Хан Кардам" до ул. "Свиленград" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 11 764,17 лв., с 1 (един) броя подменени СВО на обща стойност 109,09 лв., или общо за 11 873,26 лв., както следва:

107.1 Подвързване на СВО Ф 25 мм, кв. Долапите, ул. "Свиленград" в участъка от ул. "Хан Кардам" до ул."Свиленград" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 109,09 лв.

108. Реконструкция на водопровод Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, на ул. "Стефан Стамболов"/ул. "Антим", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 9 808,57 лв. с 5 (пет) броя подменени СВО на обща стойност 3 545,36 лв., или общо за 13 353,93 лв., както следва:

108.1 Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 50, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 524,52 лв.

108.2 Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 48, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 780,24 лв.

108.3 Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 46, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 962,33 лв.

108.4 Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 44, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 875,37 лв.

108.5 Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стефан Стамболов" № 44А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 402,9 лв.

109. Аварийна подмяна на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC, по ул. "Шар планина", гр. Русе, община Русе, , въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 638,17 лв. с 3 (три) броя подменени СВО на обща стойност 2 320,08 лв., или общо за 7 958,25 лв., както следва:

109.1 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Шар планина" № 15, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 535,88 лв.

109.2 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 20 мм, на ул. "Шар планина" № 13, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 528,83 лв.

109.3 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Шар планина" № 11, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1255,37 лв.

110. Реконструкция с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC на захранване на хидрофор Алеите, ул. "Доростол" / ул. "Борислав", гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 855,69 лв.

111. Монтаж на честотен преобразувател сер .№ 011224G278 VLT F в ПС ДАП, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 157,79 лв.

112. Авариен ремонт на водопровод Ф 80 мм с ПЕВП тръби Ф 90/16 RC, на ул. "Шести септември" № 69 до ул. "Тодор Каблешков", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 12 416,48 лв.

113. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 250 мм чугун, на пл. "Оборище", пред бл. "Бозвели", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 006,57 лв.

114. Реконструкция на тръбна част с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, ПС "ДАП" на бул. "Трети март" гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 5 580,67 лв.

115. Реконструкция на в-д за обезвъздушаване с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC и Ф 32/RC PN 16 в ПС Образцов чифлик, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 692,97 лв.

116. Подмяна на напорна част в ЕС 2 на ПА SAER NR152 E 16 в ПС Николово 2, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 468,92лв.

117. Реконструкция на водопровод PE Ф 75 мм с ПЕВП тръби Ф 75/16 RC, в кв. Средна Кула, ул. "Гергана", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 141,12 лв.

118. Реконструкция на водопровод HDPE Ф 110 мм с ПЕВП тръби Ф 110 /10 RC, на ул. "Черни Връх"/ул. "Белмекен", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 667,4 лв. с 1 (един) броя подменени СВО на обща стойност 226,72 лв., или общо за 894,12 лв., както следва:

118.1 Подвързване на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Белмекен" № 43, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 226,72 лв.

119. Реконструкция на водопровод Ф 546 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 250 мм, на бул. "Липник"/ул. "Люлин планина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 375.61 лв

120. Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 23А, гр. Мартен, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1925.73 лв.

121. Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50 RC-1, на ул. "Мадарски конник", жб "Вела Пискова" вх. Г, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 950.47 лв.

122. Подмяна на СВО Ф 25 с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Св. Наум" срещу № 3, за църква "Всях Светих", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 671.75 лв.

123. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Дайнелов" № 65, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 939.48 лв.

124. Подмяна на СВО 3/4''с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ясна поляна" № 10, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 735.00 лв.

125. Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" ж.б. 109, вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 076.62 лв.

126. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Връшка чука"№ 6, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1668.96 лв.

127. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Васил Левски" № 68, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 974.22 лв.

128. Подмяна на СВО Ф 1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40 RC-1, на пл."Хан Аспарух" № 27, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 987.92 лв.

129. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Елин Пелин" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 081.91 лв.

130. Подмяна на СВО Ф 2'' с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул."Петрохан", жб. 78, вх. Г, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 172.38 лв.

131. Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16 , на ул. "Никюп", жб. "Никюп", вх. В, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 423.64 лв.

132. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Братя Миладинови" № 35, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 133.24 лв.

133. Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 57, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 741.49 лв.

134. Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, в кв. ЦЮР, на ул. "Муткурова", бл. 2, вх. Г, Д, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 420.64 лв.

135. Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 43, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 792 лв.

136. Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 55А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 313.83 лв.

137. Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Марин Дринов", бл. "Марин Дринов", вх. Б, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 696.81 лв.

138. Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Йосиф Хербст" № 45, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 459.10 лв.

139. Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Липник" № 21, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 812.29 лв.

140. Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Мъглиж" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 576.81 лв.

141. Подмяна на СВО Ф 2'' с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, на ул. "Гюргево", бл. "Камен", вх. А и вх. Б, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 412.58 лв.

142. Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Хербст" № 70, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 244.20 лв.

143. Подмяна на СВО Ф 1" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул. "Казанлък" № 17, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 319.67 лв.

144. Подмяна на СВО Ф1 1/4" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на ул. "Неофит Рилски" за Детска ясла № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 721.09 лв.

145. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рига" № 22 до жб. "Румяна Войвода", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 118.26 лв.

146. Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, в кв. Чародейка, ул. "Филип Станиславов", бл. 403, вх. 10, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 4 646.66 лв.

147. Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Стрешер планина" № 26, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 899.58 лв.

148. Подмяна на СВО Ф 1 1/2'' с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, в кв. Дружба 1, ул. "Казанлък", бл. 21, вх. В, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 959.86 лв.

149. Подмяна на СВО Ф 90 мм с ПЕВП тръби Ф 90/10 RC, на бул. "Тутракан" № 44, ф-ма "ЕКОНТ", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 436.84 лв.

150. Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм стомана, на ул ."Григор Пърличев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 820.31лв.

151. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид"/ул. "Витоша", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 391.31 лв.

152. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Давид" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 028.32 лв.

153. Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Мария Луиза"/ул. "Давид", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 887.95 лв.

154. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Манастирище" № 19, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 080.50 лв.

155. Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм стомана, в кв. Дружба 3, ул. "Даме Груев" - под кръговото на тролеите, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 293.05 лв.

156. Монтаж на СК 200 мм на водопровод PE Ф 225 мм, на бул. "Липник"/ул. "Тича", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 306.51 лв.

157. Подмяна на СК 200 мм на водопровод Ф 200 мм етернит, на бул. "България", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 801.62 лв.

158. Подмяна на СК 150 мм на водопровод Ф 150 мм етернит, на бул. "Липник"/ул. "Юндола", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1105.15 лв.

159. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Драма" №4 2, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 180.52 лв.

160. Подмяна на СК 100 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул."Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 782.59 лв.

161. Монтаж на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 444.33 лв.

162. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Видин"/ул. "Давид", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 248.26 лв.

163. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Деркос", бл. "Димитър Миладинов", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 943.56 лв.

164. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "София"/ул. "Лом", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 655.01 лв.

165. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм, на ул. "Николай Здравков"/ул. "Драган Цанков", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 907.14 лв.

166. Подмяна на СК 100 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Александровска"/бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 091.33 лв.

167. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Александровска"/бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 155.6 лв.

168. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, на ул. "Черно море", гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 684.81 лв.

169. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, по ул."Околчица", до бл. 82, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 132.06 лв.

170. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Александровска"/ул. "Майор Атанас Узунов", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 867.07 лв.

171. Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в местност "Демирев Бряст", с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2314.58 лв.

172. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Долапите, ул. "Карнобат"/ул. "Елисейна", гр. Русе, община Русе,

173. Монтаж на шибърен СК 150 PN 10/16 на водопровод Ф 150 мм чугун, на ул. "Майор Атанас Узунов", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 033.45 лв.

174. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Дружба 1, ул. "Изола планина", бл. 5, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 017.91 лв.

175. Изграждане СКАДА - хардуер, на хидрофор "Здравец", гр. Русе, Община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 220.30 лв.

176. Разширение на GSM система за охрана и видеонаблюдение с SMS на КПС Кея, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 066.23 лв.

177. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, кв. ДЗС, местност "Стадиона", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 416.99 лв.

178. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 80 мм етернит, кв. ДЗС, местност "Стадиона", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 615.01 лв., с 1 (един) брой подменено СВО на обща стойност 619.96 лв., или общо за 1 234,97 лв., както следва:

179. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Ясна поляна" № 26, с. Сандрово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 619.96 лв.

180. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 60 мм етернит, на ул. "Хан Аспарух" ОК 26 - ОК 129, с. Сандрово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 065.86 лв.,

181. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25 мм, на ул. "Иван Вазов" № 2, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 976.24 лв.

182. Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50 RC-1, на ул. "Доростол", бл. "Протон", вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 802.7 лв.

183. Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 47, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 141.65 лв.

184. Реконструкция на водопровод Ф 110 мм с ПЕВП тръби Ф 110/10 RC, на ул. "Дондуков Корсаков" № 40, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 375.64 лв.,

185. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Преспа", станция "ТИС", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 728.77 лв.

186. Подмяна на СВО Ф 1 1/2" с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Георги Чендов", бл. "Малък Богдан", вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 361.56 лв.

187. Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Ибър" № 4, гр. Русе, община Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 065.18 лв.

188. Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на пл. "Св. Троица"/ул. "Георги С. Раковски", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 949.67 лв.

189. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул."Давид" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 622.36 лв.

190. Подмяна на СК 80 мм на водопровод HDPE Ф 90 мм, на ул. "Давид"/ул. "Витоша", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 768.11 лв.

191. Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 108 мм стомана, на пл. "Св. Троица"/ул. "Георги С. Раковски", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 650.19 лв.

192. Реконструкция на водопровод Ф 100 мм етернит с ПЕВП тръби Ф 125/10 RC, по ул. "Шар планина", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 061.89 лв.

193. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм Чугун, на бул. "Съединение"/бул. "Цар Освободител", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 483.25 лв.

194. Подмяна на клапа възвратна 100 мм на ПА 5 в ПС Дунарит, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 568.42 лв.,

195. Подмяна на СВО Ф 1 1/2'' с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на ул. "Лозен планина", бл. "Мала планина", вх. А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 664.63 лв.

196. Подмяна на СК 150 мм на водопровод PE Ф 160 мм, на ул. "Люлин планина"/бул. "Липник", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 847.58 лв.

197. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 452.43 лв.

198. Монтаж на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, кв. Чародейка, ул. "Никола Табаков" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 791.76 лв.

199. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Даме Груев", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 374.86 лв.

200. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод PE Ф 250 мм, на бул. "Тутракан" пред митницата, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 065.57 лв.

201. Подмяна на СК 125 мм на водопровод Ф 125 мм Чугун, на бул. "Цар Освободител"/бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 622.31 лв.

202. Монтаж на въздушник Ф 2" на водопровод Ф 450 мм чугун, на ул. "Панайот Хитов", с/у жб Афродита, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 632.25 лв.

203. Монтаж на СК 125 мм на водопровод Ф 125 мм етернит, в кв. ДЗС, ул. "Явор" гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 898.50 лв.

204. Подмяна на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернити, в кв. ДЗС, ул. "Централна", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 486.20 лв.

205. Монтаж на въздушник Ф 2" на смукателната част в ПС Трети подем, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 614.53 лв.

206. Изграждане на СВО с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рила", местност "Лозята", с. Сандрово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 572.85 лв.

207. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Клисура" № 44, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 410.98 лв.

208. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, ул."Добруджа" № 18, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 317.05 лв.

209. Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Иван Вазов" №14, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 220.53 лв.

210. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на ул."Троян" №28, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 619.84 лв.

211. Монтаж на СК 80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Драма" № 42, гр. Русе, oбщина Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 762.47 лв.,

212. Подмяна на СВО Ф 100 мм с ПЕВП тръби Ф 50/16 RC, на ул. "Тулча" № 13 за Товарна гара, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 004.22 лв.

213. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Плиска" № 7, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 117.04 лв.

214. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Чавдар войвода" № 20, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 163.55 лв.

215. Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Батак" № 8, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 213.34 лв.

216. Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Добруджа" № 11, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 710.07 лв.

217. Подмяна на СВО Ф 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Алея Лилия" № 6, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 3 615.78 лв.

218. Монтаж на СК 80 мм на водопровод PE Ф 110 мм, на ул. "Никола Й. Вапцаров", пред бл. 9, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 006.61 лв.,

219. Подмяна на Ф СВО Ф 1" с ПЕВП тръби Ф 32/RC PN 16, на бул. "Христо Ботев" № 13, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 363.73 лв.

220. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Манастирище" № 18, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 131.03 лв.

221. Монтаж на СК 150 мм на водопровод Ф 150 мм чугун, на бул."Цар Освободител"/ул."Бистрица", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 334.52 лв.,

222. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Васил Левски" № 51, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 092.16 лв.

223. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на ул."Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 013.91 лв.

224. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на ул."Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 013.95 лв.

225. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 160 мм, на ул."Пристанищна" - КЕЯ, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 434.51 лв.,

226. Подмяна на СВО Ф 63 мм с ПЕВП тръби Ф 63/16 RC, "Местн. ТЕЦ Изток" № 46, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 005.48 лв.

227. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на бул."Родина" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 246.32 лв.

228. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 125 мм етернит, на ул. "Орлово гнездо" № 3, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 243.84 лв.

229. Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Шипка"/ул. "Цар Освободител", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 517.21 лв.,

230. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Бачо Киро" № 49, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 183.32 лв.

231. Подмяна на СВО Ф 3/4''с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Клисура" № 14, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 202.77 лв.

232. Система за управление и охрана по GSM мрежа в НР Николово, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 007.70 лв

233. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Устово" № 8, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 202.77 лв.

234. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Сърнена гора" № 20, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 504.97 лв.

235 Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул. "Алея Ела", бл. "Витим", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 129.27 лв.,

236. Подмяна на СВО Ф 3/4" С ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Йосиф Цанков" № 76, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 142.04 лв.

237. Подмяна на дозаторна помпа смц 11529 ААЕ в ПС Мартен, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 556.17 лв.

238. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, на ул."Околчица" до бл. 82, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 507.00 лв.

239. Подмяна на ПХ 70/80 на водопровод Ф 108 мм стомана, на ул. "Велес" № 7, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 398.76 лв.,

240. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Згориград" № 103, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 227.98 лв.

241. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Разлог" № 13 гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 192.42 лв.

242. Подмяна на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на ул. "Майор Атанас Узунов"/ бул. "Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 149.55 лв

243. Подмяна на СВО Ф 2" с ПЕВП тръби Ф 40/RC PN 16, на бул. "Цар Освободител" № 152, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 6 511.02 лв.

244. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Рига" № 41, гр. Мартен, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 083.53 лв.

245. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Сърнена гора" № 16, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 361.84 лв.

246. Подмяна на СВО 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул."Хан Тервел" № 11, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 706.64 лв.

247. Монтаж на СК 100 мм на водопровод Ф 100 мм чугун, на бул."Съединение", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 998,18 лв.,

248. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Христо Ботев" № 29, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 247.17 лв.

249. Монтаж на СК 80 мм на водопровод Ф 80 мм етернит, в кв. ДЗС на ул. "Здравец"/ул. "Вишнева", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 771.68 лв.

250. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, в кв. Дружба 1, ул. "Изола планина", бл. 5, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 911.74 лв.,

251. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Панайот Волов" № 1, с. Николово, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 526.75 лв.

252. Реконструкция на водопроводен възел на водопровод Ф 200 мм, бул. "Мидия Енос"/ЖП Гара, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 2 543.23 лв.,

253. Подмяна на СВО 3/4'' с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, в кв. Долапите, ул. "Бяла Паланка" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 899.28 лв.

254. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Плана планина" № 17А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 658.97 лв.

255. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Захарий Зограф" № 9А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 472.88 лв.

256.Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 100 мм етернит, по ул. "Згориград"/ ул. "Герлово", гр. Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., община Русе, на стойност 1 217.76 лв.

257. Подмяна на ПХ 70/80 мм на водопровод Ф 160 мм ПЕ, на бул."Тутракан", гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 371.97 лв

258. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Родина" № 4 и 4А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 495.98 лв.

259. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Босилеград" № 4, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 1 606.03 лв.

260. Подмяна на СВО Ф 3/4" с ПЕВП тръби Ф 25/16 RC, на ул. "Персенк" № 1А, гр. Русе, община Русе, въведен в експлоатация през 2023 г., на стойност 711.25 лв.

**ІІ.** Община Русе след приемане на инвестиционните обекти по **т. I**, да заведе в баланса си дълготрайните материални активи, като се задължава да ги ползва по предназначение и да ги поддържа с грижа на добър стопанин.

В изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Кмета на Община Русе, въз основа на настоящия протокол, следва да направи предложение пред Общински съвет – Русе за приемане на решение за придобиване /т.е одобрение на конкретната инвестиция/, след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК - Русе и се предадат по съответния ред за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия ВиК оператор чрез допълване и/или актуализиране на Приложение №1 от Договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ.

При взето решение от Общински съвет за приемане на инвестициите /обектите/, Кметът трябва да подпише приемо-предавател протокол.

Обектите трябва да бъдат предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе чрез Асоциацията по ВиК – Русе. Процедурата по предоставянето има уведомителен режим и е в изпълнение на §9, ал. 10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /обн. в ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г./, според който собственикът на ВиК съоръженията – публична общинска собственост, незабавно уведомява Асоциацията по ВиК за датата на въвеждането им в експлоатация. В този случай ВиК съоръжението – публична общинска собственост, преминава в управление на Асоциацията по ВиК от датата на получаване на уведомлението и документите.

Приключването на цялата процедура завършва с приемане на действие от страна на Асоциацията по ВиК-Русе за допълване и/или актуализиране на Приложение №1 от Договора за изпълнение дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ, подписан между нея и оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра, от които по един за: Кмета на Община Русе, Асоциацията по ВиК - град Русе и за „ВиК” ООД – град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………….

/ инж. Здравка Великова /

ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………..……

/ инж. Пламен Спасов /

2. ………………….…

/ инж. Пламен Тодоров /

3. ………………….…

/инж. Иван Иванов /

4. ………………….…

/ инж. Билгин Исмаил /

5. ………………….…

/ Минко Минков /

6. ………………….…

/ Шейнур Еюб /

7. ………………….…

/ Николай Златев /