ДО

ОРЛИН ДЯКОВ

ОТ ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

НА ПП ГЕРБ

ЧРЕЗ

АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

office@obs.ruse-bg.eu

На Ваш изх. №ОбС-692/21.05.2026 г.

ОТНОСНО: Питане с вх. №06-01-225/22.05.2026 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЯКОВ,

В деловодството на Община Русе е постъпило Ваше питане с наш вх. №06-01-225/22.05.2026 год., относно какви действия бяха извършени или се извършват в момента за предприемане на временно отстраняване на течовете и съхраняване на сградата на Доходно здание.

При установяването на задълбочилите се компрометирани участъци от многоскатния покрив на корпус „А“ от сградата на „Доходно здание“, бяха предприети мерки за намаляване и локализиране на навлизащите атмосферни води  в подпокривното пространство чрез полагането на PVC фолио върху стоманобетоновата конструкция над зала „Европа“. Течовете в залата от изминалия зимен период са от местата (ъгли и близко до стени), до където технологично не беше възможно да бъдат обхванати поради труден или невъзможен достъп на тавански помещения, които са отделени от обема на зала „Европа“ само от конструкция на гипсокартон или напълно затворени с преградни зидове обеми от подпокривното пространство.

През изминалият период от време беше, извършен щателен оглед на проблемния участък от покрива на корпус „А“ от сградата на „Доходно здание“ с независими специалисти в присъствието на водещите проектанти, поради нуждата от актуализация на проект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“,

„К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671 в кв.88 по плана гр. Русе“ и появилите се допълнителни покривни строително - ремонтни дейности.

Към настоящия момент, общинска администрация подготвя техническо задание за обявяване на нова обществена поръчка за избор на изпълнител за обекта.

С уважение,